PAGE  
1
Guide de choix DEBITMETRIE


Rédacteur :  






Téléphone :  

Technologie : ULTRASONS NON INTRUSIFS
	Fabricant (distributeur)
	Nom du produit


	Fluide

(1)
	Précision

(2)
	Plage de mesure

(3)
	Dynamique de mesure

(4)
	Pertes de charges

(5)
	DN mini et maxi      (6)

(6)
	Temp. maxi.

(7)
	Pression

maxi.

(8)
	Corrosion

(9)
	Communication

(10)
	Applications et remarques

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1) Liquide propre visqueux ou chargé, gaz propre ou chargé, vapeur.

(2) Incertitude en % de la valeur mesurée.

(3) (l/min).

(4) Mesure maxi sur mesure mini.

(5) (mbar).

(6) Diamètres nominaux (mm)

(7) (°C).

(8) (bar).

(9) Revêtement surface interne.

(10) Liens de communication (bus de terrain, Ethernet…).

Rédacteur :  






Téléphone :  

Technologie : CORIOLIS
	Fabricant (distributeur)
	Nom du produit


	Fluide

(1)
	Précision

(2)
	Plage de mesure

(3)
	Dynamique de mesure

(4)
	Pertes de charges

(5)
	DN mini et maxi      (6)

(6)
	Temp. maxi.

(7)
	Pression

maxi.

(8)
	Corrosion

(9)
	Communication

(10)
	Applications et remarques

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1) Liquide propre visqueux ou chargé, gaz propre ou chargé, vapeur.

(2) Incertitude en % de la valeur mesurée.

(3) (l/min).

(4) Mesure maxi sur mesure mini.

(5) (mbar).

(6) Diamètres nominaux (mm)

(7) (°C).

(8) (bar).

(9) Revêtement surface interne.

(10) Liens de communication (bus de terrain, Ethernet…).

Rédacteur :  
Régis Houllier





Téléphone :  03 22 54 83 47
Technologie : ELECTROMAGNETIQUE
	Fabricant (distributeur)
	Nom du produit


	Fluide

(1)
	Précision

(2)
	Plage de mesure

(3)
	Dynamique de mesure

(4)
	Pertes de charges

(5)
	DN mini et maxi      (6)

(6)
	Temp. maxi.

(7)
	Pression

maxi.

(8)
	Corrosion

(9)
	Communication

(10)
	Applications et remarques

	Yamatake

	Magnew MGG
	Liquide
	0.5% de la lecture
	0 à 570 M3/min suivant le diamètre
	De 0 à Max
	
	2.5mm min à 1100mm max
	160°C modèle déporté en PFA
	40 bars
	PFA
ETFE

Polyurethane rubber

Chloroprène rubber
	4-20mA
Hart

DE

Fieldbus Foundation
	Pulp & Paper
Petroleum

Chemicals

Food

Steel



	Yamatake

	Magnew  2 wires
MTG
	Liquide
	0.5% de la lecture
	0 à 19 M3/min suivant le diamètre
	De 0 à Max
	
	2.5mm min à 200mm max
	130°C
	40 bars
	PFA
	4-20mA

Hart

DE


	Chemicals
Water & waste Water


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1) Liquide propre visqueux ou chargé, gaz propre ou chargé, vapeur.

(2) Incertitude en % de la valeur mesurée.

(3) (l/min).

(4) Mesure maxi sur mesure mini.

(5) (mbar).

(6) Diamètres nominaux (mm)

(7) (°C).

(8) (bar).

(9) Revêtement surface interne.

(10) Liens de communication (bus de terrain, Ethernet…).

PAGE  
Michel LAURENT  >> Instrumentation, Automatismes & Systèmes 
Tel : 01 44 92 50 47 

michel.laurent@instrum.info


