Measurement range (m3/h(normal))

Indication range (m3/h(normal))

Power consumption

Indication accuracy

(Instantaneous flow rate)

Event outputs 1 and 2

Applicable pressure

Straight piping length

Protection

Mask color

Approx. weight
Etendue de mesure (m3/h(normal))

Echelle d’Indication (m3/h(normal))

Puissance

Précision de l’indication

(Débit instantanée)

Evènement 1 et 2

Pression max.
Longueur min. de conduite droite
Protection

Couleur face avant
Poids approx. 
Event output 1: Contact closes at alarm generation, Event output 2: NPN open collector
Evènement 1: Contact fermé en alarme, Evènement 2: Sortie collecteur ouvert NPN
M Butane and propane models

Note: %RD: Percentage to output reading, m3/h(normal): Volume flow per hour converted to the conditions of 0; and 1 atmospheric pressure.
M Modèle Butane et propane
Note: %RD: Pourcentage de la lecture, m3/h(normal): Débit par heure calculé à 0°C et à la pression de une atmosphère.
Model No.

Measurement

range (m3/h(normal))

Indication

range (m3/h(normal))

Power consumption

Indication accuracy

Event outputs 1 and 2

Applicable pressure

Straight piping length

Protection

Mask color

Weight
Modèle:

Etendue de mesure (m3/h(normal))

Echelle d’Indication (m3/h(normal))

Puissance

Précision de l’indication

(Débit instantanée)

Evènement 1 et 2

Pression max.
Longueur min. de conduite droite
Protection

Couleur face avant
Poids approx. 
Instantaneous flow rate: ±6%RD±1 digit (10 to 40;)
Débit instantané: ±6% e la lecture ±1 digit (10 to 40°C)
Notes:: 1. %RD: Percentage to output reading, m3/h(normal): Volume flow per hour converted to the conditions of 0; and 1 atmospheric pressure.

2. Butane gas composition: 75% butane and 25% propane

3. Propane gas composition: 98% propane and 2% butane
Note: %RD: Pourcentage de la lecture, m3/h(normal): Débit par heure calculé à 0°C et à la pression de une atmosphère.
2. Composition gaz: 75% butane et 25% propane

3. Composition gaz: 98% propane et 2% butane
Basic model No.

Piping size

Piping size

Gas type

Flow range

Output

Pressure

Communication

Power

Option
Modèle de base

Diamètre de conduite
Type de raccord
Type de gaz
Gamme de débit
Sortie
Pression
Communication

Alimentation
Option
