10 Article  N°  VN03                 1,00 pcs     1.015,0000 pcs

                                                                               1.015,00 EUR

     KROHNE DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE

     Type                    : OPTIFLUX 4040 C

                             : Capteur OPTIFLUX 4000

     Tube de mesure          : DN 50 / 2"

     Raccordement            : DN 50 PN 40, DIN 2501

     Distance entre brides   : 200 mm

     Matière des brides      : Acier 1.0460 (C 22.8)

     Boîtier                 : Acier

     Revêt. tube de mesure   : PFA (Teflon)

     Température des fluides : Max. 140°C

                             : En fonction de la pression

     Electrodes              : Hastelloy C4

                             : Electrodes fixes

                             : Avec 2 electrodes construction

     Isolement bobines       : H

     Classe de protection    : IP 66/67 selon EN 60 529

     Notice de montage       : Polyglotte

     Constante d'étalonnage  : GKL

     PED groupe 1 - liquides

     SEP

     Conditions de service

     Produit à mesurer       : Eau

     Température             : 30°C

     Pression                : 5 bar

     Echelle de mesure       : à spécifier

O F F R E                                                              Page    2

Rif.CL.     : 900232                    Numéro devis  : 101976              Date : 30-07-04

Pos       Article                 Quantité Qt         PU EUR Pos                     Mont.

  11 Article  N°  VN08                 1,00 pcs       826,0000 pcs

                                                                                 826,00 EUR

     Convertisseur IMoCom KROHNE

     Type                    : IFC 040 K/D HART

     Pour OPTIFLUX           : IFC 040 C/D HART

       Système compact

       Avec certificat CE

       Indication locale LCD

       Programmable par 3 touches

       Ou avec barreau magnétique

       Interface HART

     Fonction en option - stabilité conduite vide

     Alimentation            : 14 - 36 V DC

     Presse-étoupe           : M20 x 1,5

     Protection              : IP 67  EN 60 529

     Notice d'instruction    : Français

     Programmation           : Français

     Position de montage     : Version A

     Conditions de service

     Sortie impulsions       : 10 Imp/m3

     Sortie courant          : 4 ... 20 mA

     Indicateur              : m3/h

Krohne Offer:

Article  N°  VN03                 1,00 pcs              1.015,00 EUR
     KROHNE DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE

     Type                    : OPTIFLUX 4300 C

                             : Capteur OPTIFLUX 4000

     Tube de mesure          : DN 50 / 2"

     Raccordement            : DN 50 PN 40, DIN 2501

     Distance entre brides   : 200 mm

     Matière des brides      : Acier 1.0460 (C 22.8)

     Boîtier                 : Acier

     Revêt. tube de mesure   : PFA (Teflon)

     Température des fluides : Max. 140°C

                             : En fonction de la pression

     Electrodes              : Hastelloy C4

                             : Electrodes fixes

                             : Avec 2 electrodes construction

     Isolement bobines       : H

     Classe de protection    : IP 66 / 67 selon EN 60 529

     Notice de montage       : Polyglotte

     Constante d'étalonnage  : GK

     PED groupe 1 - liquides

     SEP

     Conditions de service

     Produit à mesurer       : H2O

     Température             : 30°C

     Pression                : 5 bar

     Echelle de mesure       : à spécifier
O F F R E                                                      Page    2

Date : 28-07-04

Article  N°  VN30                 1,00 pcs                  818,00 EUR
     Convertisseur GDC debit KROHNE

     Type                    : IFC 300 C / D HART

     Système compact

     Alimentation            : 100-240 V AC, 50/60 Hz

                             : (85-253 V)

     Presse-étoupe           : 2 x M20 x 1,5

                             : 1 x M20 x 1,5 avec stoppage

     Notice d'instruction    : Français

     Programmation           : Français

     Proces diagnostic       : Standard

     Boîtier                 : Standard, aluminium

     Communication           : Basic IO

     Current output          : HART, active / passive

     Pulse / status output   : Passive

     Status output           : Passive

     Status out / control in : Passive

     Sans carrier, no IO module-1 possible

     Sans carrier, no IO module-2 possible

     Conditions de service

     Sortie impulsions 1     : 1 Imp/l

     Sortie courant 1        : 4 ... 20 mA

     Indicateur              : m3/h

