Liste des domaines métier instrumentation /

 instrumentation field
- ANNEXE TN 07bis   (2009)
1611 
 Appareils de mesure des débits / Flow measurement devices
1611-01 
 Organes déprimogènes / Pressure reducing flow elements
(
1611-01-01 
 Plaques à orifice / Orifice plates
(
1611-01-02-01 
 Classiques / Standard
(
1611-01-02-02 
 A changement rapides / Removable
(
1611-01-02-03 
 A sas / On line removable
(
1611-01-03 
 Venturis / Venturis
(
1611-01-04 
 Tuyères / Nozzles (turbine)
(
1611-01-05 
 Tubes de Pitot / Pitot tubes
(
1611-01-06 
 Bloc à orifice incorporé (diam<2") / Block with incorporated orifice (diam.<2")
(
1611-01-08 
 Débimètre à canal ouvert / Open flow chanal flowmeter
(
1611-03 
 Débitmètres à turbine (non transactionnels) / Turbine flowmeters (general)
(
1611-03-01 
 Débimètre à turbine plein passage / Turbine full flowmeter
(
1611-03-02 
 Débimètre à turbine à insertion / Insert turbine flowmeter
(
1611-04 
 Compteurs volumétriques (non transactionnels) / Volumetric flowmeters (general)
(
1611-04-01 
 Pour hydrocarbures liquides / For liquiq hydrocarbon
(
1611-04-02 
 Pour eau / For water
(
1611-04-03 
 Autres liquides / For other liquid
(
1611-04-04 
 Pour gaz / For gas
(
1611-05 
 Débitmètres à effet "VORTEX" électroniques / Vortex flowmeters
(
1611-06 
 Débitmètres à section variable (Spiromètres) / Variable area flowmeters
(
1611-07 
 Débitmètres électromagnétiques / Electromagnetic flowmeters
(
1611-08 
 Débitmètres à ultrasons / Ultra sonic flowmeters
(
1611-08-01 
 (Non portables) / -
(
1611-08-02 
 Portable / Portable
(
1611-09 
 Débitmètres à cible (Target) / Target flow transmitters
(
1611-10 
 Débitmètres massiques / Mass flowmeters
(
1611-10-01 
 A effet "Coriolis" / Coriolis type
(
1611-10-02 
 A effet thermique (sur gaz propre) / Thermal effect type (on clean gas)
(
1611-11 
 Contrôleurs de circulation / Flow indicator
(
1611-11-01 
 Indicateurs / Indicators
(
1611-11-02 
 Tout ou rien / Flow switches
(
1611-12 
 Orifices de restriction / Restriction orifices
(
1611-14 
 Débimètres polyphasiques / Polyphasic flowmeters
(
1612 
 Appareils de mesure des niveaux / Level measurement devices
1612-02 
 Transmetteurs à déplacement (tube de torsion) / Displacement transmitters
(
1612-02-01 
 Electroniques / Electronic
(
1612-02-02 
 Pneumatiques (et/ou régulateur local) / Pneumatic (with/or without local controller)
(
1612-03 
 Détecteurs et/ou transmetteurs de niveau capacitifs / Capacitance transmitters and detectors
(
1612-04 
 Détecteurs et/ou transmetteurs de niveau à ultrasons / Ultrasonic transmitters and detectors
(
1612-04-01 
 Détecteurs et/ou transmetteurs de niveau à ultrasons intrusif / Intrusive ultrasonic transmitters and detectors
(
1612-04-02 
 Détecteurs et/ou transmetteurs de niveau à ultrasons non intrusif / Non intrusive ultrasonic transmitters - and detectors
(
1612-05 
 Transmetteurs et/ou contacteurs de niveau source radioactive / Nuclear level transmitters and/or detectors
(
1612-06 
 Transmetteurs de niveau de bac / Tank level transmitters
(
1612-06-01 
 A palpeur / With sensor
(
1612-06-02 
 A flotteur / With float and cable
(
1612-06-03 
 Radar / onde guidée / Radar type / guilded wave
(
1612-07 
 Contacteurs de niveau à flotteur démontable montage externe / Detachable float level switch (external set up)
(
1612-07-01 
 Electriques / Electric
(
1612-08 
 Contacteurs de niveau à flotteur démontable montage interne / Detachable  float level switch (internal set up)
(
1612-08-01 
 A flotteurs à contact électrique / With float and electrical switch
(
1612-08-04 
 Lame vibrante / Vibrating blade switches
(
1612-09 
 Détecteurs de niveau optiques / Optical level detectors
(
1612-10 
 Détecteurs de niveau conductifs / Conductive level detectors
(
1612-11 
 Niveaux à glace / Level gauge glass
(
1612-12 
 Niveaux indicateurs avec transmission magnétique / Magnetic type level gauges
(
1612-12-01 
 Indicateur à volets / Wafer type
(
1613 
 Appareils de mesure des pressions / Pressure measurement devices
1613-01 
 Transmetteurs électroniques / Electronic transmitters
(
1613-01-01 
 Pour pression relative / For gauge pressure
(
1613-01-02 
 Pour pression absolue / For absolute pressure
(
1613-01-03 
 Avec séparateur et membrane capillaire  / Capillary seal conncetion
(
1613-01-04 
 Transmetteurs électroniques de pression différentielle  / -
(
1613-02 
 Transmetteurs pneumatiques / Pneumatic transmitters
(
1613-02-01 
 Pour pression relative / For gauge pressure
(
1613-02-02 
 Pour pression absolue / For absolute pressure
(
1613-04 
 Régulateurs aveugles / Local blind controllers
(
1613-05 
 Manomètres / Pressure gauges
(
1613-06 
 Pressostats / Pressure switches
(
1613-06-01 
 Pneumatiques locaux / Pneumatic locally mounted
(
1613-07 
 Déprimomètres / Differential pressure instruments
(
1613-07-01 
 Indicateurs / Vacuum pressure gauge
(
1613-07-03 
 Transmetteurs électroniques / Electric transmitters
(
1614 
 Appareils de mesure des températures / Temperature measurement devices
1614-01 
 Ensembles thermométriques / Temperature measurement assemblies
(
1614-01-01 
 Puits thermométriques / Thermowell
(
1614-01-02 
 Couple chemisé seul / Sheathed type thermocouple
(
1614-01-04 
 Sonde à résistance gainée inox / Stainless steel sheathed,resistor temperature probe
(
1614-01-05 
 Thermocouples de peau / Skin thermocouples
(
1614-01-06 
 Capteurs de température spéciaux / Special temperature sensors
(
1614-02 
 Transmetteurs de temperature / Temperature transmitters
(
1614-02-01 
 Electroniques (2 fils-20 mA) / Electronic type (2 wires-20mA)
(
1614-03 
 Indicateurs, enregistreurs, régulateurs conventionnels à bulbe / Indicators, recorders, controllers bulb type
(
1614-04 
 Autorégulateurs de température à bulbe / Bulb type self acting temperature controllers
(
1614-05 
 Indicateurs locaux - Thermomètres / Local indicators -Thermometers
(
1614-06 
 Thermostats / Temperature switches
(
1614-07 
 Pyromètres à radiation / Radiation pyrometers
(
1615 
 Appareils de mesure des vibrations, des déplacements, du bruit, de la vitesse, du couple, et sécurités de survitesse / Measuring devices for vibration, displacement, noise, speed, torque, and overspeed safety devices
1615-01 
 Transmetteurs de vibrations et de déplacement / Vibrations and displacement transmitters
(
1615-01-01 
 Accéléromètres / Accelerometers
(
1615-01-02 
 Capteur de déplacement pour paliers lisses avec amplificateur associé  / Proximity probe for journal bearing
(
1615-02 
 Transmetteurs de vitesse / Speed transmitters
(
1615-02-01 
 Electriques / Electrical type
(
1615-02-02 
 Pneumatiques / Pneumatic type
(
1615-03 
 Mesures de bruit / Noise measurement
(
1615-04 
 Système de surveillance / Monitoring systems
(
1615-05 
 Détecteurs de chocs / Shock detectors
(
1615-06 
 Capteurs de couple / Torque sensor
(
1616 
 Accessoires de mesure / Measurement accessories
1616-01 
 Accessoire montage instruments / Instruments mounting accessories
(
1616-01-05 
 Séparateurs / Seal isolators
(
1616-01-06 
 Manifolds d'instrumentation / Instrument manifold
(
1616-01-08 
 Robinets de laminage / Needle valves
(
1616-02 
 Coffrets pour appareil / Instruments housing
(
1617 
 Appareils de mesure de position / Position measurement devices
1617-01 
 Transmetteurs de position de vannes / Valve position transmitters
(
1617-02 
 Fins de course / Limit switches
(
1617-02-01 
 Mécaniques / Mecanic type
(
1617-02-04 
 Détecteurs de proximité / Proximity detectors
(
1617-02-05 
 Détecteurs photoélectriques / Photoelectric detectors
(
1617-04 
 Détecteurs de racleurs ou de sphères / Pig detector
(
1617-04-01 
 Intrusif / Intrusive
(
1617-04-02 
 Non intrusif / Non intrusive
(
1618 
 Appareil de mesure multi-variables / Multi measurement instrument
1621 
 Vannes de contrôle et accessoires / Control valves and accessories
1621-01 
 Vannes de contrôle / Control valves
(
1621-01-01 
 Vannes classiques à clapet / Single or double seat valves
(
1621-01-02 
 Vannes à cage / Cage valve
(
1621-01-03 
 Vanne papillon de régulation / Butterfly control valves
(
1621-01-04 
 Vannes micro-débit / Microflow valves
(
1621-01-05 
 Vannes à boisseau sphérique / Ball valves
(
1621-01-06 
 Vannes à opercule rotatif exentré / Excentric rotary valves
(
1621-02 
 Positionneurs / Positioners
(
1621-03 
 Convertisseurs électro-pneumatique I/P extérieurs / External electropneumatic I/P converters
(
1621-04 
 Servomoteurs de régulation (Commande 4 - 20 mA) / Control valve actuators (4- 20 mA)
(
1621-04-01 
 Electriques / Electric type
(
1621-04-02 
 Hydrauliques / Hydraulic type
(
1622 
 Électrovannes Électro-distributeurs / Solenoid valves - electrically operated distributors
1622-01 
 Electrovannes / Solenoid valves
(
1622-02 
 Electro-distributeurs / Directional control valves
(
1622-02-02 
 Electro-distributeurs bistables / Bistable type
(
1623 
 Détendeurs, déverseurs, vannes auto-régulatrices / Pressure reducers, bleeds, self-regulating valves
1623-01 
 Détendeurs sur gaz / Gas tight pressure reducers
(
1623-03 
 Pressurisation des capacités - Gaz blanket / Gas blanketing
(
1623-05 
 Filtres détendeurs / Filter regulator
(
1623-05-01 
 A enveloppe métallique-Purge imperdable / Metallic chamber closed type
(
1623-05-03 
 A enveloppe plastique -Purge imperdable / Plastic chamber closed type
(
1624 
 Vannes spéciales / Special valves
1624-01 
 Vannes spéciales pour fluides agressifs / Special control valves for corrosive fluids
(
1624-02 
 Vannes spéciales pour perte de charge importante et fluide chargé  / Contrôle valves for high pressure drop and waste water
(
1624-03 
 Vannes de détente et de désurchauffe / Pressure reducing and desuperheating control valves
(
1624-04 
 Vannes de contournement turbo-alternateur / Turbo alternator by-pass valves
(
1624-05 
 Vannes grandes dimensions (circuits d'eau) / Large size control valve (water service)
(
1624-06 
 Vannes fonctions multiples (auto-piloté) / Multipurpose control valve (self actuated)
(
1624-07 
 Vannes à membranes / Diaphragm Control valves
(
1624-09 
 Vannes cryogéniques / Cryogenic control vales
(
1625 
 Actionneurs pour robinetterie et accessoires / Actuators for valves and accessories
1625-01 
 Actionneurs tout ou rien / On-off actuators
(
1625-01-01 
 Commande pneumatique (air lubrifié ou non) / Pneumatic type (lubrificated air or no)
(
1625-01-01-01 
 Quart de tour / 90° stroke valve
(
1625-01-01-02 
 Multitours / Multiturn type
(
1625-01-01-03 
 Vérin / Jack type
(
1625-01-01-04 
 Actionneurs à membrane pour robinets à soupape / Diaphragm actuators for piston valves
(
1625-01-02 
 Commande hydraulique / Hydraulic type
(
1625-01-03 
 Commande électrique / Electric type
(
1625-01-03-01 
 Commande électrique standard / Standard type
(
1625-02 
 Pneumo-vannes / Air valve actuators
(
1625-03 
 Distributeurs / Pilot valves actuators
(
1625-03-01 
 Pneumatiques / Pneumatic type
(
1625-03-02 
 Hydrauliques / Hydraulic type
(
1625-04 
 Systèmes lubrificateurs / Actuators forl lubricating systems
(
1641 
 Analyseurs grandeurs physiques / Physical quantity analysers
1641-01 
 Transmetteur de tension de vapeur sur essences / Gasoline vapor pressure transmitters
(
1641-02 
 Point éclair / Physical quantity analysers for flash point
(
1641-03 
 Point de trouble / Physical quantity analysers for cloud point
(
1641-04 
 Viscosimètres / Viscosimeters
(
1641-04-01 
 A température de référence (ASTM) / At reference temperature type (ASTM)
(
1641-04-02 
 A température de service < 250° C / At operating temperature service < 250 °C
(
1641-05 
 Point de distillation / Physical quantity analysers for distillation point
(
1641-05-01 
 ASTM D86 / ASTM D86
(
1641-05-02 
 ASTM 3700 Distillation simulée par chromatographie / ASTM 3700 Distillation simulated -  by chromatography
(
1641-06 
 Colorimètres (échelle SAYBOLT) / Color measurement instrument (Saybolt scale)
(
1641-07 
 Densimètres / Density measuring instruments
(
1641-07-01 
 Gaz - A tube vibrant / Gas - vibrating tube
(
1641-07-02 
 Liquides / Liquids
(
1641-07-03 
 A radio-élément-Source radioactive / Nuclear type
(
1641-08 
 Humidité / Hygrometers
(
1641-08-01 
 Dans les gaz / For gases
(
1641-08-02 
 Dans les liquides / For liquids
(
1641-08-03 
 Dand l'air Instruments / For Instruments air
(
1641-08-04 
 Eau en% dans les pétroles bruts (BSW) / Water percentage in crude oil (BSW )
(
1641-09 
 Indice d'octane / Physical quantity analysers for octane number measurement
(
1641-09-01 
 Essence / Petrol, gasoline
(
1641-09-03 
 Comparateur d'octane / Octane number comparator
(
1641-10 
 Point de filtrabilité / Physical quantity analysers for filtration transition point
(
1641-11 
 Point d'écoulement / Physical quantity analysers for low transition point
(
1641-12 
 Point de cristallisation / Physical quantity analysers for crystallisation transition point
(
1642 
 Analyseurs mesure de concentration / Concentration measurement analysers
1642-01 
 Analyseurs infrarouges / Infrared analysers
(
1642-02 
 Analyseurs ultra-violets / UV analysers
(
1642-03 
 Réfractomètres / Refractometers
(
1642-04 
 Oxygène dans les gaz / Trace element of O2 measuring instruments in gas
(
1642-04-01 
 <100 ppM (sauf gaz acide) / <100 ppM (except acid gases)
(
1642-04-02 
 >100 ppM (sauf gaz acide) / >100 ppM (except acid gases)
(
1642-05 
 H2S, CO2, CO,  NO2 dans les gaz / Trace element of H2S, CO2, CO, NO2 in gases
(
1642-05-01 
 H2S à l'état de traces (ppM) / Trace element of H2S (ppM)
(
1642-05-02 
 H2S, NO2 en pour cent (%) / Trace element of H2S, NO2 (%)
(
1642-05-03 
 H2S, SO2 dans les gaz en pour cent (%) / Trace element of H2S, SO2 (%) in gases
(
1642-05-04 
 SO2 dans les gaz en pour cent (%) / Trace element of SO2 (%) in gases
(
1642-05-05 
 SO2 dans l'air en ppM / Trace element of SO2 in air (ppM)
(
1642-05-07 
 HCL à l'état de traces / HCL traces
(
1642-06 
 Soufre total dans les gaz (ppM) / Trace element of Total sulphur in gases (ppM)
(
1642-07 
 Soufre dans HC liquide / Trace element of Sulphur in liquid HC
(
1642-08 
 H2S dans les amines / Trace element of H2S in amines
(
1642-08-01 
 De 0 à 3g / litre / Trace element of Range 0-3 g/l
(
1642-08-02 
 De 0 à 20g / litre / Trace element of Range 0-20 g/l
(
1642-10 
 Composés soufres dans GPL / Trace element of Sulphured compound in LPG
(
1642-13 
 Mesures H2S (gaz à l'émission) / H2S measurement (gas emission)
(
1642-14 
 Mesures HF à l'émission / HF measurement (gas emission)
(
1642-15 
 Mesure d'HCL dans le chlorure de vinyle Monomère / HCL measurement in VCM
(
1642-16 
 Mesure de concentration par propagation sonique / Concentration measurement by sound velocity
(
1644 
 Chromatographes / Chromatographs
1644-01 
 GC / GC
(
1645 
 Analyseurs électro-chimiques / Electrochemical analysers
1645-01 
 pHmètres / Ph meters
(
1645-02 
 Electrodes pour pHmètres / Ph meters electrodes
(
1645-03 
 Résistivimètres-conductivimètres / Resistivity - Conductivity measurement
(
1646 
 Analyseurs pour traitement des eaux / Water treatment analysers
1646-01 
 Dureté des eaux / Water hardness
(
1646-02 
 Silicemètres / Silicameters
(
1646-03 
 DCOmètres, DTOmètres, COTmètres / DCO, DTO, COT meters
(
1646-03-01 
 DCOmètres / DCOmeters
(
1646-03-03 
 COTmètres / CTOmeters
(
1646-04 
 Turbidimètres / Turbidity meters
(
1646-05 
 Chloromètres / Chlorometers
(
1646-07 
 Phénolmètres / Phenol meters
(
1646-08 
 Sulfures dans les eaux de rejet / Sulphide in sewage effluents
(
1646-09 
 Hydrocarbures dans les eaux de rejet / Hydrocarbons in sewage effluents
(
1646-09-01 
 Hydrocarbures dissous ou en émulsion / Dissolved or in emulsion hydrocarbons
(
1646-09-02 
 Hydrocarbures en surface / Hydrocarbons on the surface
(
1646-10 
 Hydrocarbures dans les condensats / Hydrocarbons in condensates
(
1646-11 
 Oxygène dans l'eau / O2 in water
(
1646-12 
 Oxygène dissous dans eau de chaudière / Dissolved O2 in boiler water
(
1646-13 
 Hydrogène dissous dans l'eau de chaudière / Dissolved H2 in boiler water
(
1646-14 
 Oxygène dans eau de mer / O2 in sea water
(
1646-15 
 Ammonium mètres / Ammonium meters
(
1646-16 
 Détecteurs interface H2O/HC / H2O/HC interface detectors
(
1646-17 
 Echantilloneur pour eaux de rejet / Sampling system (for sewage effluents)
(
1646-18 
 Mesures avec électrodes spécifiques / Measurement with specific electrodes
(
1646-19 
 Multianalyse dans l'eau de rejet / Multianalysis
(
1647 
 Analyseurs associés au contrôle de combustion et de rejet gazeux / Combustion control and gas rejection analysers
1647-01 
 Calorimètre - Indice de WOBBE / Calorimeters - Wobbe index
(
1647-02 
 O2 dans les fumées / O2 in smokes
(
1647-02-01 
 Paramagnétiques / Paramagnetic type
(
1647-02-02 
 A sonde zirconium / Zirconium element type
(
1647-03 
 Analyses fumées - CO ou CO + imbrûlés / Flue gas analysers (CO or CO + unburnt - gases)
(
1647-04 
 Opacimètres / Opacimeters
(
1647-04-01-01 
 Par transmission / Optical transmissometry
(
1647-04-01-02 
 Par retrodiffusion / Optical scattering
(
1647-04-02 
 Jauges B / B Absorbance equipment
(
1647-04-03 
 Par gravimétrie / Gravimetric equipment
(
1647-04-04 
 Triboelectricité / Tribo-electric effect equipment
(
1647-06 
 Mesures de rejets gazeux à l'émission / Gas measurement emission
(
1647-07 
 Mesures H2S (gaz à l'émission) / H2S measurement (gas emission)
(
1647-08 
 Mesures HF à l'émission  / HF measurement (gas emission)
(
1648 
 Échantillonnage - Calibrage automatique - Fournisseurs de produits étalons - Abris / Sampling and calibration systems - Standard products suppliers - shelters
1648-01 
 Sondes de prélèvement / Continuous sampling systems
(
1648-01-01 
 Echantilloneurs en continu pour pétrole brut / Continuous sampling for crude oil
(
1648-01-02 
 Echantilloneurs en continu pour produits finis / Continuous sampling for finished products
(
1648-01-03 
 Echantilloneurs en continu pour gaz / Continuous sampling for gas
(
1648-01-04 
 Echantilloneurs en continu pour poudres et granulés / Continuous sampling for powders and - granules/pellets
(
1648-02 
 Systèmes de prélèvement pour analyse de gaz très chargé en poussières / Grab sampling systems for dusty gases
(
1648-03 
 Système de calibration et de programmation / calibration and programmable systems
(
1648-04 
 Fournisseurs de produits étalons / Standard products suppliers
(
1648-04-01 
 Gaz de référence / Reference gas
(
1648-04-02 
 Réactifs et liquides de référence / Reference reagents and liquids
(
1649 
 Analyseurs divers / Miscellaneous analysers
1649-01 
 Spectro de masse en phase gazeuse / Massic spectrometer  in gas phase
(
1651 
 Équipements d'étalonnage / Metrology equipment
1651-01 
 Appareils d'étalonnage / Calibration instruments
(
1651-01-01 
 Appareil homologué / Certified instrument
(
1651-01-02 
 Appareil non homologué / Non-certified instrument
(
1651-02 
 Boucles d'étalonnage pour comptage / Metering calibration loop
(
1651-03 
 Pistons d'étalonnage / Calibration piston
(
1651-04 
 Logiciel de gestion d'instruments /  Asset management software
(
1653 
 Comptage / Metering
1653-01 
 Débitmètre à turbine pour transaction commerciale / Turbine flowmeter for sales purpose
(
1653-01-01 
 Pour liquide / For liquids
(
1653-01-02 
 Pour gaz / For gases
(
1653-02 
 Compteurs volumétriques pour transaction commerciale (liquide) / Volumetric flowmeters for sales ( liquid products )
(
1653-02-01 
 Pour liquides / For liquids
(
1653-02-02 
 Pour gaz / For gases
(
1653-03 
 Autres appareils pour transactions commerciales / Other appliances for sales purpose
(
1653-03-04 
 Débimètres à effet vortex / Vortex effect transmitters
(
1653-03-05 
 Débitmètres massiques Coriolis pour transaction commerciale / -
(
1653-03-06 
 Débimètres à ultrasons pour transaction commerciale / Ultrasonic flowmeters for custody
(
1653-04 
 Bancs de comptage complets (ensembliers) / Metering skids
(
1653-05 
 Calculateurs de comptage / Metering computers
(
1654 
 Équipements de pesage / Weighing equipment
1654-01 
 Pont bascule avec homologation SM / SIM certified weighbridge
(
1654-01-01 
 A jauge de contraintes directes sous tablier / Strain gauges type
(
1654-01-02 
 Mécanique avec indicateur à cadran ou éléctronique / Mechanical type with dial  or electronic
(
1654-02 
 Pesage sur bande / Belt weighing
(
1654-03 
 Pesage silo / Silo weighing
(
1671 
 Matériels spécifiques pour liaisons électriques / Specific equipment for electrical links
1671-01 
 Câbles / Cables
(
1671-01-01 
 Câbles pour signal "mesure et régulation" / Instrumentation cables
(
1671-01-02 
 Câbles d'extension-compensation / Thermocouple extension cables
(
1671-01-03 
 Câbles coaxiaux / Coaxial cables
(
1671-01-05 
 Câbles sans halogène / Zero halogen cables
(
1671-01-06 
 Câbles résistant au feu / Fire resistant cables
(
1671-02 
 Boîtes de jonction et coffrets / Junction box and cabinet/switchrack
(
1671-02-01 
 Etanches sécurité "e" / Waterproof increased safety EEx "e"
(
1671-02-01-01 
 En alliage aluminium / -
(
1671-02-01-02 
 Matériaux composites conducteurs non propagateurs de la flamme / -
(
1671-02-02 
 ADF groupe II A.B.C. / Explosion proof EEx "d"
(
1671-02-03 
 Boîtes de jonction à remplissage de résines / Resine junction boxes
(
1671-02-04 
 Préssurisé  EEXp / Préssurised  EEXp
(
1671-03 
 Presse-étoupe / Cables glands
(
1671-04 
 Protection de câble contre le feu / Fire protection for cables
(
1671-05 
 Bornes électriques / Cable terminals
(
1672 
 Matériels spécifiques pour liaisons pneumatiques / Specific equipment for pneumatic links
1672-01 
 Tubes, polytubes, flexibles / Tube, polytube, flexible tube
(
1672-01-01 
 Cuivre / Copper material
(
1672-01-02 
 Plastique auto-extinguible / Self extinguishing plastic
(
1672-01-03 
 Aluminium / Aluminium materials
(
1672-01-04 
 Acier inoxydable (316 L ou Ti) (Tube calibré) / Stainless steel material (316L or 321)(calibrated tube)
(
1672-01-05 
 Flexibles / Hoses (Stainless steel)
(
1672-01-06 
 Plastique armé / Armoured plastic materials
(
1672-02 
 Polytubes avec traceur incorporé / Polytubes with built in heating
(
1672-04 
 Raccorderie / Connections
(
1672-04-01 
 Pour tube cuivre et aluminium / For copper and aluminium tubes
(
1672-04-02 
 Pour tube "Rilsan" / For "Rilsan" tubes
(
1672-04-03 
 Pour tube inox / For stainless steel tubes
(
1672-04-04 
 Raccords haute pression / High pressure fittings
(
1672-04-05 
 Raccords rapides / Quick connectors
(
1672-05 
 Matériels distribution air / Air distribution materials
(
1672-06 
 Clapets anti-retour pour matériel d'instrumentation / Non-return valves for instrumentation materials
(
1673 
 Matériels spécifiques pour liaisons par fibres optiques / Specific equipment for fibre optics links
1673-01 
 Câbles à fibres optiques / Fibre optic cables
(
1673-02 
 Connecteurs optiques / Optical terminals
(
1673-04 
 Convertisseurs optoélectroniques / Teansceivers
(
1674 
 Chemins de câbles / Cable trays
1674-01 
 En alliage d'aluminium, ou en acier galvanisé à chaud / Aluminium alloy materials or hot galvanized - steel material
(
1674-02 
 En acier inoxydable 316 L / Stainless steel materials
(
1674-03 
 Matériaux composites / Composite materials
(
1674-04 
 Chemins de câble à échelle / Ladder cable tray
(
1676 
 Matériels spécifiques de protection contre les surtensions en TBT / Specific equipment for over voltage protection (VLV)
1676-01 
 Protection foudre / Lightning protection
(
1676-01-01-01 
 Parafoudre / Lightening protection
(
1676-01-01-03 
 Diode de surtension / Surge protection
(
1676-01-02-02 
 Pour liaisons série / For serial link
(
1676-01-03 
 Protections spécifiques (par constructeurs) / Specific protections
(
1676-01-04 
 Protection des alimentations / Power supply protections
(
1681 
 Automates programmables / Programmable logic controllers
1681-01 
 Automates classiques / Standard PLC
(
1681-02 
 Automates spéciaux sûreté de fonctionnement / Special PLC
(
1682 
 Calculateurs industriel / Industrial computers
1682-01 
 Calculateurs de supervision / Monitoring computer
(
1682-01-03 
 PC compatibles utilisables en zone / Compatible PC suitable for explosive area
(
1683 
 SNCC (Systèmes Numériques de Contrôle Commande) / Digital control systems
1683-01 
 Systèmes de capacité importante / High Capacity Systems
(
1683-03 
 Logiciel de supervision et de conduite / Supervisory and process control softwares
(
1683-04 
 Logiciel de contrôle avancé / Advanced process control
(
1683-05 
 Modules pare-feu / Fire wall modules
(
1683-06 
 Ensemble entrée/sortie déporté / Remote input/output modules
(
1683-07 
 Ensemble entrée/sortie déporté HART  / Hart remote input/output modules
(
1683-08 
 Equipement actif de réseau / Network active equipment
(
1683-09 
 Bornes actives / Active terminals
(
1683-10 
 Ensemble entrée/sortie déporté sans fil / Wireless remote input/output modules  -
(
1684 
 Équipements de télétransmission / Teletransmission equipment
1684-01 
 Télétransmission - Télémesures / Teletransmission - Telemeasurement
(
1686 
 Relais d'automatisme électriques / Electrical automatic relays
1686-01 
 Relais électromécaniques / Electromechanical relays
(
1686-02 
 Relais de sécurité auto-contrôle / Self-controlling security relays
(
1687 
 Enregistreurs, indicateurs, régulateurs et accessoires / Recorders, indicators, controllers and accessories
1687-01 
 Indicateurs électroniques - Intégrateurs / Electronic indicators - Integrators
(
1687-01-01 
 Indicateurs analogiques de tableau / Analog panel indicator
(
1687-01-02 
 Indicateur numériques-Entrée 4 -20 Ma ou fréquence / Numerical indicators 4 - 20 mA input or frequency
(
1687-01-03 
 Indicateurs alphanumériques / Alphanumeric indicators
(
1687-03 
 Enregistreurs électroniques / Electronic recorders
(
1687-03-01 
 Enregistreurs tracé continu format 144*144 / Continous track recorder size 144*144
(
1687-04 
 Régulateurs électroniques / Electronic controllers
(
1687-04-01 
 Analogiques monobloc - Stations commande manuelle / Analog monobloc - Manual drives
(
1687-04-02 
 Régulateurs numériques autonomes / Autonomous digital controllers
(
1687-04-03 
 Régulateurs anti-pompage / Anti-surge controllers
(
1687-06 
 Alarmes / Alarms sequences
(
1687-07 
 Consignateurs d'état / Event recorders
(
1687-10 
 Convertisseurs, Isolateurs, Barrières / Converters, insulators, barriers
(
1687-10-01 
 Convertisseurs Tc/l, Mv/I, R/I/ / Tc/l, Mv/I, R/I/,I/I converters
(
1687-10-04 
 Isolateurs I/I / I/I insulators
(
1687-10-05-01 
 Barrière de sécurité Intrinsèque Zener / -
(
1687-11 
 Relais à seuil / Threshold relays
(
1687-12 
 Alimentations électriques / Electrical power supplies
(
1687-12-01 
 Alimentations transmetteurs / Transmitter power supplies
(
1687-12-02 
 Alimentation équipements / Equipments power supplies
(
1687-12-03 
 Transformateurs spéciaux / Special transformers
(
1687-13 
 Boutons de commande / Control buttons and switches
(
1687-14 
 Commande d'arrêt d'urgence / Emergency stop buttons
(
1687-15 
 Signalisation lumineuse/ / Programmable signal processors
(
1687-16 
 Signalisation sonore / Warning song
(
1688 
 Armoire d'instrumentation. / Instrumentation cabinet / rack
1688-01 
 Voyants et verrines / Warning lights
(
1688-02 
 Synoptiques / Mimics
(
1688-02-02 
 Carroyé, Mosaïque, Damier / Tile
(
1688-03 
 Coffrets pour appareils / Instrument housings
(
1688-04 
 Armoires,pupitres / Cabinets
(
1689 
 Systèmes d'automatismes hydrauliques / Hydraulic automatic control systems
1689-01 
 Armoires de sécurité contrôle puits / Well head control safety cabinet
(
3251 
 Détecteurs de flammes / Flame detectors
3251-01 
 Sur pilote gaz / On pilot gas
(
3251-02 
 Sur brûleur fuel / On fuel burner
(
3251-03 
 Sur brûleur gaz / On gas burner
(
3251-04 
 Sur brûleur H2S / On H2S burner
(
3252 
 Détecteurs d'incendie / Fire detectors
3252-01 
 Thermiques / Thermic
(
3252-01-01 
 Thermiques ponctuels / Thermic punct type
(
3252-01-02 
 Thermiques à boucle thermosensible / Thermic thermosensible loop type
(
3252-02 
 Thermovélocimétriques / Thermo-velocimetric
(
3252-03 
 Détecteurs de fumées à ionisation / Smoke ionisation detectors
(
3252-04 
 Détecteurs optiques de fumées / Optical smoke detectors
(
3252-05 
 Détecteurs UV flamme / UV-flame detectors
(
3252-06 
 Détecteurs de flammes à IR / IR-flame detectors
(
3252-07 
 Détecteurs de flammes UV + IR / UV+IR -flame detectors
(
3252-08 
 Ensembliers détection incendie / Fire detection units
(
3253 
 Détecteurs de gaz / Gas detectors
3253-01 
 Détecteurs de gaz combutible et de fuite en continu (explosimètres) / Meters for continuous combustible and leak-off gas detection (explosion meters)
(
3253-01-01 
 Explosimètres catalytiques / Catalytic explosion meters
(
3253-01-02 
 Explosimètres infra-rouge / Infrared explosion meters
(
3253-01-03 
 Barrières infra-rouge / Infrared barriers
(
3253-02 
 Toximètres / Toxicitymeters
(
3253-02-01 
 Détecteurs ppM H2S / H2S Detectors (ppM)
(
3253-02-02 
 Détecteurs ppM HF / HF Detectors (ppM)
(
3253-02-03 
 Détecteurs ppM chlore / Chlorine Detectors (ppM)
(
3253-02-04 
 Détecteurs HCN ppM / HCN Detectors (ppM)
(
3253-02-05 
 Détecteurs CO ppM / CO Detectors (ppM)
(
3253-02-06 
 Détecteurs NH3 / NH3 Detectors
(
3253-02-07 
 Détecteurs So2 / So2 detectors
(
3253-02-08 
 Détection HCL ppm / HCL ppm detectors
(
3253-03 
 Systèmes de détection gaz / Gas detection systems
(
3253-04 
 Détecteurs de gaz portables (balise) / Portable gas detectors (alarm)
(
3253-05 
 Détecteurs de gaz portatifs (individuel) / Portable gas detectors (individual)
(
4151 
 Appel général / Public adress
4152 
 Vidéo surveillance / Closed circuit television (CCTV)
4152-04 
 Vidéo industrielle / Industrial video
(






Rév. 6 : 19/02/2009


