offer no.: 10/26269

page     2   of     2
	item
	description
	quant.
	price each
	
	total amount

	
	
	
	EUR
	
	EUR



	STEAMTECH SA

Mr. Fillias

Responsable Robinetterie

51 Rue du Docteur Calmette

93370 Montfermeil

FRANKREICH


Offre
	offre no.: 
	10/26269
	
	Date
	28.01.2010

	
	
	
	
	EE-co

	
	
	
	
	

	
	
	
	Fax: 
	gerard.fillias@gmail.com


Votre demande: 15.01.2010 / à Mr. Houllier

Mr. Fillias,

Nous vous remercions pour votre demande de prix et nous sommes ravis de vous présenter notre meilleure offre selon les conditions générales de vente et de distribution :
	item
	Description
	quant.
	Prix unitaire
	
	total 

	
	
	
	EUR
	
	EUR

	001
	Transmetteur à pression différentielle
	2
	2.215,00
	net
	4.430,00

	
	avec séparateurs déportés et capillaires                               
	
	
	
	

	
	Etiquette: 61LT3503; 61LT3505

type: INT433-1DY22-1DC6-Z B12+A02

Sortie: 4-20 mA / HART, 2 fils
Antidéflagrant: ATEX II 1/2 G EEx d IIC T4-T6

Gamme: 0 - 2,5 to 0 - 250 mbar

Ajustée à: 44,32 - 85,82 mbar

Matière des parties en contact avec le fluide: SS 316

Vis: SS 316

Equerre de montage: SS316, pour montage mural
Vissage: 7/16 -UNF acc. EN 61518

Châssis électronique: Aluminium

Raccord partie électrique: 1/2"-14NPT (F)

Monté avec deux séparateurs/diaphragme en direct
type: 4923-1LA03-3B-C12

Connexion Process: 2" ANSI 150 lbs RF

Matière bride/diaphragme: 316 L

Longueur capillaire: 1500 mm

Fluide de remplissage: huile haute température (max. 200 °C)


	
	
	
	

	002
	Transmetteur à pression différentielle
	2
	2.215,00
	net
	4.430,00

	
	avec séparateurs déportés et capillaires                               
	
	
	
	

	
	Etiquette: 61LT3403; 61LT3405

type: INT433-1DY22-1DC6-Z B12

identique à l’item 001 mais
calculé pour une gamme: 44,32 - 82,73 mbar


	
	
	
	

	003
	Transmetteur à pression différentielle
	2
	2.215,00
	net
	4.430,00

	
	avec séparateurs déportés et capillaires                               
	
	
	
	

	
	Etiquette: 61LT3305; 61LT3306

type: INT433-1DY22-1DC6-Z B12

identique à l’item 001 mais

calculé pour une gamme 44,32 - 77,17 mbar


	
	
	
	

	004
	Pièce détachée pour utilisation 2 années
	1
	644,00
	net
	644,00

	
	Pièce électronique
	
	
	
	

	
	type: DSIII7MF4997-1DK


	
	
	
	

	005
	Documentation en Français inclus
	1
	
	
	

	
	(1 copie papier + 1 CD)                              
	
	
	
	

	
	- Certificat d’origine
- Certificat ATEX 

- Certificat PEC / EMC

- Certificat Matériel 3.1

- Manuel d’installation et de maintenance

	
	
	
	

	006
	Emballage
	1
	35,00
	net
	35,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Price: sortie d’usine
Condition de paiement: 30 jours net.

Délai de livraison: 6 semaines à réception de commande et clarifications techniques et conditions commerciales.

Garantie: 12 mois après démarrage et au plus 24 mois après livraison 

Les appareils fabriqués par Intra-Automation ne sont pas sujets à aucune restriction d’importation ou exportation par les lois de l’UE, l’Allemagne ou les USA.

Documentation 1 jeu inclus dans le prix pour chaque type d’appareils.

Validité de l’offre: 31.12.2010

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter
Cordialement
INTRA-AUTOMATION GmbH

Ernst Evers

