[image: image1.png]www.kem-kueppers.com

info@kem-kueppers.com e





Produit certifié selon la norme  DIN EN ISO 9001
Fiche des paramètres techniques
[image: image2.png]



TRICOR Serie
Masse-Durchflussmesser 
– Débitmètre massique à effet Coriolis
[image: image3.png]<TRICOR

oooooooooooooooooo




Technologie basée sur le principe de la force de Coriolis
[image: image4.png]



TRICOR - Débitmètre massique
Description
Les débitmètres massiques TRICOR mesurent simultanément le flux massique et le flux volumique, la température et la densité du média et pour cette raison ils peuvent remplacer plusieurs dispositifs de mesure. Grâce à sa construction sans espace nocif (mort), ce sont des cellules de mesure qui peuvent être facilement rincées et stérilisées.
Les débitmètres TRICOR ne contiennent aucun composant mobile , ils conviennent donc à mesurer des médias contaminés.
En fonction de l´application future prévue, il est possible de fournir des débitmètres TRICOR en version compacte avec un écran intégré ou bien en version commandée à distance avec une électronique placée sur le mur ou bien dans le corps du tableau électrique.
Pour la version compacte, il est possible de livrer également une unité d´affichage à distance (TRD 8001), ), qui peut être placée jusqu’à une distance de 1 km de l´appareil de mesure.

Principe de fonctionnement
Grâce au rinçage, les deux  tubes logés en parallèle sont amenés à leur fréquence de résonance. À ce moment précis, le flux du média qui coule par le tube de mesure ralentit l´oscillation à l´entrée et il 

l´accélère à la sortie.   Ceci a pour effet de créer un décalage temporel entre les deux extrémités du tube. Ce décalage temporel est calculé et converti en débit du média.

La fréquence de résonance des deux tubes de débit varie en fonction de la densité du média mesuré. Cet effet est utilisé pour mesurer la densité du média.

Puisque les propriétés élastiques des tubes de mesure dépendent de la température, une mesure de la température est effectuée afin de compenser les résultats.
Un seul capteur sert à mesurer les valeurs primaires tels que le flux massique, la densité ou la température.   Le flux volumique est automatiquement calculé à partir du flux massique et de la densité du média.



Application

●   Mesure du débit des  vernis et des composants des résines artificielles 

●   Mesure du débit des médias agressifs et contaminés

●   Mesure du flux massique, de la densité, de la température et du flux volumique du média
Particularités
●   Pression Pmax = 350 bars

●   Temps de réponse court aux changements

●   Calibration DKD

●   Facilité de nettoyage et de stérilisation grâce  à une construction sans espace mort

●   Température du média jusqu’à + 150°C.

●   5 points de calibration individuels avec rapport
●   Protection contre l´explosion EX, testée selon ATEX et EMV
Déformation élastique (simplification)

Oscillations et déformations causés par la force de Coriolis Fc sur un exemple de deux tubes parallèles
[image: image5.png]



Mouvement vers l´intérieur

Mouvement vers l´intérieur
   Mouvement vers l´extérieur
            Mouvement vers l´extérieur

sans débit

         avec débit


sans débit

         avec débit

2
[image: image6.png]



TRICOR - Débitmètre massique
Aperçu
Version compacte
[image: image7.png]



Version murale rallongée destinée au montage sur un mur.

(Version séparée également avec des brides)
[image: image8.png]





Version avec écran à distance TRD8001
[image: image9.png]



Version destinée à l´intégration au  boîtier de commutation électrique. (Version séparée également avec des brides).
[image: image10.png]



3
[image: image11.png]



TRICOR - Débitmètre massique
Paramètres techniques –  Capteur TCM 
	
	TCM7900
	TCM28k
	TCM65k
	

	Débit volumique maximal (kg/h)
	7900
	28800
	65000
	

	Débit volumique minimal (kg/h)
	79
	288
	650
	

	Débit massique maximal (lb/h)
	290
	1060
	2390
	

	Débit massique minimal (lbkg/h)
	2,90
	10,6
	23,90
	

	Précision de base (% de la valeur mesurée)
	0,1
	0,1
	0,1
	

	Stabilité du point zéro (% de la valeur finale)
	0,01
	0,01
	0,01
	

	Dérive du point zéro (% de la valeur finale)
	0,001
	0,001
	0,001
	

	Répétitivité des résultats de mesure (% de la valeur mesurée)
	0,1
	0,1
	0,1
	

	
	

	Plage de mesure de la densité
	0 - 4500 kg/m³

	Précision de mesure de la densité
	±0,002 kg/l

	
	

	Précision de mesure de la température
	+/- 1°C  +/- 0,5% de la valeur mesurée

	
	

	Contact du processus dur l´environnement
	

	Raccordement au processus
	Bride EN1092, ANSI B16.5, DIN2512

	Pression maximale
	100 bars

	Pression maximale (option)
	Sur demande

	Baisse de pression maximale en débit  (H2O)
	Voir le diagramme

	Plage de fonctionnement de la densité
	100 - 2500 kg/m³ (valeur de densité inférieure – sur demande)

	Température du processus
	-20°C ... +100°C (en option: -100°C ... 150°C)

	Température ambiante
	-40°C ... +100°C

	Température de stockage
	-40°C ... +80°C

	Raccords électriques ; version séparée
	Raccords à vis

	Raccords électriques; version compacte
	Aucun (connexion interne)

	
	

	Classe de protection 
	IP67

	
	

	Informations générales
	

	Disposition des tubes 
	2 parallèles
	2 parallèles
	2 parallèles
	

	Diamètre nominal des tubes
	12mm
	18mm
	34mm
	

	Matériaux tubes
	SS 1.4404 / 1.4571

	Matériaux corps
	Acier inoxydable 

	Dimensions
	Voir dessin dimensionnel


4
[image: image12.png]



TRICOR - Débitmètre massique 
Paramètres techniques– Transmetteur TCE 8000 
	Données générales

	Écran
	Graphique, 132 x 32 dot

	Alimentation
	24 V DC, ± 20% et /ou 100 - 240V AC (en fonction de la version)

	Programmation
	Avec clavier frontal

	Interfaces
	RS 485, option HART®, option Foundation Fieldbus

	EMC
	selon EN 61000-6-4 et EN 61000-6-2

	Consommation électrique
	 4W max.

	Boitier antidéflagrant

	Dimensions 
	Voir dessin dimensionnel

	Raccords
	Raccordements des  câbles internes, conception câble pour câble 7- 13 mm 

	Matériaux
	Pièce en aluminium coulée sous pression

	Type de protection électrique
	IP 67

	Poids
	Environ 2 kg

	Température
	Service: -20°C à +70°C (+80°C sur demande)

Stockage et transport: -20°C à + 80°C

	boîtier montage panneau

	Dimensions  (Hauteur x Largeur x Longueur)
	96 x 96 x 83 mm3 

	Raccords
	Raccords à bornes sur la face arrière

	Matériaux
	Noryl

	Type de protection électrique
	Avant : IP 40, arrière IP 30

	Poids
	Environ 500g

	Température
	Service : 0°C à +60°C

Stockage et transport: -20°C à + 80°C

	Sorties analogiques

	2 sorties de courant
	4 – 20 mA passif, deux conducteurs, isolés galvaniquement

	Résolution
	14 bits

	Précision
	+/- 0,05% de la valeur réelle

	Dérive de température
	0,05% pour 10°K

	Charge
	< 800 Ώ

	Valeur de sortie
	Programmable: débit, somme, densité ou température

	Sortie d´impulsion

	Plage de fréquence
	0,5 – 10.000 Hz

	Signal de sortie
	Débit actif de type Push Pull

	État entrée/sortie

	État sortie
	Push Pull – programmable

	État entrée
	programmable


5
[image: image13.png]



TRICOR - Débitmètre massique
Paramètres techniques – TRD 8001 – dispositifs d´affichage à distance
	Écran
	Graphique, 132 x 32 dot

	Alimentation 
	À travers l´interface

	Programmation
	Clavier frontal

	Interfaces pour KCE
	RS 485

	EMC
	selon EN 61000-6-4 et EN 61000-6-2

	Dimensions
	90 x 120 x 50 mm3 (Hauteur x Largeur x Profondeur)

	Raccords
	Connecteur encastrable M12, codage B

	Matériaux
	ABS-FR

	Type de protection électrique
	IP 64

	Poids
	Environ  500 g

	Température
	Service : 0°C à +60°C

Stockage et transport: -20°C à + 80°C

	Fixation au mur
	Boulons fraisés

	ATEX
	Zone 1:   Différentes versions Ex d ou Ex i

Zone 2:   Disponible

	IECWx
	En préparation


[image: image14.png]‘Genauigksit %

15

max. Durchfluss

Genaugheit = Grundgenauigket + Nulpunkistabiitt + mo—s s

TN

s

a

20

7

1w





Genauigkeit...........................
Précision

Grundgenauigkeit..................
Précision de base

Nullpunkt Stabilität.................
Stabilité du point zéro

Max. Durchfluss.....................
Débit momentané maximal

Aktualer Durchfluss................
Débit momentané

Durchfluss %..........................
Débit %

6
[image: image15.png]



TRICOR - Débitmètre massique
Dessin dimensionnel (mm) TCM 28k à TCM 65k
[image: image16.png]



[image: image17.png]Sensor Typ A B c H [ Anschluss™
TCM 7900 197 61 204 260 460 aN.
TCM 28k 218 80 253 315 625 aN.
TCM 65k 360 151 387 480 830 aN.





Sensor Typ............
Type de capteur

Anschluss..............
Raccord

*     d´autres longueurs peuvent être disponibles sur demande
**   des types à bride peuvent être disponibles sur demande
[image: image18.png]Elektronik Typ D [ N P s
Gehause C 110 205 18 188 218
Gehause E 130 20 m 217 %43





Elektronik Typ.......
Type  d´électronique

Gehäuse...............
Corps

7
[image: image19.png]



TRICOR - Débitmètre massique
Dessin dimensionnel (mm) TCE 80xx - W
[image: image20.png]o

213

a7s

o3

193





8
[image: image21.png]



TRICOR - Débitmètre massique
Dessin dimensionnel (mm) TCE 80xx – E avec raccordement par câbles
[image: image22.png]



9
[image: image23.png]



TRICOR - Débitmètre massique
Dessin dimensionnel (mm) TCE 80xx – E avec boite de connexion
[image: image24.png]



10
[image: image25.png]



TRICOR - Débitmètre massique
Dessin dimensionnel (mm) boîtier pour montage panneau
[image: image26.png]Typ A B - R - B

TCE80"-S 96 96 - - - -

TCE 80" -L % 144 - - R R





Dessin dimensionnel (mm) dispositif d´affichage à distance (écran) TRD8001
[image: image27.png]



11
[image: image28.png]



Partenaires à contacter
[image: image29.png]KEM Hauptsitz

Liebigstralie 5
85757 Karlsfeld
Deutschland

T +49 8131 593910
F.+49 813192604

info@kem-kueppers.com

KEM Service & Reparaturen

Wettzeller Strafie 22
93444 Bad Kotzting

Deutschland

T +49 9941 9423-0

F +49 9941 9423-23

info@ken-kueppers.com




Vous trouverez les autres distributeurs et  partenaires sur le site web:

www.kem-kuppers.com
Votre partenaire local
[image: image30.png]www.kem-kueppers.com

info@kem-kueppers.com




KEM Küppers Elektromechanik GmbH | Liebigstraße 5 | D-85757 Karlsfeld | Tel +49 8131 59391 - 0 | Fax +49 8131 92604
Copyright KEM, modifications et erreurs réservées, ES. Rev. 006 – 18/12/2012
