[image: image1.png]www.kem-kueppers.com

info@kem-kueppers.com e





Produit certifié selon la norme DIN EN ISO 9001
Fiche des paramètres techniques

[image: image2.png]



Série ZHM ... KL
Débitmètre à engrenage avec roulements à billes
Pour graisses liquides et fluides non abrasifs
[image: image3.png]



Débitmètres à engrenage: série ZHM ... KL
Utilisation
Les débitmètres à engrenage de la série „ZHM KL“ sont des capteurs de valeurs mesurées pour tous liquides de graissage et non abrasifs comme par exemple les huiles et les graisses.   Pour la série de ces produits, nous avons utilisé, pour la fabrication des pièces, essentiellement des matériaux en acier  inoxydable, donc ces produits de la série ZHM KL conviennent particulièrement aux moyennes et hautes pressions des médias.
Les différentes dimensions des débitmètres série ZMH KL permettent un champ d´application large dans des domaines tels que la mesure de la consommation, le monitoring, le mélange et le dosage.  Grâce à des roulements très précis, ces produits garantissent une précision de mesures optimale ainsi que des bonnes capacités dynamiques. Pour cette raison, des temps de réponse courts et des dosages et mesures du débit précis peuvent être réalisés dans différents domaines d´application.

Construction et principe de mesure
Les débitmètres à engrenage sont des compteurs volumétriques qui ressemblent, par leur construction interne, aux pompes à engrenage. Le corps du débitmètre comporte deux roues dentées ayant un entrainement mutuel avec un jeu minimum.

Le médium coule obligatoirement dans des chambres fermées qui se forment entre les engrenages et les parois du débitmètre et active ainsi les roues dentées.

 Les roues dentées se déplacent librement et ne freinent pas la circulation du médium. Leur nombre de tours est proportionnel au débit et il est détecté par des capteurs sans contact à travers la paroi du corps.


Application
●   Opérations de remplissage
●   Opérations de dosage
●   Monitoring des endroits graissés
Particularités
●   Matériaux inoxydables
●   Temps de réponse courts
●   Grande précision de dosage
Paramètres techniques

_______________________________________________________________________________________________________________
Type 

Échelle de mesure,

K-Factor

Pression max.
Gamme de fréquences
Poids

l/min1)


Impulsions/l3
bar

en Hz3)


kg

_______________________________________________________________________________________________________________
ZHM 01/3 KL* 

0,002 à 0,5 

40.000 

315 

1,3 à 330 

2,2

ZHM 01/2 KL* 

0,02 à 3 


14.000 

630 

4,6 à 700 

1,3

ZHM 02 KL* 

0,1 à 7 


4.200 

630 

7 à 490 


2,2

ZHM 03 KL* 

0,5 à 25 


1.740 

630 

14 à 730 

2,9

ZHM 04 KL* 

0,5 à 70 


475 

630 

4 à 560 


8,5

ZHM 05 KL* 

5 à 150 


134 

400 

11 à 340 

23

ZHM 06/1 KL* 

5 à 250 


106 

400 

8,8 à 450 

27

ZHM 06 KR * 

20 à 500 

53 

400 

18 à 450 

35

ZHM 07 KR * 

50 à 1.000 

24 

400 

20 à 400 

66,5
_______________________________________________________________________________________________________________
1) Valeurs moyennes des différents capteurs.  Des double-capteurs sont disponibles pour obtenir une capacité de différenciation supérieure.

*  La désignation du type exacte est disponible sur demande
2
[image: image4.png]



Débitmètres à engrenage: série ZHM ... KL
	Informations générales

	Linéarité
	± 0,5% v. M. (≥ 30 mm²/s; avec électronique de linéarisation jusqu´à  0,1%)

	Répétabilité
	± 0,1%

	Matériaux
	Corps: 

selon DIN 1.4304 (SS303), 1.4404 (SS316L)

Roues dentées: 
selon 1.4122 (SS303), 1.4501 (UNS 32760)

Roulements: 
roulements à billes: acier inoxydable (ZHM 01/2-04 /



acier chromé (ZHM 05)



roulements à rouleaux coniques: acier chromé (ZHM 06-07)
Joints: 
               FKM, PTFE

	Température du médium
	-20°C à +180°C (températures supérieures sur demande)

	Dimensions
	-Voir les dessins dimensionnels (pages 4 à 5)


Aide au choix du capteur
	Critères
	VTE*
	WT*/

WI*
	VIE*
	IF*/

VIEG
	VTC*
	VTB*
	TD*
	VHE*
	FOP*

	Type d´ouverture 1)
	E
	E
	E
	E
	E
	E
	D
	E
	E/F

	Températ.
du médium
	≤ +70°C
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	≤ +120°C
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	X

	
	≤ +150°C
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	
	≤ +350°C
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	EX- protection contre l´explosion
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	Fréquence – sortie
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X

	Double fréquence - sortie
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	Sortie analogue 4 – 20 mA
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	

	Indication de direction

 en avant – en arrière
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	Afficheur local
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	

	Linéarisation
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	

	Alimentation  12 – 24 V
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	

	Alimentation – batterie
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X

	Interface
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	


1) Types d´ouvertures: E: détection individuelle / D: double détection / F: détection FOP

*  La désignation du type exacte est disponible sur demande

3
[image: image5.png]




Débitmètres à engrenage: série ZHM ... KL
Dessin dimensionnel (mm) ZHM 01/2 à 05
[image: image6.png]



[image: image7.png]B on 5 c o 3 3 H L P ™
G
Mzt
zHm 012 KL 76 | meFw | 12 | ae | 1 | WIS | 5 | 7 e 18
e
Gl
zHm 0173 KL 54 | meTro | 12 | e | 14 e 55 | 05 e 24
114NPT
2Hm 02 KL 84 T 2 | a | per ss | sus eoF | 25
4 | meT10 P ; :
Gl
2HM 03 KL 84 s
4| wmeTro | 2 | e | owe 2 & | eos e EY
NPT
NPT
24M 04 KL 25 | meFo | 7 | s | 1 | wmmas | s | 21 eoF | 308
G2’
2HM 05 KL 1755 M2
s | weTis | 225 | w0 | s 133 1@ | 1m0 e 35





1)   Consultez l´aide au choix du capteur (page 3)

2)   Prière de prendre en compte: La hauteur totale est calculée à partir de la hauteur (H) du débitmètre et du Pickups (capteur) (consultez la fiche de données individuelle après le décompte de la profondeur du vissage (T).

4
[image: image8.png]



Débitmètres à engrenage: série ZHM ... KL
Dessin dimensionnel (mm) ZHM 06/1 à 07
[image: image9.png]2x %8

2x¢8

2HMO7

7HMO6-06/1





[image: image10.png]Zim Typ oA ) o1 02 s H [ P i

ZHM 0611 KL 85 | m2gas | 142 - SAE1 e | 138 B sEDs | 485
SAE1 114" s

ZHM 08 KR 85 | m2gas | 142 - SEIE | 1m0 3 eoms | 485

ZHM 07 KR 233 | w232 | 150 ® | saetuz | 220 | 10 s 635





1)   Consultez l´aide au choix du capteur (page 3)

2)   Prière de prendre en compte: La hauteur totale est calculée à partir de la hauteur (H) du débitmètre et du Pickups (capteur) (consultez la fiche de données individuelle après le décompte de la profondeur du vissage (T).

5
[image: image11.png]



Partenaires à contacter
[image: image12.png]KEM Hauptsitz

Liebigstralie 5
85757 Karlsfeld
Deutschland

T +49 8131 593910
F.+49 813192604

info@kem-kueppers.com

KEM Service & Reparaturen

Wettzeller Strafie 22
93444 Bad Kotzting

Deutschland

T +49 9941 9423-0

F +49 9941 9423-23

info@ken-kueppers.com




Vous trouverez les autres distributeurs et  partenaires sur le site web :

www.kem-kuppers.com
Votre partenaire local
[image: image13.png]www.kem-kueppers.com

info@kem-kueppers.com




KEM Küppers Elektromechanik GmbH | Liebigstraße 5 | D-85757 Karlsfeld | Tel +49 8131 59391 - 0 | Fax +49 8131 92604
Copyright KEM, modifications et erreurs réservées, ES. Rev. 005 – 05/09/2012

