[image: image1.png]www.kem-kueppers.com

info@kem-kueppers.com e





Produit certifié selon la norme DIN EN ISO 9001
Fiche des paramètres techniques
[image: image2.png]



Série ZHM ... ST
Débitmètre à engrenage
Pour graisses liquides, fluides non gras et  fluides abrasifs
[image: image3.png]



Débitmètres à engrenage: série ZHM ... ST
Utilisation 
Grâce à leur construction robuste, les débitmètres à engrenage de la série „ZHM ... ST“ conviennent pour une utilisation avec des graisses liquides, fluides non gras, ainsi que des médias visqueux et abrasifs. Pour la série de ces produits, nous avons utilisé, pour la fabrication des pièces, essentiellement des matériaux en acier inoxydable, donc ces produits conviennent également pour une utilisation avec des matériaux corrosifs.  

Les différentes dimensions des débitmètres série ZMH ST permettent un champ d´application large dans des domaines tels que la mesure de la consommation, le monitoring, le mélange et le dosage.  Grâce à des roulements de très haute qualité en carbures de tungstène, ces produits garantissent une précision de mesures optimale, ainsi que des bonnes capacités dynamiques. Pour cette raison, des temps de réponse courts et des dosages et mesures du débit précis peuvent être réalisés dans différents domaines d´application.

Construction et principe de mesure
Les débitmètres à engrenage sont des compteurs volumétriques qui ressemblent, par leur construction interne, aux pompes à engrenage. Le corps du débitmètre comporte deux roues dentées ayant un entrainement mutuel avec un jeu minimum.

Le fluide coule obligatoirement dans des chambres fermées qui se forment entre les engrenages et les parois du débitmètre et active ainsi les roues dentées.

 Les roues dentées se déplacent librement et ne freinent pas la circulation du médium. Leur nombre de tours est proportionnel au débit et il est détecté par des capteurs sans contact à travers la paroi du corps.


Application
●   Vernis aqueux, vernis incolores, vernis bi-composants, vernis avec une grande proportion de métal  (couleur métallisé) et vernis souples.

●   Cires de conservation, colles, PVC, composés époxydiques, médias avec une grande proportion de différentes composés
●   Polyols et Isocyanates
●   Huiles  et graisses (également pour l´industrie alimentaire et la cosmétique)
●   Opérations de remplissage
●   Opérations de dosage
●   Monitoring des endroits graissés
●   Acides légers et alcalis
Particularités
●   Grande fréquence de sortie
●   Temps de réponse court
●   Résistance aux pressions jusqu´à 630 bar

●   Doublement, quadruplement des impulsions
●   Matériaux inoxydables 
●   Design résistant à la corrosion
●   EX – protection contre l´explosion

EExiaIICT4 ou T6  pour zone 1

●   Également utilisable avec les installations ESTA

Paramètres techniques

_______________________________________________________________________________________________________________

Type 

Échelle de mesure,

K-Factor

Pression max.
Gamme de fréquences
Poids

l/min1)


Impulsions/l3
bar

en Hz3)


kg

_______________________________________________________________________________________________________________

ZHM 01* 

0,005 à 1 

41.000 

630 

3,4 à 680 

1,3

ZHM 01/11)*

0,005 à 2 

26.500 

630 

2,2 à 880 

1,3

ZHM 01/2

0,02  à 3 

14.000 

630 

4,6 à 700 

1,6

ZHM 02/1 

0,05 à  2 

8.200 

630 

6,8 à 273 

2,1

ZHM 02 


0,1 à 7 


4.200 

630 

7 à 490 


2,2

ZHM 03* 

0,5 à 25 


1.740 

630 

14 à 730 

2,9

ZHM 04* 

0,5  à 70 

475 

630 

4 à 560 


8,5

ZHM 05* 

5 à 150 


134 

400 

11 à 340 

23

ZHM 06/1* 

5 à 250 


106 

400 

8,8 à 450 

27

ZHM 06* 

20 à 500 

53 

400 

18  à 450 

35

ZHM 07* 

50 à 1.000 

24 

400 

20  à 400 

66,5

_______________________________________________________________________________________________________________
1) Valeurs moyennes des différents capteurs.  Des double-capteurs sont disponibles pour obtenir une capacité de différenciation supérieure.

*  La désignation du type exacte est disponible sur demande
2
[image: image4.png]



Débitmètres à engrenage: série ZHM ... ST
	Informations générales

	Linéarité
	± 0,5% v. M. (≥ 30 mm²/s; avec électronique de linéarisation jusqu´à  0,1%)

	Répétabilité
	± 0,1%

	Matériaux
	Corps: 

selon DIN 1.4304 (SS303)

Roues dentées: 
selon 1.4122

Roulements: 
carbure de tungstène
Joints: 
               FKM, PTFE, NBR, Isolast®, Kalrez®

	Température du médium
	-20°C à +180°C (températures supérieures sur demande)

	Dimensions
	-Voir les différents dessins dimensionnels (pages 4 à 5)


Aide au choix du capteur

	Critères
	VTE*
	WT*/

WI*
	VIE*
	IF*/

VIEG
	VTC*
	VTB*
	TD*
	VHE*
	FOP*

	Type d´ouverture 1)
	E
	E
	E
	E
	E
	E
	D
	E
	E/F

	Température

du médium
	≤ +70°C
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	≤ +120°C
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	X

	
	≤ +150°C
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	
	≤ +350°C
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	EX- protection contre l´explosion
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	Fréquence – sortie
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X

	Double fréquence - sortie
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	Sortie analogue 4 – 20 mA
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	

	Indication de direction

 en avant – en arrière
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	Afficheur local
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	

	Linéarisation
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	

	Alimentation  12 – 24 V
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	

	Alimentation – batterie
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X

	Interface
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	


1) Types d´ouvertures: E: détection individuelle / D: double détection / F: détection FOP

*  La désignation du type exacte est disponible sur demande

3

[image: image5.png]



Débitmètres à engrenage: série ZHM ... ST
Dessin dimensionnel (mm) ZHM 01 à 05
[image: image6.png]2x@8





[image: image7.png]2w Tvp oA 5 c o 3 3 H L P ™
zem 01 76 | megro | 105 [ a4 [ 14 [ w2as [ a0 [ 2 o 18
e 76 | meJio | 105 | et | 14 was | a7 | 72 o 18
zHm 012 76 | megw | 12 | a4 | 14 | w2as | s | 7 o 18
2w 02 B4 | MeT10 | 12 | 44 | 14 ws | ss | sos o ED
24w 0211 844 | meJro | 12 | a4 | 14 | w2as | s | s0s o ED
s B4 | MeT10 | 12 | 44 | 1 mis | 67 | s0s o ED
e 25 | meJwo | 7 | e | 18 | wMuxs | e | 121 o 05
21w 05 1755 | meTrs | 25 | w0 | 18 M3 13 | o o 35





1)   Consultez l´aide au choix du capteur (page 3)

2)   Prière de prendre en compte: La hauteur totale est calculée à partir de la hauteur (H) du débitmètre et du Pickups (capteur) (consultez la fiche de données individuelle après le décompte de la profondeur du vissage (T).

4
[image: image8.png]



Débitmètres à engrenage: série ZHM ... ST
Dessin dimensionnel (mm) ZHM 06 à 07
[image: image9.png]2x®8

2x(PB
oo ‘
7

\T) \
.

HMO7

7HMO6-06/1





[image: image10.png]Zim Typ oA 5 o1 02 s H L P i
ZHm 0811 85 | m2gas | 142 - SAE1 e | 138 B oiE 5
ZHM 08 1885 | wmi2gos | 142 - SAE e | 180 52 oE s
Zrm 07 23 | mi2g2s | 10 s | sae1wz | 20 | 10 o &





1)   Consultez l´aide au choix du capteur (page 3)

2)   Prière de prendre en compte: La hauteur totale est calculée à partir de la hauteur (H) du débitmètre et du Pickups (capteur) (consultez la fiche de données individuelle après le décompte de la profondeur du vissage (T).

5
[image: image11.png]



Partenaires à contacter
[image: image12.png]KEM Hauptsitz

Liebigstralie 5
85757 Karlsfeld
Deutschland

T +49 8131 593910
F.+49 813192604

info@kem-kueppers.com

KEM Service & Reparaturen

Wettzeller Strafie 22
93444 Bad Kotzting

Deutschland

T +49 9941 9423-0

F +49 9941 9423-23

info@ken-kueppers.com




Vous trouverez les autres distributeurs et  partenaires sur le site web :

www.kem-kuppers.com

Votre partenaire local
[image: image13.png]www.kem-kueppers.com

info@kem-kueppers.com




KEM Küppers Elektromechanik GmbH | Liebigstraße 5 | D-85757 Karlsfeld | Tel +49 8131 59391 - 0 | Fax +49 8131 92604
Copyright KEM, modifications et erreurs réservées, ES. Rev. 005 – 05/09/2012

