h1. Débitmètre à vis hélicoïdale avec double capteur intégré (SRZ-Compact)
La version compacte du débitmètre à vis hélicoïdale avec double capteur intégré sert à mesurer le débit  de résine époxyde, polyuréthanes, polymères, matériaux d´isolation et d´étanchéité, PVC et USB châssis protection, colles, durcisseurs, produits pétrochimiques et thixotropiques, graisse, huile, silicone et huile de réchauffage lourd.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<imgsrc="spindel-durchflussmesser_doppelaufnehmer_srzc.jpg" width="211" height="187" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Echelle de mesure: 0,4&#8230;400 l/min</li>

<li> Viscosité: max. 1&#215;10 ^6mm²/s</li>

<li> Linéarité : ±0,25 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression : max. 400 bar</li>

<li> Température du fluide: jusqu´à +70 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Les débitmètres à vis hélicoïdale sont des débitmètres volumétriques aux pertes de pression comparablement plus basses. C´est pourquoi, ils sont idéals pour mesurer le débit des fluides à haute viscosité. 

Grâce aux larges gammes de mesure, à la haute précision et résolution, ces débitmètres conviennent parfaitement aux machines à plastifier, installations de peinture, machines à coller, installations PUR et machines de remplissage de différents fluides.

Ici, vous trouvez nos "capteurs et amplificateurs ":/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} et "électronique d´évaluation ":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger
*(spec_downloads) "Fiche de données pour le débitmètre à vis hélicoïdale avec double capteur intégré ":de_datenblatt_srz.pdf

* " Manuel d´utilisation du débitmètre à vis hélicoïdale ":de_bedienungsanleitung_srz.pdf

* " Certificat GOST":de_gost_zertifikat_srz.pdf

* "Certificat CSA":gost_certificate.pdf

