h1. Amplificateur d´impulsions à effet Hall pour les débitmètres à engrenage en aluminium (VHE* et VHD*) 

L´amplificateur d´impulsions à effet Hall pour les débitmètres à engrenage en aluminium
peut également comprendre un double capteur pour doubler l´impulsion et reconnaître le sens du débit. 

<div class="subcolumns product">

    <div class="c50l">

        <div class="subcl">

            <img src="halleeffekt-impulsverstaerker_vhe_vhd.jpg" width="240" height="119" alt="">

        </div>

    </div>

    <div class="c50r">

        <div class="subcr">

            <h3> Données techniques :</h3>

            <ul>

                <li> Tension d´alimentation: 12 jusqu´à  24 <span class="caps">V DC</span>, max. 10 mA</li>

                <li> Plage de fréquence: 1 jusqu´à 3.000 Hz</li>

                <li> Sortie: Impulsions rectangulaires </li>

                <li> Impédance de sortie : à peu près 470 Ohm</li>

                <li> Plage de température : 0 jusqu´à  +70 °C</li>

            </ul>

        </div>

    </div>

</div>

Ici, vous trouvez notre  "électronique d´évaluation":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger
*(spec_downloads) " Fiche de données-  amplificateur d´impulsions de l´effet Hall ":de_datenblatt_vhe_und_vhd.pdf
