h1. Débitmètre à engrenage pour les stations d´essai, pétrole, injection des produits chimiques (ZHM-01/3) 
<notextile>

<p> Débitmètre ZHM 01/3.*.* s´applique surtout à l´utilisation dans les stations d´essai et les appareillages de test. Ses roues dentées ont été optimisées pour des débits volumétriques très faibles et des viscosités très basses. Grâce à l´utilisation de matériaux de haute qualité, il est possible de mesurer les fluides les plus divers. Le débitmètre à engrenage a été développé spécialement pour les applications en compatge pétrole et carburant. </p>

</notextile>

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="zhm_01_3.jpg" width="170" height="170" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Plage de mesure : 0,002 jusqu´à  0,5 l/min</li>

<li> Linéarité : ± 2,5 % de la plage mesurée (en fonction de la viscosité) </li>

<li> Répétitivité: ± 0,1 %</li>

<li> Pression: max. 315 bar</li>

<li> Température du fluide: -20 jusqu´à  +120 °C</li>

</ul>

<h3> Particularités</h3>

<ul>

<li>Haute résolution: 40.000 lmp/l</li>

<li>Plage de mesure: 1:250</li>

<li> Spécialement pour les applications en comptage pétrole et carburant </li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Ici, vous trouvez nos "capteurs et amplificateurs ":/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} et  "électronique d´évaluation ":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger 
*(spec_downloads) "Fiche de données– débitmètre à engrenage pour les stations d´essai, pétrole, injection des produits chimiques (ZHM-01/3)":de_datenblatt_zhm_01-3.pdf

* "Manuel d´utilisation des débitmètres à engrenage ":de_bedienungsanleitung_zhm.pdf

* "Déclaration ATEX pour les débitmètres à engrenage":de_atex_zhm.pdf

* "Certificat GOST":gost_certificate.pdf

