h1. Capteur et amplificateur
<div id="productList">

    <h2> Amplificateur d´impulsions de la fréquence porteuse</h2>

    <div class="subcolumns">

        <div class="c25l">

            <div class="subcl">

                <img src="th_traegerfrequenz.jpg" width="150" height="100" alt="" />

            </div>

        </div>

        <div class="c75r">

            <div class="subcr">

                <p>Amplificateur d´impulsions de la fréquence porteuse pour tous les débitmètres KEM et pour la plupart d´applications. Disponible avec le capteur double pour multiplier les impulsions et  connaître  le débit de refoulage. </p>

                <ul>

                    <li><a href="/aufnehmer-verstaerker/traegerfrequenz-impulsverstaerker/traegerfrequenz-impulsverstaerker-mit-einzelabgriff/?lang=fr"> Amplificateur d´impulsions de la fréquence porteuse avec capteur individuel </a></li>

                    <li><a href="/aufnehmer-verstaerker/traegerfrequenz-impulsverstaerker/traegerfrequenz-impulsverstaerker-mit-doppelabgriff/?lang=fr"> Amplificateur d´impulsions de la fréquence porteuse avec capteur double  </a></li>

                </ul>

            </div>

        </div>

    </div>

    <h2> Capteur d‘induction et amplificateur  </h2>

    <div class="subcolumns">

        <div class="c25l">

            <div class="subcl">

                <img src="th_induktiv.jpg" width="150" height="100" alt="" />

            </div>

        </div>

        <div class="c75r">

            <div class="subcr">

                <p> Capteur d‘induction et amplificateur pour les températures extrêmes <br />

                de –273 à +350 °C.</p>

                <ul>

                    <li><a href="/aufnehmer-verstaerker/induktiv-aufnehmer-verstaerker/extreme-mediumstemperaturen-if-vie/?lang=fr"> Capteur d‘induction et amplificateur pour les températures extrêmes (IF et VIE) </a></li>

                </ul>

            </div>

        </div>

    </div>

    <h2> Amplificateur  à fibres optiques </h2>

    <div class="subcolumns">

        <div class="c25l">

            <div class="subcl">

                <img src="th_fiberoptikverstaerker.jpg" width="150" height="100" alt="" />

            </div>

        </div>

        <div class="c75r">

            <div class="subcr">

                <p> Amplificateur à fibres optiques et récepteur d’impulsions lumineuses pour l´utilisation dans les installations de peinture électrostatique </p>

                <ul>

                    <li><a href="/aufnehmer-verstaerker/fiberoptikverstaerker/lichtimpulsempfaenger-fop-optv/?lang=fr"> Amplificateur à fibres optiques et récepteur d’impulsions lumineuses (FOP OPTV) </a></li>

                </ul>

            </div>

        </div>

    </div>

    <h2> Amplificateur d´impulsions à l´effet Hall </h2>

    <div class="subcolumns">

            <div class="c25l">

                <div class="subcl">

                    <img src="th_halleffekt.jpg" width="150" height="100" alt="" />

                </div>

            </div>

            <div class="c75r">

                <div class="subcr">

                    <p> Amplificateur d´impulsions àl´effet Hall pour débitmètre à engrenage en aluminium <br /> 

                    Il existe aussi des amplificateurs avec capteur double pour multiplier les impulsions et connaître le sens du débit </p>

                    <ul>

                        <li><a href="/aufnehmer-verstaerker/halleffekt-impulsverstaerker/zahnrad-durchflussmesser-aluminium-ausfuehrung-VHE-VHD/?lang=fr"> Amplificateur d´impulsions à effet Hall pour débitmètre à engrenage en aluminium (VHE* et VHD*) </a></li>

                    </ul>

                </div>

            </div>

        </div>

    <h2>Convertisseur local </h2>

    <div class="subcolumns">

        <div class="c25l">

            <div class="subcl">

                <img src="th_vorortwandler.jpg" width="150" height="100" alt="" />

            </div>

        </div>

        <div class="c75r">

            <div class="subcr">

                <p>Convertisseur local à la sortie passive 4 - 20 mA pour les applications de 3 conducteurs. Disponible avec sortie auxiliaire isolée galvaniquement pour retransmission fréquence </p>

                <ul>

                    <li><a href="/aufnehmer-verstaerker/vorortwandler/programmierbare-vorortwandler-schnittstelle-wt02-wi02/?lang=fr"> Convertisseur local à interface programmable (WT.02/WI.02)  </a></li>

                </ul>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
