h1. Débitmètre
<div id="productList">

    <h2> Débitmètre massique (KCM/TCM) </h2>

    <div class="subcolumns">

        <div class="c25l">

            <div class="subcl">

                <img src="th_kcm.jpg" width="150" height="100" alt="" />

            </div>

        </div>

        <div class="c75r">

            <div class="subcr">

                <p>Débitmètre massique pour les liquides de tous types. <br />

                Plage de mesure : de 4,5 kg/h jusqu´à 60.000 kg/h et pressions jusqu´à 350 bar. </p>

                <ul>

                    <li><a href="/durchflussmesser/coriolis-massemesser/kce-5000-elektronik/?lang=fr">Débitmètre massique Coriolis avec électronique KCE 5000. </a></li>

                    <li><a href="/durchflussmesser/coriolis-massemesser/kce-8000-elektronik/?lang=fr">Débitmètre massique avec électronique KCE 8000 </a></li>

                    <li><a href="/durchflussmesser/coriolis-massemesser/tricor-serie/?lang=fr">Débitmètre massique TRICOR  </a> <b>(en bref)</b></li>

                </ul>

            </div>

        </div>

    </div>

    <h2>Débitmètre à engrenage (ZHM)</h2>

    <div class="subcolumns">

        <div class="c25l">

            <div class="subcl">

                <img src="th_zhm.jpg" width="150" height="100" alt="" />

            </div>

        </div>

        <div class="c75r">

            <div class="subcr">

                <p>Pompe volumétrique, par exemple pour composants PU, éléments de mesure pour tous les vernis "Dispense Control Devices", "Fuel Consumption Control Devices", l‘huile hydraulique  <br />

                Plage de mesure : de 0,005 à 1.000 l/min. <br />

                Plage de viscosité typique de 5 – 25.000 mm²/s  </p>

                <ul>

                    <li><a href="/durchflussmesser/zahnrad-durchflussmesser/standard-ausfuehrung/?lang=fr">Débitmètre à engrenage en forme standard (ZHM-ST)</a></li>

                    <li><a href="/durchflussmesser/zahnrad-durchflussmesser/cartridge-bauweise/?lang=fr">Débitmètre à engrenage en forme Cartridge (ZHM-CT)</a></li>

                    <li><a href="/durchflussmesser/zahnrad-durchflussmesser/kugellager/?lang=fr">Débitmètre à engrenage avec coussinet à billes (ZHM-KL) </a></li>

                    <li><a href="/durchflussmesser/zahnrad-durchflussmesser/aluminium-ausfuehrung/?lang=fr">Débitmètre à engrenage en aluminium (ZHA) </a></li>

                    <li><a href="/durchflussmesser/zahnrad-durchflussmesser/dispense-control-device/?lang=fr">Dispense Control Device (DCD) </a></li>

                    <li><a href="/durchflussmesser/zahnrad-durchflussmesser/hochdruck-anwendungen/?lang=fr">Débitmètre à engrenage pour l´application haute pression (ZHM-HP)</a></li>

                    <li><a href="/durchflussmesser/zahnrad-durchflussmesser/pruefstaende_diesel_chemical_injection/?lang=fr"> Débitmètre à engrenage pour les installations de test, Diesel, Chimie, Injection (ZHM 01/3)</a></li>

                </ul>

            </div>

        </div>

    </div>

    <h2>Débitmètre à turbine (HM) </h2>

    <div class="subcolumns">

        <div class="c25l">

            <div class="subcl">

                <img src="th_hm.jpg" width="150" height="100" alt="" />

            </div>

        </div>

        <div class="c75r">

            <div class="subcr">

                <p> Mesure du débit de l´eau, de l´huile, des carburants et des liquides cryogéniques, éventuellement des gaz liquéfiés <br />

                Plage de mesure : de 0,03 à 48.000 l/min. <br />

                Plage de viscosité typique de 0,5 - 100 mm²/s </p>

                <ul>

                    <li><a href="/durchflussmesser/turbinen-durchflussmesser/allgemeine-uebersicht-messprinzip/?lang=fr"> Débitmètre à turbine (HM)  - Vue d´ensemble / principe de mesure </a></li>

                    <li><a href="/durchflussmesser/turbinen-durchflussmesser/flansch-anschluessen-hm-f/?lang=fr" title="HM-F">Débitmètre à turbine  avec raccords à brides (HM-F) </a></li>

                    <li><a href="/durchflussmesser/turbinen-durchflussmesser/roehrgewinde-hm-r/?lang=fr" title="HM-R">Débitmètre à turbine avec filets gaz (HM-R) </a></li>

                    <li><a href="/durchflussmesser/turbinen-durchflussmesser/ermeto-anschluessen-hm-e/?lang=fr" title="HM-E">Débitmètre à turbine avec raccords ermeto (HM-E) </a></li>

                    <li><a href="/durchflussmesser/turbinen-durchflussmesser/pharma-anwendungen-hm-ft/?lang=fr" title="HM-FT">Débitmètre à turbine pour application en pharmacie (HM-FT) </a> </li>

                    <li><a href="/durchflussmesser/turbinen-durchflussmesser/loesemittel-hm-tcr/?lang=fr" title="HM-TCR">Débitmètre à turbine pour dissolvants (HM-TCR) </a></li>

                    <li><a href="/durchflussmesser/turbinen-durchflussmesser/hoechdruck-anwendungen-hm-hp/?lang=fr" title="HM-HP">Débitmètre à turbine pour application haute pression (HM-HP) </a></li>

                    <li><a href="/durchflussmesser/turbinen-durchflussmesser/temperiergeraeten-hm-p/?lang=fr" title="HM-P">Débitmètre à turbine pour appareils de control température (HM-P) </a></li>

                    <li><a href="/durchflussmesser/turbinen-durchflussmesser/aluminium-ausfuehrung-hm-u/?lang=fr" title="HM-U">Débitmètre à turbine en aluminium (HM-U) </a ></li>

                </ul>

            </div>

        </div>

    </div>

    <h2>Débitmètre à vis hélicoïdal (SRZ)</h2>

    <div class="subcolumns">

        <div class="c25l">

            <div class="subcl">

                <img src="th_srz.jpg" width="150" height="100" alt="" />

            </div>

        </div>

        <div class="c75r">

            <div class="subcr">

                <p> Débitmètre pour composants PU, colles et matériel d´étanchéité, graisses, huiles, produits pétrochimiques, etc. <br />

                Plage de mesure : de 0,01 à 400 l/min.  <br />

                Plage de viscosité typique de 1 - 1.000.000 mm²/s </p>

                <ul>

                    <li><a href="/durchflussmesser/spindel-durchflussmesser/standard-ausfuehrung-srz/?lang=fr">Débitmètre à vis hélicoïdal en forme standarde (SRZ) </a></li>

                    <li><a href="/durchflussmesser/spindel-durchflussmesser/doppelaufnehmer-srz-kompakt/?lang=fr">Débitmètre à vis hélicoïdal avec capteur double intégré (SRZ-compact) </a></li>

                    <li><a href="/durchflussmesser/spindel-durchflussmesser/kugellager-srz-kl/?lang=fr">Débitmètre à vis hélicoïdal avec coussinet à billes (SRZ-KL) </a></li>

                </ul>

            </div>

        </div>

    </div>

    <h2>Micro débitmètre (LFM)</h2>

    <div class="subcolumns">

        <div class="c25l">

            <div class="subcl">

                <img src="th_lfm.jpg" width="150" height="100" alt="" />

            </div>

        </div>

        <div class="c75r">

            <div class="subcr">

                <p>Débitmètre pour additifs, liquides pharmaceutiques, substances aromatiques / parfums, gaz liquéfiés, eau déminéralisée, produits alimentaires liquides, 2 - et 3K- applications &hellip;<br />

                    Plage de mesure: de 0,005 à 0,25 l/min <br />

                    Plage de viscosité typique 0,5 - 2 mm²/s </p>

                <ul>

                    <li><a href="/durchflussmesser/mikro-durchflussmesser/lfm/?lang=fr">Micro débitmètre (LFM)</a></li>

                </ul>

            </div>

        </div>

    </div>

    <h2>Turbidimètre (KPS)</h2>

    <div class="subcolumns">

        <div class="c25l">

            <div class="subcl">

                <img src="th_kps.jpg" width="150" height="100" alt="" />

            </div>

        </div>

        <div class="c75r">

            <div class="subcr">

                <p>Le capteur de turbidité sert à l´optimisation des processus de fabrication industriels dans l´industrie alimentaire, chimie et  pharmacie </p>

                <ul>

                    <li><a href="/durchflussmesser/truebungsmesser/kps/?lang=fr">Turbidimètre (KPS) </a></li>

                </ul>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
