[image: image1.png]






[image: image4.wmf]7ME5850-

0

-

0

A

2

Débitmètre à flotteur

cône de mesure en glas

Taille

Type

en l/h

(Usgpm)

70.01

0,1 à 1

(0,0004 à 0,0044)

1

A

C

70.02

0,2 à 2

(0,0008 à 0,0088)

2

A

C

70.05

0,5 à 5

(0,0022 à 0,022)

3

A

C

70.11

1 à 10

(0,0044 à 0,044)

4

A

C

70.12

2 à 20

(0,0088 à 0,088)

5

A

C

70.13

3 à 30

(0,0132 à 0,132)

6

A

C

70.14

4 à 40

(0,0176 à 0,176)

7

A

C

70.15

5 à 50

(0,022 à 0,22)

8

A

C

151.3

0,1 à 1,5

(0,0004 à 0,0066)

1

B

C

151.5

0,2 à 2,5

(0,0008 à 0,011)

2

B

C

151.10

0,5 à 5

(0,0022 à 0,022)

3

B

C

151.25

1 à 12

(0,0044 à 0,053)

4

B

C

152.5

5 à 55

(0,022 à 0,242)

1

C

C

152.10

10 à 100

(0,044 à 0,44)

2

C

C

152.20

15 à 210

(0,066 à 0,92)

3

C

C

152.30

30 à 300

(0,132 à 1,32)

4

C

C

152.40

40 à 420

(0,176 à 1,85)

5

C

C

152.60

60 à 530

(0,26 à 2,33)

7

C

C

A 1

0,1 à 1

(0,0004 à 0,004)

1

D

C

A 3

0,3 à 3

(0,0013 à 0,013)

2

D

C

A 5

0,5 à 5

(0,0022 à 0,022)

3

D

C

A 10

1 à 10

(0,0044 à 0,022)

4

D

C

A 25

2,5 à 25

(0,011 à 0,11)

5

D

C

B 30

3 à 30

(0,0132 à 0,132)

1

E

C

B 40

4 à 40

(0,0176 à 0,176)

2

E

C

B 50

5 à 50

(0,022 à 0,22)

3

E

C

B 65

6,5 à 65

(0,029 à 0,29)

4

E

C

B 80

8 à 80

(0,035 à 0,35)

5

E

C

B 100

10 à 100

(0,044 à 0,44)

6

E

C

C 125

12,5 à 125

(0,055 à 0,55)

1

F

C

C 160

16 à 160

(0,07 à 0,7)

2

F

C

C 200

20 à 200

(0,088 à 0,88)

3

F

C

C 250

24 à 240

(0,106 à 1,06)

4

F

C

C 315

31,5 à 31

(0,139 à 1,39)

5

F

C

C 400

40 à 400

(0,176 à 1,76)

6

F

C

C 500

50 à 500

(0,22 à 2,20)

7

F

C

1

4

A

B

C

D

E

F

Y01

Fluide à mesurer (obligatoire pour une masse volumique

différente de 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft) indiquer en clair

fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité de masse

volumique, viscosité, température de service, pression de service

Y02

avec échelles gravée (>90°C (>194°F))

Y04

Modèles sans silicone

Y05

Fluide mesure eau

Viscosité: 1mPas (cp), Densité 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft)

B06

avec certificat de calibrage

Y99

Modèles spéciaux à indiquer en clair

Materiau du joint

• Perbunan

• Viton



• filitage extérieur NPT, 1.4571/316Ti

• raccord de tuyau, laiton

• raccord de tuyau, 1.4571/316Ti

Autres modèles

Type de connexion 

• filitage extérieur DIN, laiton

• filitage extérieur DIN, 1.4571/316Ti

• filitage extérieur NPT, laiton

compléter le n° de réf. par "-Z" et ajouter la référence abrégée



F VA Minix



MA 70

Gamme de mesure



MA 302



MA 151



MA 152



MA 301




[image: image5.wmf]7ME5850-

0

-

0

A

1

Débitmètre à flotteur

cône de mesure en glas

Taille

Type

en l/h

(scfm)

70.01

2 à 20

(0,0012 à 0,012)

1

A

A

70.02

4 à 40

(0,0024 à 0,024)

2

A

A

70.05

9 à 90

(0,0053 à 0,053)

3

A

A

70.11

20 à 200

(0,012 à 0,118)

4

A

A

70.12

40 à 400

(0,024 à 0,235)

5

A

A

70.13

47 à 470

(0,028 à 0,277)

6

A

A

151.3

2,5 à 25

(0,001 à 0,015)

1

B

A

151.5

4 à 45

(0,002 à 0,026)

2

B

A

151.10

8 à 80

(0,005 à 0,047)

3

B

A

151.25

20 à 200

(0,012 à 0,118)

4

B

A

152.5

90 à 900

(0,053 à 0,53)

1

C

A

152.10

150 à 1500

(0,088 à 0,883)

2

C

A

152.20

300 à 3000

(0,177 à 1,766)

3

C

A

152.30

500 à 5000

(0,294 à 2,943)

4

C

A

152.40

600 à 6000

(0,353 à 3,531)

5

C

A

152.60

750 à 7500

(0,441 à 4,414)

7

C

A

A 1

2 à 20

(0,001 à 0,012)

1

D

A

A 3

5 à 50

(0,003 à 0,029)

2

D

A

A 5

9 à 90

(0,005 à 0,053)

3

D

A

A 10

16 à 160

(0,009 à 0,094)

4

D

A

A 25

40 à 400

(0,024 à 0,235)

5

D

A

B 30

50 à 500

(0,029 à 0,294)

1

E

A

B 40

65 à 650

(0,038 à 0,383)

2

E

A

B 50

80 à 800

(0,047 à 0,471)

3

E

A

B 65

110 à 1100

(0,065 à 0,647)

4

E

A

B 80

140 à 1400

(0,082 à 0,824)

5

E

A

B 100

160 à 1600

(0,094 à 0,942)

6

E

A

C 125

200 à 2000

(0,118 à 1,177)

1

F

A

C 160

300 à 3000

(0,177 à 1,766)

2

F

A

C 200

360 à 3600

(0,212 à 2,119)

3

F

A

C 250

400 à 4000

(0,235 à 2,354)

4

F

A

C 315

500 à 5000

(0,294 à 2,943)

5

F

A

C 400

640 à 6400

(0,377 à 3,767)

6

F

A

C 500

800 à 8000

(0,471 à 4,709)

7

F

A

1

4

A

B

C

D

E

F

Y01

Fluide à mesurer (toujours requis lorsque la masse volumique

est différente 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft) indiquer en clair

fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité de masse

volumique, viscosité, température de service, pression de service

Y02

à graduation gravée (>90°C (>194°F))

Y04

Modèles sans silicone

Y05

Fluide mesure eau

Viscosité: 1mPas (cp), Densité 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft)

B06

avec certificat de calibrage

Y99

Modèles spéciaux à indiquer en clair



MA 302



MA 151

MA 152





MA 301



F VA Minix



MA 70

Gamme de mesure

Type de connexion

• filitage extérieur DIN, laiton

• filitage extérieur DIN, 1.4571/316Ti

• filitage extérieur NPT, laiton

compléter le n° de ref. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée

Materiau du joint

• Perbunan

• Viton



• fillitage NPT, 1.4571/316Ti

• raccord de tuyau, laiton

• raccord de tuyau, 1.4571/316Ti

Autres modèles





[image: image6.jpg]MEC®N

FLOW-CONTROL-SYSTEMS







[image: image8.wmf]7ME5850-

0

-

0

A

2

Débitmètre à flotteur

cône de mesure en glas

Taille

Type

en l/h

(Usgpm)

70.01

0,1 à 1

(0,0004 à 0,0044)

1

A

C

70.02

0,2 à 2

(0,0008 à 0,0088)

2

A

C

70.05

0,5 à 5

(0,0022 à 0,022)

3

A

C

70.11

1 à 10

(0,0044 à 0,044)

4

A

C

70.12

2 à 20

(0,0088 à 0,088)

5

A

C

70.13

3 à 30

(0,0132 à 0,132)

6

A

C

70.14

4 à 40

(0,0176 à 0,176)

7

A

C

70.15

5 à 50

(0,022 à 0,22)

8

A

C

151.3

0,1 à 1,5

(0,0004 à 0,0066)

1

B

C

151.5

0,2 à 2,5

(0,0008 à 0,011)

2

B

C

151.10

0,5 à 5

(0,0022 à 0,022)

3

B

C

151.25

1 à 12

(0,0044 à 0,053)

4

B

C

152.5

5 à 55

(0,022 à 0,242)

1

C

C

152.10

10 à 100

(0,044 à 0,44)

2

C

C

152.20

15 à 210

(0,066 à 0,92)

3

C

C

152.30

30 à 300

(0,132 à 1,32)

4

C

C

152.40

40 à 420

(0,176 à 1,85)

5

C

C

152.60

60 à 530

(0,26 à 2,33)

7

C

C

A 1

0,1 à 1

(0,0004 à 0,004)

1

D

C

A 3

0,3 à 3

(0,0013 à 0,013)

2

D

C

A 5

0,5 à 5

(0,0022 à 0,022)

3

D

C

A 10

1 à 10

(0,0044 à 0,022)

4

D

C

A 25

2,5 à 25

(0,011 à 0,11)

5

D

C

B 30

3 à 30

(0,0132 à 0,132)

1

E

C

B 40

4 à 40

(0,0176 à 0,176)

2

E

C

B 50

5 à 50

(0,022 à 0,22)

3

E

C

B 65

6,5 à 65

(0,029 à 0,29)

4

E

C

B 80

8 à 80

(0,035 à 0,35)

5

E

C

B 100

10 à 100

(0,044 à 0,44)

6

E

C

C 125

12,5 à 125

(0,055 à 0,55)

1

F

C

C 160

16 à 160

(0,07 à 0,7)

2

F

C

C 200

20 à 200

(0,088 à 0,88)

3

F

C

C 250

24 à 240

(0,106 à 1,06)

4

F

C

C 315

31,5 à 31

(0,139 à 1,39)

5

F

C

C 400

40 à 400

(0,176 à 1,76)

6

F

C

C 500

50 à 500

(0,22 à 2,20)

7

F

C

1

4

A

B

C

D

E

F

Y01

Fluide à mesurer (obligatoire pour une masse volumique

différente de 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft) indiquer en clair

fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité de masse

volumique, viscosité, température de service, pression de service

Y02

avec échelles gravée (>90°C (>194°F))

Y04

Modèles sans silicone

Y05

Fluide mesure eau

Viscosité: 1mPas (cp), Densité 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft)

B06

avec certificat de calibrage

Y99

Modèles spéciaux à indiquer en clair

Materiau du joint

• Perbunan

• Viton



• filitage extérieur NPT, 1.4571/316Ti

• raccord de tuyau, laiton

• raccord de tuyau, 1.4571/316Ti

Autres modèles

Type de connexion 

• filitage extérieur DIN, laiton

• filitage extérieur DIN, 1.4571/316Ti

• filitage extérieur NPT, laiton

compléter le n° de réf. par "-Z" et ajouter la référence abrégée



F VA Minix



MA 70

Gamme de mesure



MA 302



MA 151



MA 152



MA 301


Figure 1 Débitmètre à flotteur F VA Minix

____________________________________________________________

___ Domaine d'application

Les débitmètres à flotteur F VA Minix sont utilisés pour la mesure de volume des flux de liquide et de gaz transparents dans les canalisations fermées. La vanne pointeau intégrée permet de réguler manuellement les débits. Des échelles standard sont proposées pour les liquides d'une masse volumique de 1 kg/l et pour l'air. Pour tous les autres fluides à mesurer, les échelles sont converties selon les valeurs des fluides concernés.

____________________________________________________________

___ Construction et utilisation

Les débitmètres F VA Minix se composent du cône de mesure en verre à flotteur, de l'armature, des éléments de raccordement et de la vanne. La mesure est affichée directement sur l'échelle figurant sur le cône de mesure (par ex. en l/h). La graduation est à l'endroit du plus grand diamètre du flotteur.

____________________________________________________________

___ Particularités

· Echelles de produits des liquides et des gaz

· Réalisation robuste avec différents matériaux

· Utilisable pour les pressions élevées

· Convient pour le montage sur table et sur batterie


____________________________________________________________

___ Raccordement et mode opératoire

L'appareil doit être monté verticalement et hors tension. Les réductions ou les extensions devant ou derrière l'appareil de mesure n'ont aucun effet sur la précision de mesure. Dans le cas des liquides, la vanne peut être montée par le haut ou par le bas. Dans le cas des gaz, la vanne ne peut être montée que par le haut, afin d'éviter les oscillations de compression. Le débitmètre à flotteur réagit avec beaucoup de sensibilité aux variations de débit. C'est la raison pour laquelle les organes de régulation doivent toujours être réglés lentement.

Le calibrage est réalisé dans des conditions définies pour les fluides à mesurer. Des écarts au niveau de la masse volumique, de la pression ou de la température des gaz, ainsi que des variations de la masse volumique ou la viscosité des liquides se traduisent par des erreurs de mesure. Vous devez absolument respecter les conditions de calibrage. Par conséquent, lorsque les conditions sont différentes des valeurs standard dans les tableaux des plages de mesure, les données spécifiques du fluide, la masse volumique et la viscosité selon la température de fonctionnement et la pression de service doivent être indiquées au moment de la commande. Dans le cas de mesure des débits gazeux, il faut également spécifier le point de référence exact de la pression (surpression ou pression absolue).

[image: image2.jpg]1 Armature

Tige de soupape

Vis d "arrét

Joint torique

Bouchon filité

Bouton tournant

joint torique

Buteé

10 Disque de buteé

11 Joint

12 Flotteur

13 Cone de mesure

14 Elément de'raccordement
15 Joint torique

16 Bouton de pression

17 Bouchon a pas de vis

18 Joint torique 1

19 Siege de soupape 1

20 Enveloppe d “écartement
21 Circlip

OCoOoONOOTULTDh WN

1) uniquement sur les modeéles
MINIX MA 302 et MA 302

Elément de raccordement a boisseau distributeur

(Y 7 16
P . T
Ry
\\.ﬁiﬁf‘\\i‘i‘fﬁi 14
‘\5) & ———
&. i SssS
w';r;!. '3 8

! 2T 10

a “

|

9
11
8
13 ', 10
W s 18
N7 NNy NN
iy NN
i Yoo i%
7 76 5 3 4 2 20 21




Figure 2 Minix, construction

____________________________________________________________

___ Notice d'utilisation

La responsabilité pour ces appareils de mesure en termes d’adéquation, d’utilisation en bonne et due forme et de résistance à la corrosion des matériaux utilisés par rapport au fluide à mesurer incombe exclusivement à l'exploitant. A cet égard, il faut particulièrement veiller à ce que les matériaux des éléments de l’appareil de mesure entrant en contact avec les fluides sont adaptés aux fluides du processus. L’appareil devra uniquement être utilisé avec la pression et les limites de tension indiquées dans la notice d’utilisation. Avant de remplacer le tube de mesure, il faudra vérifier que l’appareil ne comporte pas de fluides dangereux et ne subit pas de contraintes. L’appareil est conforme aux exigences de la directive Equipement sous pression 97/23/CE telle que définie dans le tableau page 2.

[image: image7.wmf]7ME5850-

0

-

0

A

1

Débitmètre à flotteur

cône de mesure en glas

Taille

Type

en l/h

(scfm)

70.01

2 à 20

(0,0012 à 0,012)

1

A

A

70.02

4 à 40

(0,0024 à 0,024)

2

A

A

70.05

9 à 90

(0,0053 à 0,053)

3

A

A

70.11

20 à 200

(0,012 à 0,118)

4

A

A

70.12

40 à 400

(0,024 à 0,235)

5

A

A

70.13

47 à 470

(0,028 à 0,277)

6

A

A

151.3

2,5 à 25

(0,001 à 0,015)

1

B

A

151.5

4 à 45

(0,002 à 0,026)

2

B

A

151.10

8 à 80

(0,005 à 0,047)

3

B

A

151.25

20 à 200

(0,012 à 0,118)

4

B

A

152.5

90 à 900

(0,053 à 0,53)

1

C

A

152.10

150 à 1500

(0,088 à 0,883)

2

C

A

152.20

300 à 3000

(0,177 à 1,766)

3

C

A

152.30

500 à 5000

(0,294 à 2,943)

4

C

A

152.40

600 à 6000

(0,353 à 3,531)

5

C

A

152.60

750 à 7500

(0,441 à 4,414)

7

C

A

A 1

2 à 20

(0,001 à 0,012)

1

D

A

A 3

5 à 50

(0,003 à 0,029)

2

D

A

A 5

9 à 90

(0,005 à 0,053)

3

D

A

A 10

16 à 160

(0,009 à 0,094)

4

D

A

A 25

40 à 400

(0,024 à 0,235)

5

D

A

B 30

50 à 500

(0,029 à 0,294)

1

E

A

B 40

65 à 650

(0,038 à 0,383)

2

E

A

B 50

80 à 800

(0,047 à 0,471)

3

E

A

B 65

110 à 1100

(0,065 à 0,647)

4

E

A

B 80

140 à 1400

(0,082 à 0,824)

5

E

A

B 100

160 à 1600

(0,094 à 0,942)

6

E

A

C 125

200 à 2000

(0,118 à 1,177)

1

F

A

C 160

300 à 3000

(0,177 à 1,766)

2

F

A

C 200

360 à 3600

(0,212 à 2,119)

3

F

A

C 250

400 à 4000

(0,235 à 2,354)

4

F

A

C 315

500 à 5000

(0,294 à 2,943)

5

F

A

C 400

640 à 6400

(0,377 à 3,767)

6

F

A

C 500

800 à 8000

(0,471 à 4,709)

7

F

A

1

4

A

B

C

D

E

F

Y01

Fluide à mesurer (toujours requis lorsque la masse volumique

est différente 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft) indiquer en clair

fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité de masse

volumique, viscosité, température de service, pression de service

Y02

à graduation gravée (>90°C (>194°F))

Y04

Modèles sans silicone

Y05

Fluide mesure eau

Viscosité: 1mPas (cp), Densité 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft)

B06

avec certificat de calibrage

Y99

Modèles spéciaux à indiquer en clair



MA 302



MA 151

MA 152





MA 301



F VA Minix



MA 70

Gamme de mesure

Type de connexion

• filitage extérieur DIN, laiton

• filitage extérieur DIN, 1.4571/316Ti

• filitage extérieur NPT, laiton

compléter le n° de ref. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée

Materiau du joint

• Perbunan

• Viton



• fillitage NPT, 1.4571/316Ti

• raccord de tuyau, laiton

• raccord de tuyau, 1.4571/316Ti

Autres modèles

________________________________________________________

___ Caractéristiques techniques Minix

	Domaine d'application
	

	Construction et mode de fonctionnement
	

	Principe de mesure
	Flotteur

	Entrée
	

	Ecoulement
	de bas en haut

	Limite de pression
	max. 10 bars / 145 psi

	Conditions d'utilisation
	

	Conditions ambiantes
	

	Limites de température
	-10 à +70 °C / 14 à 158 °F

	Conditions pour le fluide à mesurer
	

	· Précision de mesure
	Classe 2,5 (selon VDE/VDI 3513, feuille 2)

	· Plage de mesure
	en fonction du cône de mesure et du fluide à mesurer (voir le tableau des plages de mesure)

	· Unités de mesure
	l/h

	Caractéristiques constructives
	

	Raccordements au tube de mesure
	Filetage extérieur DIN/NPT ¼" ou ½" ou raccord de tuyau (DIN 3254)

	Matériau
	

	· Cône de mesure
	Verre borosilicate

	· Raccord
	Laiton, inox

mat. n° 1.4571/316Ti

	· Flotteur
	Aluminium, inox

mat. n° 1.4571/316Ti

	· Joint
	Perbunan, viton 

	· Armature
	Aluminium

	Poids
	

	· MA 70
	0,5 kg (1,10 lb)

	· MA 151
	0,5 kg (1,10 lb)

	· MA 152
	1,5 kg (3,31 lb)

	· MA 301
	0,5 kg (1,10 lb)

	· MA 302
	1,7 kg (3,75 lb)

	Certificats et homologations
	

	Classification selon la directive Equipements sous pression (DRGL 97/23/EC)
	Pour les gaz du groupe de fluide 1 et les liquides du groupe de fluide 1 ; respecte les spécifications de l'article 3, alinéa 3 (règles de l'art en usage RAU).



____________________________________________________________

___ Plans cotés

[image: image3.png]



Figure 3 Minix, cotes

____________________________________________________________

___ Plages de mesure

Remarque :

Attention, pour les liquides, uniquement pour les fluides avec viscosité = 1 mPa.s (1cp) disponible !


_________________________________________________________

___ Références de commande pour les liquides


ρ = 1 kg/l (62,43 lbs/cu.ft), viscosité = 1 mPa.s (1cp)

___________________________________________________________
___ Références de commande pour l'air


Air à pabs = 1,013 bar (14,69 psi) et T=20°C (68°F), 


ρ=1,293 kg/m³, v=0,0181 mPa.s

Type�
Cotes de construction en mm (pouces)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
A 1)�
B�
C�
D�
E 1)�
�
MA 70�
38�
(1,50)�
27�
(1,06)�
90�
(3,54)�
120�
(4,72)�
76�
(2,99)�
�
MA 151�
38�
(1,50)�
31�
(1,22)�
170�
(6,69)�
202�
(7,95)�
76�
(2,99)�
�
MA 152�
55�
(2,17)�
50�
(1,97)�
190�
(7,48)�
250�
(9,84)�
118�
(4,65)�
�
MA 301�
38�
(1,50)�
31�
(1,22)�
320�
(12,60)�
352�
(13,86)�
76�
(2,99)�
�
MA 302�
55�
(2,17)�
30�
(1,18)�
340�
(13,39)�
400�
(15,75)�
118�
(4,65)�
�
             1) Les cotes A et E s'appliquent uniquement à la version par défaut à filetage extérieur DIN, en laiton





Type�
 Raccord�
Cône de mesure�
Plages de mesure�
�
�
Filetage extérieur�
Raccord de tuyau�
�
Liquides�
Gaz�
�
�
�
�
�
ρ = 1 kg/l (62,43 lbs/cu.ft), 


Viscosité = 1 mPa.s (1cp)�
Aif pour pabs = 1,013 bar (14,69 psi) et T=20°C (68°F), ρ=1,293 kg/m³, v=0,0181 mPa.s�
�
�
 �
�
�
Flotteurs 1.4571/316Ti�
Flotteurs aluminium�
�
 �
 �
 �
 �
l/h�
USgpm�
l/h�
scfm�
�
MA70�
1/4"�
10mm�
70.01�
0,1 à 1�
(0,0004 à 0,0044)�
2,0 à 20�
(0,0012 à 0,012)�
�
�
 �
(0,39 pouces)�
70.02�
0,2 à 2�
(0,0008 à 0,0088)�
4,0 à 40�
(0,0024 à 0,024)�
�
�
 �
�
70.05�
0,5 à 5�
(0,0022 à 0,022)�
9,0 à 90�
(0,0053 à 0,053)�
�
�
 �
�
70.11�
1 à 10�
(0,0044 à 0,044)�
20 à 200�
(0,012 à 0,118)�
�
�
 �
�
70.12�
2 à 20�
(0,0088 à 0,088)�
40 à 400�
(0,024 à 0,235)�
�
�
 �
�
70.13�
3 à 30�
(0,0132 à 0,132)�
47 à 470�
(0,028 à 0,277)�
�
�
 �
�
70.14�
4 à 40�
(0,0176 à 0,176)�
-�
-�
�
 �
 �
�
70.15�
5 à 50�
(0,022 à 0,22)�
-�
-�
�
MA151�
1/4"�
10mm�
151.3�
0,1 à 1,5�
(0,0004 à 0,0066)�
2,5 à 25�
(0,001 à 0,015)�
�
�
 �
(0,39 pouces)�
151.5�
0,2 à 2,5�
(0,0008 à 0,011)�
4  à 45�
(0,002 à 0,026)�
�
�
 �
 �
151.10�
0,5 à 5�
(0,0022 à 0,022)�
8 à 80�
(0,005 à 0,047)�
�
 �
 �
 �
151.25�
1 à 12�
(0,0044 à 0,053)�
20 à 200�
(0,012 à 0,118)�
�
MA152�
1/2"�
13mm�
152.5�
5 à 55�
(0,022 à 0,242)�
90 à 900�
(0,053 à 0,530)�
�
�
 �
(0,39 pouces)�
152.10�
10 à 100�
(0,044 à 0,44)�
150 à 1500�
(0,088 à 0,883)�
�
�
 �
�
152.20�
15 à 210�
(0,066 à 0,92)�
300 à 3000�
(0,177 à 1,766)�
�
�
 �
�
152.30�
30 à 300�
(0,132 à 1,32)�
500 à 5000�
(0,294 à 2,943)�
�
�
 �
�
152.40�
40 à 420�
(0,176 à 1,85)�
600 à 6000�
(0,353 à 3,531)�
�
 �
 �
�
152.60�
60 à 530�
(0,26 à 2,33)�
750 à 7500�
(0,441 à 4,414)�
�
MA301�
1/4"�
10 mm�
A1�
0,1 à 1,0�
(0,0004 à 0,004)�
2 à 20�
(0,001 à 0,012)�
�
�
 �
(0,39 pouces)�
A3�
0,3 à 3�
(0,0013 à 0,013)�
5 à 50�
(0,003 à 0,029)�
�
�
 �
 �
A5�
0,5 à 5�
(0,0022 à 0,022)�
9 à 90�
(0,005 à 0,053)�
�
�
 �
 �
A10�
1 à 10�
(0,0044 à 0,044)�
16 à 160�
(0,009 à 0,094)�
�
 �
 �
 �
A25�
2,5 à 25�
(0,011 à 0,11)�
40 à 400�
(0,024 à 0,235)�
�
MA302�
1/2"�
13mm�
B30�
3 à 30�
(0,0132 à 0,132)�
50 à 500�
(0,029 à 0,294)�
�
�
 �
(0,51 pouces)�
B40�
4 à 40�
(0,0176 à 0,176)�
65 à 650�
(0,038 à 0,383)�
�
�
 �
�
B50�
5 à 50�
(0,022 à 0,22)�
80 à 800�
(0,047 à 0,471)�
�
�
 �
�
B65�
6,5 à 65�
(0,029 à 0,29)�
110 à 1100�
(0,065 à 0,647)�
�
�
 �
�
B80�
8 à 80�
(0,035 à 0,35)�
140 à 1400�
(0,082 à 0,824)�
�
�
 �
�
B100�
10 à 100�
(0,044 à 0,44)�
160 à 1600�
(0,094 à 0,942)�
�
�
 �
�
C125�
12,5 à 125�
(0,055 à 0,55)�
200 à 2000�
(0,118 à 1,177)�
�
�
 �
�
C160�
16 à 160�
(0,070 à 0,70)�
300 à 3000�
(0,177 à 1,766)�
�
�
 �
�
C200�
20 à 200�
(0,088 à 0,88)�
360 à 3600�
(0,212 à 2,119)�
�
�
 �
�
C250�
24 à 240�
(0,106 à 1,06)�
400 à 4000�
(0,235 à 2,354)�
�
�
 �
�
C315�
31,5 à 315�
(0,139 à 1,39)�
500 à 5000�
(0,294 à 2,943)�
�
�
 �
�
C400�
40 à 400�
(0,176 à 1,76)�
640 à 6400�
(0,377 à 3,767)�
�
 �
 �
 �
C500�
50 à 500�
(0,22 à 2,20)�
800 à 8000�
(0,471 à 4,709)�
�












�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���








	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Téléphone +49(0)241 41369 – 0
	
	Télécopie +49(0)241 41369 – 40
	Page 2 sur 4

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 08/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Téléphone +49(0)241 41369 – 0
	
	Télécopie +49(0)241 41369 – 40
	Page 1 sur 4

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 08/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	



_1318859868.xls
Minix1

		F VA Minix																				7ME5850-								0				-		0				A		2

		Débitmètre à flotteur

		cône de mesure en glas

		Taille		Gamme de mesure

		Type		en l/h		(Usgpm)

		MA 70

		70.01		0,1 à 1		(0,0004 à 0,0044)																		1		A		C

		70.02		0,2 à 2		(0,0008 à 0,0088)																		2		A		C

		70.05		0,5 à 5		(0,0022 à 0,022)																		3		A		C

		70.11		1 à 10		(0,0044 à 0,044)																		4		A		C

		70.12		2 à 20		(0,0088 à 0,088)																		5		A		C

		70.13		3 à 30		(0,0132 à 0,132)																		6		A		C

		70.14		4 à 40		(0,0176 à 0,176)																		7		A		C

		70.15		5 à 50		(0,022 à 0,22)																		8		A		C

		MA 151

		151.3		0,1 à 1,5		(0,0004 à 0,0066)																		1		B		C

		151.5		0,2 à 2,5		(0,0008 à 0,011)																		2		B		C

		151.10		0,5 à 5		(0,0022 à 0,022)																		3		B		C

		151.25		1 à 12		(0,0044 à 0,053)																		4		B		C

		MA 152

		152.5		5 à 55		(0,022 à 0,242)																		1		C		C

		152.10		10 à 100		(0,044 à 0,44)																		2		C		C

		152.20		15 à 210		(0,066 à 0,92)																		3		C		C

		152.30		30 à 300		(0,132 à 1,32)																		4		C		C

		152.40		40 à 420		(0,176 à 1,85)																		5		C		C

		152.60		60 à 530		(0,26 à 2,33)																		7		C		C

		MA 301

		A 1		0,1 à 1		(0,0004 à 0,004)																		1		D		C

		A 3		0,3 à 3		(0,0013 à 0,013)																		2		D		C

		A 5		0,5 à 5		(0,0022 à 0,022)																		3		D		C

		A 10		1 à 10		(0,0044 à 0,022)																		4		D		C

		A 25		2,5 à 25		(0,011 à 0,11)																		5		D		C

		MA 302

		B 30		3 à 30		(0,0132 à 0,132)																		1		E		C

		B 40		4 à 40		(0,0176 à 0,176)																		2		E		C

		B 50		5 à 50		(0,022 à 0,22)																		3		E		C

		B 65		6,5 à 65		(0,029 à 0,29)																		4		E		C

		B 80		8 à 80		(0,035 à 0,35)																		5		E		C

		B 100		10 à 100		(0,044 à 0,44)																		6		E		C

		C 125		12,5 à 125		(0,055 à 0,55)																		1		F		C

		C 160		16 à 160		(0,07 à 0,7)																		2		F		C

		C 200		20 à 200		(0,088 à 0,88)																		3		F		C

		C 250		24 à 240		(0,106 à 1,06)																		4		F		C

		C 315		31,5 à 31		(0,139 à 1,39)																		5		F		C

		C 400		40 à 400		(0,176 à 1,76)																		6		F		C

		C 500		50 à 500		(0,22 à 2,20)																		7		F		C

		Materiau du joint

		• Perbunan																														1

		• Viton																														4

		Type de connexion

		• filitage extérieur DIN, laiton																																				A

		• filitage extérieur DIN, 1.4571/316Ti																																				B

		• filitage extérieur NPT, laiton																																				C

		• filitage extérieur NPT, 1.4571/316Ti																																				D

		• raccord de tuyau, laiton																																				E

		• raccord de tuyau, 1.4571/316Ti																																				F

		Autres modèles

		compléter le n° de réf. par "-Z" et ajouter la référence abrégée

		Y01		Fluide à mesurer (obligatoire pour une masse volumique

				différente de 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft) indiquer en clair

				fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité de masse

				volumique, viscosité, température de service, pression de service

		Y02		avec échelles gravée (>90°C (>194°F))

		Y04		Modèles sans silicone

		Y05		Fluide mesure eau

				Viscosité: 1mPas (cp), Densité 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft)

		B06		avec certificat de calibrage

		Y99		Modèles spéciaux à indiquer en clair






_1318859675.xls
Minix1

		F VA Minix																				7ME5850-								0				-		0				A		1

		Débitmètre à flotteur

		cône de mesure en glas

		Taille		Gamme de mesure

		Type		en l/h		(scfm)

		MA 70

		70.01		2 à 20		(0,0012 à 0,012)																		1		A		A

		70.02		4 à 40		(0,0024 à 0,024)																		2		A		A

		70.05		9 à 90		(0,0053 à 0,053)																		3		A		A

		70.11		20 à 200		(0,012 à 0,118)																		4		A		A

		70.12		40 à 400		(0,024 à 0,235)																		5		A		A

		70.13		47 à 470		(0,028 à 0,277)																		6		A		A

		MA 151

		151.3		2,5 à 25		(0,001 à 0,015)																		1		B		A

		151.5		4 à 45		(0,002 à 0,026)																		2		B		A

		151.10		8 à 80		(0,005 à 0,047)																		3		B		A

		151.25		20 à 200		(0,012 à 0,118)																		4		B		A

		MA 152

		152.5		90 à 900		(0,053 à 0,53)																		1		C		A

		152.10		150 à 1500		(0,088 à 0,883)																		2		C		A

		152.20		300 à 3000		(0,177 à 1,766)																		3		C		A

		152.30		500 à 5000		(0,294 à 2,943)																		4		C		A

		152.40		600 à 6000		(0,353 à 3,531)																		5		C		A

		152.60		750 à 7500		(0,441 à 4,414)																		7		C		A

		MA 301

		A 1		2 à 20		(0,001 à 0,012)																		1		D		A

		A 3		5 à 50		(0,003 à 0,029)																		2		D		A

		A 5		9 à 90		(0,005 à 0,053)																		3		D		A

		A 10		16 à 160		(0,009 à 0,094)																		4		D		A

		A 25		40 à 400		(0,024 à 0,235)																		5		D		A

		MA 302

		B 30		50 à 500		(0,029 à 0,294)																		1		E		A

		B 40		65 à 650		(0,038 à 0,383)																		2		E		A

		B 50		80 à 800		(0,047 à 0,471)																		3		E		A

		B 65		110 à 1100		(0,065 à 0,647)																		4		E		A

		B 80		140 à 1400		(0,082 à 0,824)																		5		E		A

		B 100		160 à 1600		(0,094 à 0,942)																		6		E		A

		C 125		200 à 2000		(0,118 à 1,177)																		1		F		A

		C 160		300 à 3000		(0,177 à 1,766)																		2		F		A

		C 200		360 à 3600		(0,212 à 2,119)																		3		F		A

		C 250		400 à 4000		(0,235 à 2,354)																		4		F		A

		C 315		500 à 5000		(0,294 à 2,943)																		5		F		A

		C 400		640 à 6400		(0,377 à 3,767)																		6		F		A

		C 500		800 à 8000		(0,471 à 4,709)																		7		F		A

		Materiau du joint

		• Perbunan																														1

		• Viton																														4

		Type de connexion

		• filitage extérieur DIN, laiton																																				A

		• filitage extérieur DIN, 1.4571/316Ti																																				B

		• filitage extérieur NPT, laiton																																				C

		• fillitage NPT, 1.4571/316Ti																																				D

		• raccord de tuyau, laiton																																				E

		• raccord de tuyau, 1.4571/316Ti																																				F

		Autres modèles

		compléter le n° de ref. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée

		Y01		Fluide à mesurer (toujours requis lorsque la masse volumique

				est différente 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft) indiquer en clair

				fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité de masse

				volumique, viscosité, température de service, pression de service

		Y02		à graduation gravée (>90°C (>194°F))

		Y04		Modèles sans silicone

		Y05		Fluide mesure eau

				Viscosité: 1mPas (cp), Densité 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft)

		B06		avec certificat de calibrage

		Y99		Modèles spéciaux à indiquer en clair






