[image: image1.png]JL.








[image: image3.wmf]No de référence               

7ME580

-

-

1

6

1

4

8

C

125

A

C

315

B

D

650

C

D

1000

D

D

1600

E

D

2500

F

E

4000

G

E

6500

H

F

10000

J

G

16000

K

H

20000

L

J

25000

M

C

1

C

2

C

3

C

4

C

5

C

6

D

1

D

2

D

3

D

4

D

5

D

6

E

1

E

2

E

3

E

4

E

5

E

6

E

7

La pièce d'insertion (écrou-chapeau PVC)

1

2

3

4

PVC/standard, uniq. pour les cond. en plast. 

Cône de taille D/mat. n°  1.4305/303

Cône de taille D/PVC, chargé

Cône de taille D/Aluminium  3.1645

Cône de taille D/PVC, non chargé

Cône de taille D/ mat. n° 1.4571/SV/316Ti

Cône de taille D/mat. n° 1.4571/316Ti

Cône de taille C/PVC, chargé

Cône de taille C/ mat. n° 1.4571/SV/316Ti

Cône de taille C/Aluminium  3.1645

Cône de taille C/PVC, non chargé 

acier, mat. n° 1.0254 (pas pour G ½, 1, 2)

Cône de taille E-F/mat. n°  1.4305/303

Cône de taille E-J/ mat. n° 1.4571/316Ti

Cône de taille E-G/PVC, chargé

Cône de taille E-J/Aluminium  3.1645

Cône de taille E-F/PVC, non chargé

Cône de taille E-F/ mat. n°  1.4571/SV/316Ti

fonte malléable pour G ½, 1,  2) 

Cône de taille G-J/PVC, non chargé

Raccordement Matériau

Taille du cône de mesure

Flotteur/matériau

Cône de taille C/mat. n° 1.4305/303

Cône de taille C/mat. n° 1.4571/316Ti

Joint d'étanchéité Matériau

Perbunan (standard)

Viton

EPDM

inox, mat. n° 1.4571/316Ti

droite

Cône de mesure Matériau

Trogamid

Polysulfone



                                                           

Débitmètre à flotteur, de 

F VA Trogflux

type Trogflux, cône de

mesure en plastique 

            cf. à




[image: image4.wmf]7ME580

-

-

1

2

3

A

B

C

D

E

F

G

H

J

Contacts (uniquement avec

flotteurs à aimant, cf. Fiche

technique que suivante)

• sans contact

A

• Contact K18/A (fermeture sur 

C

1

  dépass. bas de la limite)

• Contact K18/B (fermeture sur 

D

1

 dépass. haut de la limite)

• 2 contacts K18/A

E

1

• 2 contacts K18/B

F

1

• resp. 1 contact K18/A et K18/B

G

1

0

1

2

B

0

6

Y

0

1

Y

0

4

Y

0

5

Y

9

9

cf. à gauche

Taille de raccordement

(cf. page 3)

• Manchon à coller



• Manchon à coller (uniq. PVC)

Forme de raccordement

• Taraudage DIN ISO 228

• Taraudage (NPT) 

et pression de service

Autres modèles

• Taraudage G1/4

• Taraudage G2

• Taraudage G1 1/4

• Taraudage G1 1/2

• Taraudage G3/8

• Taraudage G1/2

• Taraudage G3/4

• Taraudage G1





type Trogflux, cône de

F VA Trogflux

Débitmètre à flotteur. De

mesure en plastique

 No de référence



fluide, plage de mesure

unité, masse volumique, unité 

Modèles de flotteur

• Standard

Fluide à mesurer

avec certificat d’étalonnage

unité de viscosité, température 

• guidé

et ajouter la référence abrégée.

Modèle spécial

indiquer en clair

Masse volum. : 1kg/l (62,43lbs/cu.ft

obligatoire, à indiquer en clair :

Viscosité : 1mPas (cp) 

• avec aimant

Fluide mesuré eau 

Compléter le n° de réf. par "-Z"

Réf. abrégée

Modèle sans silicone



de masse volumique, viscosité,





[image: image5.jpg]MEC®N

FLOW-CONTROL-SYSTEMS







[image: image8.wmf]7ME580

-

-

1

2

3

A

B

C

D

E

F

G

H

J

Contacts (uniquement avec

flotteurs à aimant, cf. Fiche

technique que suivante)

• sans contact

A

• Contact K18/A (fermeture sur 

C

1

  dépass. bas de la limite)

• Contact K18/B (fermeture sur 

D

1

 dépass. haut de la limite)

• 2 contacts K18/A

E

1

• 2 contacts K18/B

F

1

• resp. 1 contact K18/A et K18/B

G

1

0

1

2

B

0

6

Y

0

1

Y

0

4

Y

0

5

Y

9

9

cf. à gauche

Taille de raccordement

(cf. page 3)

• Manchon à coller



• Manchon à coller (uniq. PVC)

Forme de raccordement

• Taraudage DIN ISO 228

• Taraudage (NPT) 

et pression de service

Autres modèles

• Taraudage G1/4

• Taraudage G2

• Taraudage G1 1/4

• Taraudage G1 1/2

• Taraudage G3/8

• Taraudage G1/2

• Taraudage G3/4

• Taraudage G1





type Trogflux, cône de

F VA Trogflux

Débitmètre à flotteur. De

mesure en plastique

 No de référence



fluide, plage de mesure

unité, masse volumique, unité 

Modèles de flotteur

• Standard

Fluide à mesurer

avec certificat d’étalonnage

unité de viscosité, température 

• guidé

et ajouter la référence abrégée.

Modèle spécial

indiquer en clair

Masse volum. : 1kg/l (62,43lbs/cu.ft

obligatoire, à indiquer en clair :

Viscosité : 1mPas (cp) 

• avec aimant

Fluide mesuré eau 

Compléter le n° de réf. par "-Z"

Réf. abrégée

Modèle sans silicone



de masse volumique, viscosité,


Fig. 1 Débitmètre à flotteur F VA Trogflux

____________________________________________________________

___ Domaine d’application 

Les débitmètres à flotteur F VA Trogflux servent à mesurer le débit volumique de liquides ou de gaz transparents dans des conduites fermées. En option, ces appareils peuvent également être utilisés pour contrôler le débit lorsqu'ils sont équipés d'un ou de plusieurs contacts. Des échelles standard sont proposées pour les liquides d'une masse volumique de 1 kg/l
(62,43 lbs/cu.ft). Pour tous les autres fluides à mesurer, les échelles sont converties selon les valeurs des fluides con​cernés.

____________________________________________________________

___ Construction et opération 

Les composants principaux des débitmètres F VA Trogflux sont un cône de mesure en plastique avec flotteur et des éléments de raccordement. La lecture se fait directement sur l'échelle placée sur le cône de mesure (par ex. en l/h). L'arête de lecture est positionnée sur la partie du flotteur ayant le plus grand diamètre.

____________________________________________________
___ Particularités 

· Diverses échelles pour les liquides et les gaz

· Simplicité de montage et de manipulation 

· Modèle en plastique à prix avantageux

· Délais de livraison courts pour les modèles standard

____________________________________________________________

___ Raccord et mode de fonctionnement 

Pour les débitmètres de certaines dimensions, le transport du flotteur est sécurisé par la pose d'une résille en plastique. Celle-ci doit être retirée avant le montage du débitmètre en la soule​vant. Il faut ensuite vérifier que le mouvement du flotteur n'est pas entravé à l'intérieur du cône de mesure.

L'appareil doit être monté à la verticale sans exercer de con​trainte. Une réduction ou une extension de la configuration ou des dispositifs de réglage placés en amont ou en aval du débit​mètre n'ont aucun effet sur la précision de mesure dans le cas de liquides. En ce qui concerne les gaz, il est recommandé d’installer le débitmètre en amont des vannes pour éviter les os​cillations de compression. Etant donné que les débitmètres à flotteur sont très sensibles aux variations de débit, les dispositifs de réglage doivent toujours être ajustés très lentement. Le calibrage est réalisé dans des conditions définies pour les fluides à mesurer. Des écarts au niveau de la masse volumique, de la pression ou de la température des gaz, ainsi que des va​riations dans la masse volumique ou la viscosité des liquides se traduisent par des erreurs de mesure. Il faut donc respecter ab​solument les conditions de calibrage. Par conséquent, les don​nées spécifiques au fluide à mesurer, la masse volumique et la viscosité selon la température et la pression de service doivent être indiquées au moment de la commande. Dans le cas de me​sure des débits gazeux, il faut également spécifier le point de ré​férence exact de la pression (pression effective ou pression absolue). Des contacts peuvent être montés ultérieurement si les flotteurs comportent des aimants intégrés. Lors de la première utilisation, le flotteur doit être passé devant le contact pour garantir sa po​larisation.

____________________________________________________________

___ Caractéristiques techniques F VA Trogflux
	Domaine d’application
	voir colonne de gauche

	Construction et mode de fonctionnement
	voir colonne de gauche

	Principe de mesure
	flotteur

	Entrée 
	

	Débit
	de bas en haut

	Limite de pression
	max. 10 bar (145 psi) voir p. 3

	Conditions d’utilisation 
	

	Conditions ambiantes
	

	Limites de températures 
	

	· pour le cône 

   de mesure Trogamid

· pour le cône de mesure
   polysulfone
· pressions et limites de
températures
	max. 60°C (140°F) (pour l’eau 50°C)  (122 °F) 

max. 90°C (194°F)

voir page 3

	Conditions de mesure
	

	· Précision de mesure
	classe 2,5 (selon VDE/VDI 3513, feuille 2)

	· Plage de mesure
	

	-
pour les liquides
	12,5 l/h à 25 m³/h / 
0,055 à 110 USgpm

	-
pour les gaz
	200 l/h à 430 m³/h / 
0,118 à 253,04 scfm

	
	une échelle de mesure spéc. est proposée pour les liquides de masse volum. différente de 1kg/l (62,43lbs/cu.ft) et pour tous les gaz

	· Unités de mesure 
	l/h (jusqu’au cône de mesure D2500)

m³/h (cône de mesure ( E4000)

	Caractéristiques constructives 
	

	Raccordements des tuyaux de mesure
	manchon à coller en PVC, taraudage, fonte malléable

	Matériau
	

	· Cône de mesure
	Trogamid, polysulfone

	· Raccord
	

	-
écrou-chapeau 
	PVC, fonte malléable 

	-
pièce d’insertion 
	PVC, fonte malléable, acier, inox.

	· Flotteur 
	inox mat. n° 1.4305/303, mat. n° 1.4571/316Ti, PVC, aluminium

	· Tige de guidage
	inox mat. n° 1.4571/316Ti (en option pour cônes C125 à D2500)

	· Joint d’étanchéité
	Perbunan (pour cône Trogamid) Viton (pour cône Polysulfone) EPDM (pour installation d’eau pot.)

	· Butée
	Polysulfone

	Certificats et homologations 
	

	Classification selon la directive "Equipements sous pression“(97/23/CE)
	gaz du gr. de fluide 2 et liquides du groupe de fluide 1 conformité aux exigences de l'article 3, alinéa 3 (règles de l'art en usage RAU)


____________________________________________________________

___ Fiche technique des contacts 

	Désignation 
	K18 A, K18 B

	Boîtier/connecteur
	PP/PA 6

	Matériau du contact
	Rhodium

	Degré de protection 
	IP65

	Température ambiante 
	-20 à +80 °C / -4 à 176 °F

	Nombre max. d’opérations 
	5/min

	Pouvoir de coupure max.

val. puissance p. charge ohmique. Circuit prot. nécess. pour la charge inductive.
	AC 250 V/0,5 A/10 VA

DC 250 V/0,5 A/5 W




____________________________________________________________

___ Plages de mesure pour les liquides 

[image: image6.jpg]flotteur insensible
flotteur non guidé flotteur guidé a la viscosité




____________________________________________________________

___ Plages de mesure pour l’air

[image: image7.wmf]No de référence               

7ME580

-

-

1

6

1

4

8

C

125

A

C

315

B

D

650

C

D

1000

D

D

1600

E

D

2500

F

E

4000

G

E

6500

H

F

10000

J

G

16000

K

H

20000

L

J

25000

M

C

1

C

2

C

3

C

4

C

5

C

6

D

1

D

2

D

3

D

4

D

5

D

6

E

1

E

2

E

3

E

4

E

5

E

6

E

7

La pièce d'insertion (écrou-chapeau PVC)

1

2

3

4

PVC/standard, uniq. pour les cond. en plast. 

Cône de taille D/mat. n°  1.4305/303

Cône de taille D/PVC, chargé

Cône de taille D/Aluminium  3.1645

Cône de taille D/PVC, non chargé

Cône de taille D/ mat. n° 1.4571/SV/316Ti

Cône de taille D/mat. n° 1.4571/316Ti

Cône de taille C/PVC, chargé

Cône de taille C/ mat. n° 1.4571/SV/316Ti

Cône de taille C/Aluminium  3.1645

Cône de taille C/PVC, non chargé 

acier, mat. n° 1.0254 (pas pour G ½, 1, 2)

Cône de taille E-F/mat. n°  1.4305/303

Cône de taille E-J/ mat. n° 1.4571/316Ti

Cône de taille E-G/PVC, chargé

Cône de taille E-J/Aluminium  3.1645

Cône de taille E-F/PVC, non chargé

Cône de taille E-F/ mat. n°  1.4571/SV/316Ti

fonte malléable pour G ½, 1,  2) 

Cône de taille G-J/PVC, non chargé

Raccordement Matériau

Taille du cône de mesure

Flotteur/matériau

Cône de taille C/mat. n° 1.4305/303

Cône de taille C/mat. n° 1.4571/316Ti

Joint d'étanchéité Matériau

Perbunan (standard)

Viton

EPDM

inox, mat. n° 1.4571/316Ti

droite

Cône de mesure Matériau

Trogamid

Polysulfone



                                                           

Débitmètre à flotteur, de 

F VA Trogflux

type Trogflux, cône de

mesure en plastique 

            cf. à


____________________________________________________________

___ Pertes de charge




____________________________________________________________

___ Contact

Le contact bistable K18 se compose de lames ressorts scellées dans un petit tube en verre rempli d'un gaz protecteur. Les lames du contact sont polarisées par un aimant fixe de manière à présenter un comportement bistable.

Deux contacts sont disponibles au choix :

· K 18 A : fermeture du contact sur dépass. bas de la limite

· K 18 B : fermeture du contact sur dépass. haut de la limite

____________________________________________________________

___ Cotes d’encombrement  

	Raccords
	Cotes d’encombrement pour les pièces d’insertion 
	Poids

	manchon à coller PVC

[mm]
(inch)
	manchon taraudage 
	avec taraudage
	avec manchons à coller en PVC
	

	D
	
	A±4[mm]

(A±0,16in)
	A±4[mm]

(A±0,16in)
	B±4[mm]

(B±0,16in)
	env. kg

(lb)

	20 (0,79)
	G1/2
	344 

(13,54)
	340

(13,39)
	306

(12,05)
	0,4

(0,88)

	32 (1,26)
	G1
	353

(13,90)
	352

(13,86)
	306

(12,05)
	0,7

(1,54)

	63 (2,49)
	G2
	372

(14,65)
	382

(15,04)
	306

(12,05)
	2,2

(4,85)


[image: image2.png]W
|
;|
E'Td
| cqntact 90°

¢d (G")




Fig. 2 Trogflux, cotes en mm (inch)


____________________________________________________________

___ Choix des flotteurs 

Trois types de flotteurs sont proposés :

· Flotteur non guide

· Flotteur guidé

· Flotteur stable en viscosité

L'emploi de flotteurs stables en viscosité est nécessaire à partir des limites de viscosité suivantes :

	Cône de mesure
	mPa∙s (cp)

	C 125 à C 315 
	≥ 3

	D 650 à D 2500
	≥ 5

	E 4000 à F 10000
	≥ 8


Fig. 3 Modèles de flotteurs 

____________________________________________________________

___ Pressions et limites de températures 

	Trogamid
	Polysulfone

	t[°C (°F)]
	Pe [bar (psi)]
	Pe [bar (psi)]

	-10 à +60
(14 à 140)*
	10,0 (145)
	10,0 (145)

	80 (176)
	-
	10,0 (145)

	90 (194)
	-
	8,5 (123)

	* Pour l’eau, max. 50 °C (122°F)

	
	
	

	Pièces de raccordement PVC DIN 8062

	Fluides
	t[°C(°F)]
	Pe [bar (psi)]

	Eaux et liquides non aggressifs
	20 (68)

40 (104)

60 (140)
	10,0 (145)

10,0 (145)

2,5 (36)

	Liquides aggressifs
	20 (68)

40 (104)

60 (140)
	10,0 (145)

4,0 (58)

1,0 (15)


Pe = pression efficace = surpression
____________________________________________________________

___ Notice d’utilisation 
La responsabilité pour ces appareils de mesure en termes d’adéquation, d’utilisation en bonne et due forme et de résistance à la corrosion des matériaux utilisés par rapport au fluide à mesurer incombe exclusivement à l’opérateur. A cet égard, il faut particulièrement veiller à ce que les matériaux des éléments de l’appareil de mesure entrant en contact avec les fluides sont adaptés aux fluides du processus. L’appareil devra uniquement être utilisé avec la pression et les limites de tension indiquées dans la notice d’utilisation. En cas de températures de surface > 70°C, il faudra prévoir une protection contre les contacts accidentels qui sera conçue de manière à empêcher le dépassement de la température ambiante admissible. Avant de remplacer les tuyaux de mesure, il faudra vérifier que l’appareil ne comporte pas de fluides dangereux et ne subit pas de contraintes. L’appareil est conforme aux exigences de l’article 3 alinéa 3 de la directive ‘Equipement sous pression' 97/23/CE. Les fluides admissibles les plus dangereux sont les liquides du groupe 2.

____________________________________________________________

___ Références de commande



____________________________________________________________

___ Références de commande


Raccord�
Cône de mes.�
Dynam.�
Plage de mesure max. selon le type de flotteur choisi�
�
Manchon à coller PVC�[mm]�
Taraudage�
 �
�
 �
Inox mat. no�
Inox mat. n° avec aimant.�
PVC lesté�
PVC lesté avec aimant�
Inox mat. n° stable en viscosité.�
�
�
�
 �
�
 �
1.4305�
303�
1.4571�
316Ti�
�
�
�
�
1.4571�
316Ti�
�
�
�
 �
 �
 �
l/h�
(USgpm)�
l/h�
(USgpm)�
l/h�
(USgpm)�
l/h�
(USgpm)�
l/h�
(USgpm)�
�
20�
(G1/4)�(G3/8),G1/2�
C 125�
 �
1:10�
125�
(0,55)�
120�
(0,53)�
65�
(0,29)�
65�
(0,29)�
100*�
(0,44)*�
�
 �
�
C 315�
 �
1:10�
315�
(1,39)�
300�
(1,32)�
175�
(0,77)�
175�
(0,77)�
240*�
(1,06)*�
�
32�
(G1/2),�(G3/4),�G1�
D 650�
1)�
1:10�
TS 650�
TS (2,86)�
TS 600�
(TS 2,64)�
TS 500�
(TS 2,20)�
TS 450�
(TS 1,98)�
TS 400*�
(TS 1,76)*�
�
�
�
�
2)�
1:10�
PS 600�
PS (2,64)�
PS 550�
(PS 2,42)�
PS 450�
(PS 1,98) �
PS 400�
(PS 1,76)�
PS 350*�
(PS 1,54)*�
�
�
�
D 1000�
 �
1:10�
1.000�
(4,4)�
950�
(4,18)�
750�
(3,30)�
700�
(3,08)�
600*�
(2,64)*�
�
�
�
D 1600�
�
1:10�
1.600�
(7,04)�
1.500�
(6,6)�
1.250�
(5,50)�
1.100�
(4,84)�
1.000*�
(4,4)*�
�
 �
�
D 2500�
 �
1:10�
2.500�
(11,0)�
2.400�
(10,6)�
2.000�
(8,81)�
1.750�
(7,7)�
1.400*�
(6,16)*�
�
63�
(G1 1/4),�(G1 1/2),�G2�
E 4000�
 �
1:10�
4.000*�
(17,6)*�
3.800*�
(16,7)*�
3.200�
(14,1)�
3.200�
(14,1)�
2.500*�
(11,0)*�
�
�
�
E 6500�
 �
1:10�
6.500*�
(28,6)*�
6.400*�
(28,0)*�
5.000�
(22,0)�
5.000�
(22,0)�
4.000*�
(17,6)*�
�
�
�
F 10000�
�
1:10�
10.000*�
(44,0)*�
9.500*�
(42,0)*�
7.500�
(33,0)�
7.500�
(33,0)�
5.500*�
(24,2)*�
�
�
�
G 16000�
 �
1:4�
16.000 3)*�
(70,0) 3)*�
16.000*�
(70,0)*�
12.500�
(55,0)�
12.500�
(55,0)�
-�
-�
�
�
�
H 20000�
�
1:3�
20.000 3)*�
(88,0) 3)*�
19.000*�
(84,0)*�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
�
 �
�
J 25000�
 �
1:3�
25.000 3)*�
(110,0) 3)*�
24.000*�
(106,0)*�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Plage de mesure standard pour liquides (p=1 kg/l (62,43 lbs/cu.ft), viscosité 1 mPa·s (1 cp)) (les raccords entre parenthèses ne sont pas standard)





Raccord�
Cône de mes.�
Dynam.�
Plage de mesure max. selon le type de flotteur choisi�
�
Manchon à coller PVC�[mm]�
Taraudage�
 �
�
 �
Aluminium mat. n° 3.1645�
Aluminium mat. n° 3.1645 avec aimant�
PVC�non lesté�
PVC avec aimant�lesté�
�
�
�
 �
 �
 �
l/h�
(scfm)�
l/h�
(scfm)�
l/h�
(scfm)�
l/h�
(scfm)�
�
20�
(G1/4)�(G3/8),G1/2�
C 125�
 �
1:10�
2.000�
(1,18)�
2.500�
(1,47)�
1.400�
(0,82)�
2.200�
(1,29)�
�
 �
�
C 315�
 �
1:10�
5.000�
(2,94)�
6.400�
(3,77)�
3.400�
(2,00)�
6.000�
(3,53)�
�
32�
(G1/2),�(G3/4),�G1�
D 650�
1)�
1:10�
TS 10.000�
TS (5,88)�
TS 12.000�
(TS 7,06)�
TS 7000�
(TS 4,12)�
TS 10.000�
(TS 5,89)�
�
�
�
�
2)�
1:10�
PS 9000�
PS (5,30)�
PS 10.500�
(PS 6,18)�
PS 6.500�
(PS 3,83) �
PS 9.000�
(PS 5,30)�
�
�
�
D 1000�
 �
1:10�
16.000�
(9,42)�
20.000�
(11,77)�
11.000�
(6,47)�
16.000�
(9,42)�
�
�
�
D 1600�
�
1:10�
28.000�
(16,48)�
32.000�
(18,83)�
18.000�
(10,59)�
25.000�
(14,71)�
�
 �
�
D 2500�
 �
1:10�
40.000�
(23,54)�
50.000�
(29,43)�
28.000�
(16,48)�
40.000�
(23,54)�
�
63�
(G1 1/4),�(G1 1/2),�G2�
E 4000�
 �
1:10�
64.000*�
(37,6,7)*�
75.000*�
(44,14)*�
45.000�
(26,49)�
60.000�
(35,31)�
�
�
�
E 6500�
 �
1:10�
100.000*�
(58,86)*�
125.000*�
(73,57)*�
75.000�
(44,14)�
100.000�
(58,86)�
�
�
�
F 10000�
�
1:10�
160.000*�
(94,17)*�
180.000*�
(105,9)*�
120.000�
(70,63)�
160.000�
(94,17)�
�
�
�
G 16000�
 �
1:4�
280.000*�
(164,8)*�
300.000*�
(176,6)*�
190.000*�
(111,8)*�
-�
-�
�
�
�
H 20000�
�
1:3�
350.000*�
(206,0)*�
400.000*�
(235,4)*�
240.000*�
(141,3)*�
-�
-�
�
 �
�
J 25000�
 �
1:3�
430.000*�
(253,1)*�
480.000*�
(282,5)*�
300.000*�
(176,6)*�
-�
-�
�
Plage de mesure pour l’air (pabs = 1,013 bar (14,69 psi), pour T=20°C (68°F)) (les raccords entre parenthèses ne sont pas standard)





Perte de charge�
�
Liquide�
Air�
�
�
Flotteur�
Flotteur ALU�
�
Cône de mesure�
mat. n° 1.4305�
mat. n° 303�
mat. n° 3.1645�
�
 �
mbar�
(psi)�
mbar�
(psi)�
�
C 125�
11�
(0,16)�
4�
(0,058)�
�
C 315�
13�
(0,189)�
5�
(0,073)�
�
D 650�
17�
(0,247)�
7�
(0,102)�
�
D 1000�
17�
(0,247)�
7�
(0,102)�
�
D 1600�
20�
(0,291)�
7�
(0,102)�
�
D 2500�
24�
(0,349)�
8�
(0,116)�
�
E 4000�
25�
(0,364)�
9�
(0,131)�
�
E 6500�
27�
(0,393)�
10�
(0,145)�
�
F 10000�
32�
(0,465)�
13�
(0,189)�
�
G 16000�
51�
(0,742)�
23�
(0,334)�
�
H 20000�
65�
(0,945)�
31�
(0,451)�
�
J 25000�
91�
(1,323)�
43�
(0,625)�
�
Pertes de charge des débimètres à flotteur





*Flotteur guidé


1) Pour cône de mesure Trogamid


2) Pour cône de mesure Polysulfone


3) Cône de mesure du flotteur G, H et J :


    mat. n° 1.4571/316Ti





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���








	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Tél. +49(0)241 41369 – 0
	
	Fax +49(0)241 41369 – 40
	Page 4 sur 4

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 08/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Tél. +49(0)241 41369 – 0
	
	Fax +49(0)241 41369 – 40
	Page 1 sur 4

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 08/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	



_1318937793.xls
Trogflux1

		

		F VA Trogflux

		Débitmètre à flotteur, de								No de référence

		type Trogflux, cône de

		mesure en plastique																7ME580				-												-

																												cf. à

		Cône de mesure Matériau																																		droite

		Trogamid																		1

		Polysulfone																		6

		Joint d'étanchéité Matériau

		Perbunan (standard)																						1

		Viton																						4

		EPDM																						8

		Taille du cône de mesure

		C		125																						A

		C		315																						B

		D		650																						C

		D		1000																						D

		D		1600																						E

		D		2500																						F

		E		4000																						G

		E		6500																						H

		F		10000																						J

		G		16000																						K

		H		20000																						L

		J		25000																						M

		Flotteur/matériau

		Cône de taille C/mat. n° 1.4305/303																										C		1

		Cône de taille C/mat. n° 1.4571/316Ti																										C		2

		Cône de taille C/PVC, chargé																										C		3

		Cône de taille C/ mat. n° 1.4571/SV/316Ti																										C		4

		Cône de taille C/Aluminium  3.1645																										C		5

		Cône de taille C/PVC, non chargé																										C		6

		Cône de taille D/mat. n°  1.4305/303																										D		1

		Cône de taille D/mat. n° 1.4571/316Ti																										D		2

		Cône de taille D/PVC, chargé																										D		3

		Cône de taille D/ mat. n° 1.4571/SV/316Ti																										D		4

		Cône de taille D/Aluminium  3.1645																										D		5

		Cône de taille D/PVC, non chargé																										D		6

		Cône de taille E-F/mat. n°  1.4305/303																										E		1

		Cône de taille E-J/ mat. n° 1.4571/316Ti																										E		2

		Cône de taille E-G/PVC, chargé																										E		3

		Cône de taille E-F/ mat. n°  1.4571/SV/316Ti																										E		4

		Cône de taille E-J/Aluminium  3.1645																										E		5

		Cône de taille E-F/PVC, non chargé																										E		6

		Cône de taille G-J/PVC, non chargé																										E		7

		Raccordement Matériau

		La pièce d'insertion (écrou-chapeau PVC)

		PVC/standard, uniq. pour les cond. en plast.																														1

		fonte malléable pour G ½, 1,  2)																														2

		acier, mat. n° 1.0254 (pas pour G ½, 1, 2)																														3

		inox, mat. n° 1.4571/316Ti																														4






_1318937797.xls
Trogflux2

		F VA Trogflux						No de référence

		Débitmètre à flotteur. De

		type Trogflux, cône de

		mesure en plastique																7ME580				-												-

																				cf. à gauche

		Forme de raccordement

		• Manchon à coller (uniq. PVC)																																		1

		• Taraudage DIN ISO 228																																		2

		• Taraudage (NPT)																																		3

		Taille de raccordement

		(cf. page 3)

		• Manchon à coller																																				A

		• Taraudage G1/4																																				B

		• Taraudage G3/8																																				C

		• Taraudage G1/2																																				D

		• Taraudage G3/4																																				E

		• Taraudage G1																																				F

		• Taraudage G1 1/4																																				G

		• Taraudage G1 1/2																																				H

		• Taraudage G2																																				J

		Contacts (uniquement avec

		flotteurs à aimant, cf. Fiche

		technique que suivante)

		• sans contact																																						A

		• Contact K18/A (fermeture sur																																						C		1

		dépass. bas de la limite)

		• Contact K18/B (fermeture sur																																						D		1

		dépass. haut de la limite)

		• 2 contacts K18/A																																						E		1

		• 2 contacts K18/B																																						F		1

		• resp. 1 contact K18/A et K18/B																																						G		1

		Modèles de flotteur

		• Standard																																								0

		• avec aimant																																								1

		• guidé																																								2

		Autres modèles						Réf. abrégée

		Compléter le n° de réf. par "-Z"

		et ajouter la référence abrégée.

		avec certificat d’étalonnage						B		0		6

		Fluide à mesurer						Y		0		1

		obligatoire, à indiquer en clair :

		fluide, plage de mesure

		unité, masse volumique, unité

		de masse volumique, viscosité,

		unité de viscosité, température

		et pression de service

		Modèle sans silicone						Y		0		4

		Fluide mesuré eau						Y		0		5

		Viscosité : 1mPas (cp)

		Masse volum. : 1kg/l (62,43lbs/cu.ft

		Modèle spécial						Y		9		9

		indiquer en clair






