[image: image1.png]






[image: image4.png]





[image: image5.wmf]No de référence.

7

M

E

5

8

4

0

-

-

• Type A

0

  Armature et bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

• Type AA

1

  Armature et bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

Plaque d'appui à l'arrière : verre trempé 

• Type C

4

  Armature (caout.) et bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

  Plaque d'appui à l'arrière : verre trempé 

• Type D

6

  Armature : inox (1.4581)

  Bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

  Plaque d'appui à l'arrière : verre trempé 

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

 

G

G

H

H

0

1

2

1

2

F I Intra

Débitmètre à palette pour liquides

Diamètre nominal



cf. à

droite

limpides et transparents

pression de service admis. 8 à 16 bar

(116 à 232 psi), selon le diamètre

nominal, voir page 4)

Modèle 

(cf. tableau page 3)

• DN 25 (1")

• DN 40 (1 1/2")

• DN 50 (2")

• DN 65 (2 1/2")

• DN 80 (3")

• DN 100 (4")

• DN 125 (5")

• DN 150 (6")



• plaque en verre borosilicate

Plaques en verre

(échelle et plaque d'appui)

• verre trempé

• verre borosilicate

  (temp. fluide à mesurer > 90°C (194 °F)

• ANSI B 16.5 RF

  (uniquement les modèles de type A)



Norme de raccordement

• EN 1092-1 (BS 4504)





[image: image6.wmf]No de référence

7

M

E

5

8

4

0

-

-

Palette de mesure / axe de palette 

• inox mat. n°  1.4571/316Ti  (standard)

1

• Hastelloy

2

Matériau d'étanchéité

• Perbunan  (standard)

A

• Viton

B

Sens d'écoulement

Petite plage de mesure 1)

(colonne A du tableau page 3)

• de bas en haut (conduite verticale)

A

• de gauche à droite (conduite horizontale)

B

• de droite à gauche (conduite horizontale)

C

Grande plage de mesure 1)

(colonne B du tableau page 3)

 

• de bas en haut (conduite verticale)

D

• de gauche à droite (conduite horizontale)

E

• de droite à gauche (conduite horizontale)

F

Echelle placée à l'arrière 

(uniquement chez les plaques d'appui en verre)

 

• sans échelle 

0

• avec échelle sur la plaque en verre à l'arrière 

1

Autres modèles 

Compléter le no de réf. par "-Z"

et ajouter la référence abrégée

Fluide à mesurer

Y

0

1

(obligatoire pour une masse volumique

<> 1  kg/l (62,43 lb/cu.ft)) à indiquer

en clair : fluide, plage de mesure, 

unité, masse volumique,

volumique, unité de masse 

viscosité, unité de viscosité

température de service, pression de service

Modèle sans silicone

Y 0

4

Fluide mesuré eau 

Y 0

0

5

Viscosité 1 mPa.s (cP)

masse volumique : 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft)

Modèles spéciaux

Y

9

9

à indiquer en clair

1) Pour le modèle caoutchouté (type C), les plages de mesure petite et 

grande sont identiques.

Réf. abrégée

cf. à

gauche

liquides limpides et transparents



F I Intra

Débitmètre à palette pour









[image: image13.wmf]No de référence

7

M

E

5

8

4

0

-

-

Palette de mesure / axe de palette 

• inox mat. n°  1.4571/316Ti  (standard)

1

• Hastelloy

2

Matériau d'étanchéité

• Perbunan  (standard)

A

• Viton

B

Sens d'écoulement

Petite plage de mesure 1)

(colonne A du tableau page 3)

• de bas en haut (conduite verticale)

A

• de gauche à droite (conduite horizontale)

B

• de droite à gauche (conduite horizontale)

C

Grande plage de mesure 1)

(colonne B du tableau page 3)

 

• de bas en haut (conduite verticale)

D

• de gauche à droite (conduite horizontale)

E

• de droite à gauche (conduite horizontale)

F

Echelle placée à l'arrière 

(uniquement chez les plaques d'appui en verre)

 

• sans échelle 

0

• avec échelle sur la plaque en verre à l'arrière 

1

Autres modèles 

Compléter le no de réf. par "-Z"

et ajouter la référence abrégée

Fluide à mesurer

Y

0

1

(obligatoire pour une masse volumique

<> 1  kg/l (62,43 lb/cu.ft)) à indiquer

en clair : fluide, plage de mesure, 

unité, masse volumique,

volumique, unité de masse 

viscosité, unité de viscosité

température de service, pression de service

Modèle sans silicone

Y 0

4

Fluide mesuré eau 

Y 0

0

5

Viscosité 1 mPa.s (cP)

masse volumique : 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft)

Modèles spéciaux

Y

9

9

à indiquer en clair

1) Pour le modèle caoutchouté (type C), les plages de mesure petite et 

grande sont identiques.

Réf. abrégée

cf. à

gauche

liquides limpides et transparents



F I Intra

Débitmètre à palette pour






Fig. 1 Indicateur de débit à palette F I Intra pour liquides transparents 

__   Domaine d’application

L’indicateur de débit à palette FI Intra/Prima sert à contrôler et à afficher les flux de liquides dans des conduites fermées. En op​tion, l’appareil peut être également équipé d’un contact inductif pour la transmission à distance de points de contact.

Le domaine d’application principal du débitmètre à palette concerne les secteurs suivants :

· Industrie chimique 

· Eau, eaux usées 

· Installation technique des bâtiments

__   Particularités 

· Modèle très robuste 

· Adapté aux liquides transparents et opaques

· Montage vertical et horizontal

· Construction simple, facile d’entretien

· Températures des liquides jusqu’à max. 250 °C (482 °F)

· Contact inductif pour le contrôle du débit (en option)

__   Construction et fonctionnement 

L’indicateur de débit à palette fonctionne selon le principe à battant. Dans l’ar​mature (1), une palette de mesure (2) tourillonne autour d’un axe (3). A l’état de repos (c’est-à-dire en l’absence de débit), la palette ferme la canalisation par son poids spécifique. Dès que le liquide s’écoule, la palette se relève en fonction de la vitesse d’écoulement. Avec les liquides clairs, le coefficient de débit est directement lisible en regardant la position de la palette. L’arête de lecture est le bord inférieur de la palette.

Dans le cas de liquides troubles et non transparents, un 
aimant (5), fixé à la palette, transmet le mouvement de ce dernier à un indicateur mécanique extérieur (8) qui affiche le débit sur une échelle de mesure. L’échelle et l’indicateur sont protégés des saletés et des influences extérieures par une plaque en plexi​glas ou en verre.

L’échelle est configurée en série avec l’unité de mesure m3/h et elle est paramétrée en fonction du fluide à mesurer spécifié par le client et des données d’exploitation relatives à la pression et à la température lorsque la masse volumique est différente de 1 kg/l (62,43 lbs/cu.ft). Des échelles de mesure spéciales sont disponibles avec supplément de prix. 

La commande d’un contact inductif est déclenchée par une lan​guette montée sur l’indicateur. 

[image: image2.png]



Fig. 2 Indicateur de débit à palette F I Prima pour liquides transparents 

[image: image3.png]1
2
3
4
S
6

N

Armature 7 Plaque en plexiglas ou en verre')
Battant de mesure 8 Aiguille"

Axe du battant 9 Cadran'?)

Cone de serrage 10 Bague frontale?)

Aimant!) 11 Bride d'obturation

Joint d'étanchéité

1) Uniquement pour SITRANS F | Prima.
2) Pour le cadran Intra.

\
© N W oo




Fig. 3 Indicateur de débit à battant, construction

_____________________________________
__ Notice d’utilisation 

La responsabilité pour ces appareils de mesure en termes d’adéquation, d’utilisation en bonne et due forme et de résistance à la corrosion des matériaux utilisés par rapport au fluide à mesurer incombe exclusivement à l’opérateur. A cet égard, il faut particulièrement veiller à ce que les matériaux des éléments de l’appareil de mesure entrant en contact avec les fluides sont adaptés aux fluides du processus. Les charges extérieures ne devront pas influer sur l’appareil de mesure. Si la température de surface > 70°C, il faudra prévoir une protection contre les contacts accidentels qui sera conçue de manière à empêcher le dépassement de la température ambiante admissible. L’appareil sera uniquement utilisé avec la pression et les limites de tension indiquées dans la notice d’utilisation. Avant de remplacer l’appareil de mesure, il faudra vérifier que l’appareil ne comporte pas de fluides dangereux et ne subit pas de contraintes. L’appareil est conforme aux exigences de l’article 3 alinéa 3 de la directive ‘Equipement sous pression' 97/23/CE. Les fluides admissibles les plus dangereux sont les liquides du groupe 1.

__   Caractéristiques techniques 
	Domaine d’application
	cf. page 1

	Construction et fonctionnement
	cf. page 1

	Principe de mesure
	palette

	Entrée
	

	Plage de mesure
	cf. tableau page 4

	Paliers de pression
	raccord PN 10 à 16 pression de service admissible en fonction du modèle 8 à 16 bar / 116 à 232 psi (cf. tableaux ci-dessous)

	Conditions d’utilisation 
	

	Position de montage
	verticale ou horizontale

	Température ambiante
	< 80 °C / 176 °F (pour indicateurs à contact v. la section correspondante)

	Conditions de mesure
	

	· Précisions de mesure
	± 5 % à partir de la valeur finale de l’échelle 

	Température du fluide à mesurer
	En fonction du matériau du joint d’étanchéité et du modèle 

	pour FI Intra

· Joint d’étanchéité : Perbunan, cadran : verre trempé 
	( 90 °C / 194 °F

	· Joint d’étanchéité : Viton, cadran : verre borosilicate
	( 140 °C / 284 °F

	pour FI Prima

· Joint d’étanchéité : Klinger-SIL-C 8200, cadran : inox 1.4571
	( 150 °C / 302 °F

	· Joint d’étanchéité : Klinger-SIL-C 4500, cadran : inox 1.4571
	( 250 °C / 482 °F

	Limites de viscosité 
	

	· Qmax [m3/h]

(  0,1
> 0,1 à 0,5
> 0,5 à 3
> 3 à 10
> 10 à 25
> 25 à 50
> 50 à 100
> 100
	[mPa.s] (cp)

1,0
1,0 à 3,0
1,0 à 5,0
1,0 à 8,0
1,0 à 10
1,0 à 15
1,0 à 25
1,0 à 50

	· Qmax [USgpm]

     ( 0,44
> 0,44 à 2,2
> 2,2 à 13
> 13 à 44
> 44 à 110
> 110 à 220
> 220 à 440
> 440
	[cp]

1,0
1,0 à 3,0
1,0 à 5,0
1,0 à 8,0
1,0 à 10
1,0 à 15
1,0 à 25
1,0 à 50

	Caractéristiques constructives
	

	Bride
	EN 1029-1 PN 10 à 16

ANSI B 16.5 RF 150 lbs/sq.in

	Matériau
	

	· Armature
	EN-GJL-250 (GG25),

EN-GJL-250 (GG25) caoutchouté,

inox mat. n° 1.4581

	· Palette
	inox mat. n° 1.4571 / 316Ti

	· Axe de la palette
	inox mat. n° 1.4571 / 316Ti

	Degré de protection (partie affichage)
	pour modèle avec contact : IP54

	Certificats et homologations 
	

	Classification selon la directive "Equipements sous pression“ (97/23/CE)
	Liquides du groupe de fluides 1; conformité aux exigences de l'article 3, alinéa 3 (règles de l'art en usage RAU)


__   Fiche technique contacts 
	Prima
	

	
	

	Principe de commutation 
	contact inductif, contact simple, alimentation par sectionneur (relais)

	Connexion
	PG 11

	Tension nominale 
	DC 8 V

	Inductivité propre
	160 µH

	Capacité propre
	20 nF

	Température ambiante 
	-20 à +70 °C (-4 à 158 °F) ou -20 à +60 °C (-4 à 140 °F) avec protection Ex

	Homologation Ex
	
	EEx ia IIC T6


__   Notice de montage et d’utilisation 

Vous trouverez ci-après les informations essentielles sur l’instal​lation et la mise en service de l’appareil.

Remarques d’installation
L’appareil est livré prêt à fonctionner dans une housse en PVC le protégeant de la poussière. Le bon fonctionnement de l’appa​reil fait l’objet d’un contrôle avant son expédition. Avant le mon​tage, il faut vérifier que le mouvement de la palette n’est pas entravé. Il est généralement inutile de prévoir des tronçons de tranquilisation en amont et en aval.

Mise en service
Lors de la mise en service de nouvelles installations, des dé​chets provenant des matériaux sont transportés dans le fluide à mesurer et peuvent éventuellement se déposer sur les aimants de transmission (palette de mesure). Il est alors nécessaire de nettoyer l’appareil.

Lors du montage, les brides de raccordement doivent être pourvus de joints plats adaptés qui ne font pas partie de la livraison.

Pour éviter les à-coups provoqués par les bulles de gaz, il est recommandé de démarrer avec une vanne fermée que l’on ouvrira ensuite lentement pour régler la pression de service. La vanne peut être montée indifféremment en amont ou en aval de l’indicateur.

Si le couplage magnétique de la palette est interrompu, l’indica​teur peut être de nouveau actionné par un aimant auxiliaire. On peut également ouvrir complètement la palette puis le refermer. Le couplage magnétique sera de nouveau activé.

Nettoyage
Retirer la bride d’obturation ou la plaque en verre avec le joint d’étanchéité. Nettoyer l’armature et vérifier ensuite que le mou​vement de la palette n’est pas entravé. Si nécessaire, retirer le battant et nettoyer l’axe de la palette. En cas de non-fonctionne​ment prolongé d’une installation, nettoyer absolument l’appareil afin d’éviter tout encrassement dû aux déchets dans le fluide à mesurer. Les plaques en verre doivent être soigneusement net​toyées avec un solvant non agressif.

Etanchéité et remplacement de la plaque en verre trempé 
La plaque en verre trempé est fixée au boîtier entre deux bagues d’étanchéité par une bague de serrage. Pour retirer la plaque en verre, dévisser la bague de serrage. Lors du changement de plaque, il faut vérifier que le zéro sur l’échelle coïncide avec la position de repos de la palette (bord inférieur). Après le monta​ge ou une durée de fonctionnement assez longue, il est recom​mandé de vérifier le bon état de fonctionnement des joints d’étanchéité. Il peut être éventuellement nécessaire de resserrer avec précaution les vis de la bague de serrage en exerçant une pression régulière.

Après chaque démontage, les joints doivent être changés.

__   Variantes des modèles 

[image: image7.wmf]No de référence

7

M

E

5

8

4

1

-

-

• Type A (plage de mesure standard)

  Armature et bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

   - plage de mesure standard

0

   - plage de mesure spéciale

1

• Type C

4

  Armature (caoutchoutée) et

  bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

  plaque d‘ap. à l‘arr. : fonte moulée (GG25), caoutch.

• Type D

6

  Armature : inox (1.4581)

Bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

 plaque d‘appui à l‘arrière : inox (1.4571/316Ti)

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

 

G

G

H

H

0

1

1

2

F I Prima

Débitmètre à palette 



Modèle 

(cf. tableau page 3)

(pression de service admissible 

(116 à 232 psi), selon le diamètre 

nominal cf. page 3)

pour liquides non transparents

Diamètre nominal

• DN 25 (1")

• DN 40 (1 1/2")

• DN 50 (2")

cf. à 

droite

• ANSI B 16.5 RF



Norme de raccordement

• EN 1092-1 (BS 4504)

• DN 150 (6")



Protection de l'échelle de mesure

• verre acrylique (standard)

• verre trempé

• DN 65 (2 1/2")

• DN 80 (3")

• DN 100 (4")

• DN 125 (5")


F I Intra

[image: image8.wmf]No de référence

7

M

E

5

8

4

1

-

-

•  inox mat. n° 1.4571/316Ti (standard)

1

2

A

B

Petite plage de mesure 1)

(colonne A du tableau à la page 3)

• de bas en haut (conduite verticale)

A

• de gauche à droite (conduite horizontale)

B

• de droite à gauche (conduite horizontale)

C

Grande plage de mesure 1)

(colonne B du tableau à la page 3)

 

• de bas en haut (conduite verticale)

D

• de gauche à droite (conduite horizontale)

E

• de droite à gauche (conduite horizontale)

F

• sans (standard)

 

0

• contact inductif type SJ 3.5-N

1

  (jusqu‘à temp. fluide max. 90°C (194 °F))

• contact inductif type SJ 3.5-SN

2

  (jusqu‘à temp. fluide max. 120°C (248°F))

Y

0

1

Modèle sans silicone

Y

0

4

Fluide mesuré eau 

Y

0

5

Viscosité ; 1 mPa.s (cp)

Densité : 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft)

Modèles spéciaux

Y

9

9

à indiquer en clair

1) Pour le modèle caoutchouté (type C), les plages de mesure petite 

   et grande sont identiques.

cf. à 

gauche



masse volumique, unité de masse 

Fluide à mesurer

(obligatoire pour une masse volumique

 <> 1  kg/l (62,43 lb/cu.ft)) à indiquer en

• Klinger-Sil-C 4500



 Sens d’écoulement

F I Prima

Débitmètre à palette



Contacts



Matériau d'étanchéité

• Klinger-Sil-C 8200 (standard)

pour liquides non transparents





Palette de mesure / axe de palette 

• Hastelloy

Réf. A`brég.

viscosité, température de 

service, pression de service

clair : fluide, plage de mesure, unité,

Autres modèles 

Compléter le n° de réf. par "-Z" 

et ajouter la référence abrégée.

volumique, viscosité, unité de 

[image: image9.jpg]MEC®N

FLOW-CONTROL-SYSTEMS



[image: image10.wmf]No de référence.

7

M

E

5

8

4

0

-

-

• Type A

0

  Armature et bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

• Type AA

1

  Armature et bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

Plaque d'appui à l'arrière : verre trempé 

• Type C

4

  Armature (caout.) et bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

  Plaque d'appui à l'arrière : verre trempé 

• Type D

6

  Armature : inox (1.4581)

  Bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

  Plaque d'appui à l'arrière : verre trempé 

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

 

G

G

H

H

0

1

2

1

2

F I Intra

Débitmètre à palette pour liquides

Diamètre nominal



cf. à

droite

limpides et transparents

pression de service admis. 8 à 16 bar

(116 à 232 psi), selon le diamètre

nominal, voir page 4)

Modèle 

(cf. tableau page 3)

• DN 25 (1")

• DN 40 (1 1/2")

• DN 50 (2")

• DN 65 (2 1/2")

• DN 80 (3")

• DN 100 (4")

• DN 125 (5")

• DN 150 (6")



• plaque en verre borosilicate

Plaques en verre

(échelle et plaque d'appui)

• verre trempé

• verre borosilicate

  (temp. fluide à mesurer > 90°C (194 °F)

• ANSI B 16.5 RF

  (uniquement les modèles de type A)



Norme de raccordement

• EN 1092-1 (BS 4504)

[image: image11.wmf]No de référence

7

M

E

5

8

4

1

-

-

•  inox mat. n° 1.4571/316Ti (standard)

1

2

A

B

Petite plage de mesure 1)

(colonne A du tableau à la page 3)

• de bas en haut (conduite verticale)

A

• de gauche à droite (conduite horizontale)

B

• de droite à gauche (conduite horizontale)

C

Grande plage de mesure 1)

(colonne B du tableau à la page 3)

 

• de bas en haut (conduite verticale)

D

• de gauche à droite (conduite horizontale)

E

• de droite à gauche (conduite horizontale)

F

• sans (standard)

 

0

• contact inductif type SJ 3.5-N

1

  (jusqu‘à temp. fluide max. 90°C (194 °F))

• contact inductif type SJ 3.5-SN

2

  (jusqu‘à temp. fluide max. 120°C (248°F))

Y

0

1

Modèle sans silicone

Y

0

4

Fluide mesuré eau 

Y

0

5

Viscosité ; 1 mPa.s (cp)

Densité : 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft)

Modèles spéciaux

Y

9

9

à indiquer en clair

1) Pour le modèle caoutchouté (type C), les plages de mesure petite 

   et grande sont identiques.

cf. à 

gauche



masse volumique, unité de masse 

Fluide à mesurer

(obligatoire pour une masse volumique

 <> 1  kg/l (62,43 lb/cu.ft)) à indiquer en

• Klinger-Sil-C 4500



 Sens d’écoulement

F I Prima

Débitmètre à palette



Contacts



Matériau d'étanchéité

• Klinger-Sil-C 8200 (standard)

pour liquides non transparents





Palette de mesure / axe de palette 

• Hastelloy

Réf. A`brég.

viscosité, température de 

service, pression de service

clair : fluide, plage de mesure, unité,

Autres modèles 

Compléter le n° de réf. par "-Z" 

et ajouter la référence abrégée.

volumique, viscosité, unité de 

[image: image12.wmf]No de référence

7

M

E

5

8

4

1

-

-

• Type A (plage de mesure standard)

  Armature et bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

   - plage de mesure standard

0

   - plage de mesure spéciale

1

• Type C

4

  Armature (caoutchoutée) et

  bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

  plaque d‘ap. à l‘arr. : fonte moulée (GG25), caoutch.

• Type D

6

  Armature : inox (1.4581)

Bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

 plaque d‘appui à l‘arrière : inox (1.4571/316Ti)

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

 

G

G

H

H

0

1

1

2

F I Prima

Débitmètre à palette 



Modèle 

(cf. tableau page 3)

(pression de service admissible 

(116 à 232 psi), selon le diamètre 

nominal cf. page 3)

pour liquides non transparents

Diamètre nominal

• DN 25 (1")

• DN 40 (1 1/2")

• DN 50 (2")

cf. à 

droite

• ANSI B 16.5 RF



Norme de raccordement

• EN 1092-1 (BS 4504)

• DN 150 (6")



Protection de l'échelle de mesure

• verre acrylique (standard)

• verre trempé

• DN 65 (2 1/2")

• DN 80 (3")

• DN 100 (4")

• DN 125 (5")



__   Plages de mesure et pertes de charge 


__   Cotes d’encombrement et poids 






__   Références de commande



__   Références de commande



__   Références de commande



__   Références de commande





 �
 �
 �
 �
 �
�
Modèle�
Type A�
Type AA�
Type C�
Type D�
�
Armature�
EN-GJL-250 (GG 25)�
EN-GJL-250 (GG 25)�
inox mat. n° 1.4581�
�
 �
 �
 �
caoutchouté�
�
�
�
 �
 �
 �
�
�
Bagues de serrage�
GG 25�
�
 �
 �
�
�
�
�
Protection à l’arrière �
Bride obtur. GG 25�
Verre trempé (si temp. > 90°C (194°F) : verre borosilicate)�
�
 �
 �
�
�
�
�
Cadran�
verre trempé (si temp. > 90°C (194°F) : verre borosilicate)�
�
 �
 �
 �
 �
�
�
Temp. max. fluide à mesurer�
150°C (302°F) selon joint d’étanchéité et cardan�
90°C (194°F)�
150°C (302°F) selon joint d’étanchéité et cardan�
�
 �
�
 �
�
�
 �
 �
 �
 �
�
�
Pression de service admissi ble�
DN 25 : 16 bar�
DN 40 à 50 : 10 bar�
DN 25 : 16 bar�
�
raccord EN 1092-1,�
DN 40 à 50 : 10 bar�
DN 65 à 150 : 8 bar�
DN 40 à 50 : 10 bar�
�
PN 10 à 16�
DN 65 à 150 : 8 bar�
 �
DN 65 à 150 : 8 bar�
�
 �
 �
 �
 �
�
�
ANSI B 16.5 RF�
1" : 232 psi�
1 1/2 à 2" : 145 psi�
1" : 232 psi�
�
150 lb/sq.inch�
1 1/2 à 2" : 145 psi�
2 1/2 à 6" : 116 psi�
1 1/2 à 2" : 145 psi�
�
 �
2 1/2 à 6" : 116 psi�
 �
2 1/2 à 6" : 116 psi�
�






    Variantes de modèles pour liquides troubles et non transparents ; transmission du mouvement de la palette par couplage magnétique


____________________________________


__   Plages de mesure et pertes de charge 





     Modèles standard pour liquides limpides et transparents 


F I Prima





Plages de mesure et pertes de charge en cas d’écoulement vertical et horizontal 





 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
�
Raccord�EN 1092-1�
Plages de mesure en m³/h selon le sens d’écoulement choisi pour les liquides d'une masse volumique p = 1 ±0,05 kg/l�(entre parenthèses, perte de charge en mbar)�
�
�
 �
Ecoulement vertical�
 �
Ecoulement horizontal�
�
�
 �
Petite plage�de mesure colonne A�
Grande plage�de mesure colonne B�
Plage de mesure�du modèle caoutchouté��
Petite plage de mesure�colonne A�
Grande plage de mesure�colonne B�
Plage de mesure�du modèle caoutchouté�
�
DN 25�
0,5 à 2,5 �
(16)�
1,0 à 5,0�
(60)�
-�
 �
0,5 à 2,5�
(8)�
0,5 à 5,0�
(58)�
-�
�
�
DN 40�
1,0 à 6,0 �
(14)�
1,2 à 12,0�
(35)�
2 à 10�
(35)�
1,0 à 6,0�
(13)�
1,2 à 12�
(16)�
1 à 10�
(16)�
�
DN 50�
2,0 à 12  �
(26)�
2,0 à 20�
(50)�
2 à 16�
(50)�
1,2 à 12�
(8)�
3,0 à 30�
(69)�
2 à 20�
(69)�
�
DN 65�
3,0 à 20  �
(28)�
5,0 à 40�
(46)�
2,2 à 22�
(46)�
2,5 à 25�
(36)�
5,0 à 50�
(146)�
3,5 à 35 �
(146)�
�
DN 80 �
5,0 à 30  �
(24)�
5,0 à 50�
(58)�
5 à 40�
(58)�
5,0 à 50�
(50)�
7,0 à 70�
(118)�
5 à 50�
(118)�
�
DN 100�
7,0 à 50  �
(32)�
10 à 100�
(83)�
10 à 80�
(83)�
5,0 à 50�
(19)�
10 à 120�
(147)�
10 à 100�
(147)�
�
DN 125�
8 à 60    �
(13)�
12 à 120�
(91)�
10 à 100�
(91)�
5,0 à 50�
(10)�
10 à 140�
(92)�
10 à 120�
(92)�
�
DN 150�
10 à 70  �
(10)�
15 à 160�
(24)�
15 à 140�
(24)�
5,0 à 60�
(5)�
10 à 160�
(39)�
15 à 140�
(39)�
�






 Modèle�
Type A�
Type C�
Type D�
�
Armature�
 �
EN-GJL-250 (GG 25) caoutchouté�
inox mat. n° 1.4581�
�
 �
 �
 �
�
�
Bagues de serrage�
EN-GJL-250 (GG 25)�
EN-GJL-250 (GG 25)�
EN-GJL-250 (GG 25)�
�
 �
 �
 �
�
�
Bride d’obtur. arrière �
 �
EN-GJL-250 (GG 25) caoutchouté�
inox mat. n° 1.4571/316Ti�
�
 �
 �
 �
�
�
Protection de l’échelle�
Température  <= 70°C (158°F) : verre acrylique �
�
 �
Température > 70°C (158°F) : verre de sécurité trempé�
�
 �
�
�
�
�
Cadran �
inox mat. n° 1.4571/316 Ti�
�
 �
 �
 �
�
�
Temp. max. fluide à mesurer �
250 °C (482°F), selon joint d‘étanchéité�
90 °C (194°F)�
250 °C (482°F), selon joint d‘étanchéité�
�
 �
 �
 �
�
�
Pression de service admissi ble�
 �
 �
�
�
Raccord EN 1092-1,�
DN 25 à 150 : 16 bar�
DN 40 à 150 : 16 bar�
DN 25 à 150 : 16 bar�
�
PN 10 à 16�
 �
 �
�
�
ANSI B 16.5 RF�
1 à 6" : 232 psi�
1 1/2" à 6" : 232 psi�
1 à 6" : 232 psi�
�
145 à 232 psi�
 �
 �
 �
�






 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
�
Raccord�ANSI B16.5 RF�
Plages de mesure en USgpm selon le sens d’écoulement choisi pour les liquides d'une masse volumique�p = 62,43 lb/cu.ft±3,12 lb/cu.ft�(entre parenthèses, la perte de charge en psi)�
�
�
 �
Ecoulement vertical �
 �
Ecoulement horizontal�
�
�
inch�
Petite plage�de mesure colonne A�
Grande plage�de mesure colonne B�
Plage de mesure�du modèle caoutchouté�
Petite plage de mesure�colonne A�
Grande plage�de mesure colonne B�
Plage de mesure�du modèle caoutchouté�
�
1"�
2,2 à 11�
(0,23)�
4,4 à 22�
(0,87)�
-�
 �
2,2 à 11�
(0,12)�
2,2 à 22�
(0,84)�
-�
�
�
1 1/2"�
4,4 à 26�
(0,20)�
5,3 à 53�
(0,51)�
8,8 à 44�
(0,51)�
4,4 à 26�
(0,19)�
5,3 à 53�
(0,23)�
4,4 à 44�
(0,23)�
�
2"�
8,8 à 53�
(0,38)�
8,8 à 88�
(0,73)�
8,8 à 70�
(0,73)�
5,3 à 53�
(0,12)�
13 à 132�
(1,00)�
8,8 à 88�
(1,00)�
�
2 1/2"�
13 à 88�
(0,41)�
22 à 176�
(0,67)�
9,7 à 97�
(0,67)�
11 à 110�
(0,52)�
22 à 220�
(2,12)�
15 à 154�
(2,12)�
�
3"�
22 à 132�
(0,35)�
22 à 220�
(0,84)�
22 à 176�
(0,84)�
22 à 220�
(0,73)�
31 à 310�
(1,71)�
22 à 220�
(1,71)�
�
4"�
31 à 220�
(0,46)�
44 à 440�
(1,20)�
44 à 352�
(1,20)�
22 à 220�
(0,28)�
44 à 530�
(2,13)�
44 à 440�
(2,13)�
�
5"�
35 à 264�
(0,19)�
53 à 530�
(1,32)�
44 à 440�
(1,32)�
22 à 220�
(0,15)�
44 à 616�
(1,33)�
44 à 530�
(1,33)�
�
6"�
44 à 308�
(0,15)�
66 à 704�
(0,35)�
66 à 618�
(0,34)�
22 à 264�
(0,07)�
44 à 704�
(0,57)�
66 à 616�
(0,57)�
�


















Plages de mesure et pertes de charge en cas d’écoulement vertical et horizontal 








 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
�
Raccords�brides�(selon EN �2501, PN 16)�
Cotes en mm (inch)��pour contact monté �
Bride�DIN�
Tenue à la pression�
Poids�
�
�
 �
 �
�
Prima�
Intra�
�
�
�
 �
 �
 �
Prima�
Intra�
Prima�
Intra�
�
DN     (inch)�
A�
B �
B �
C�
E�
D�
bar�
(psi)�
bar�
(psi)�
env. kg (lb)�
env. kg (lb)�
�
25�
(1")�
160�
(6,30)�
136�
(5,32)�
127�
(5,00)�
107�
(4,21)�
68�
(2,68)�
115�
(4,25)�
16�
(232)�
16�
(232)�
6,0�
(13,22)�
5,5�
(12,12)�
�
40�
(1 1/2")�
200�
(7,87)�
157�
(6,18)�
147�
(5,79)�
140�
(5,51)�
94�
(3,70)�
150�
(5,00)�
16�
(232)�
10�
(145)�
11,5�
(25,35)�
12,5�
(27,55)�
�
50�
(2")�
230�
(9,06)�
172�
(6,77)�
169�
(6,65)�
170�
(6,69)�
122�
(4,80)�
165�
(6,00)�
�
�
�
�
15,5�
(34,17)�
14,0�
(30,86)�
�
65�
(2 1/2")�
290�
(11,42)�
192�
(7,56)�
194�
(7,64)�
210�
(8,27)�
144�
(5,67)�
185�
(7,00)�
16�
(232)�
8�
(116)�
27,0�
(59,52)�
20,0�
(44,09)�
�
80�
(3")�
310�
(12,20)�
217�
(8,54)�
240�
(9,45)�
235�
(9,25)�
170�
(6,69)�
200�
(7,50)�
�
�
�
�
40,0�
(88,18)�
27,0�
(59,52)�
�
100�
(4")�
350�
(13,78)�
243�
(9,57)�
276�
(10,87)�
280�
(11,02)�
210�
(8,27)�
220�
(9,00)�
�
�
�
�
54,0�
(119,04)�
48,0�
(105,82)�
�
125�
(5")�
400�
(15,75)�
258�
(10,16)�
291�
(11,46)�
300�
(11,81)�
219�
(8,62)�
250 �
(10,00)�
�
�
�
�
64,0�
(141,09)�
64,0�
(141,09)�
�
150�
(6“)�
400�
(15,75)�
291�
(11,46)�
322�
(12,68)�
300�
(11,81)�
219�
(8,62)�
285�
(11,00)�
�
�
�
�
71,0�
(156,52)�
71,0�
(156,52)�
�






F I Prima / F I Intra, cotes et poids 





�





Fig. 4 F I Intra / F I Prima, cotes





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���








	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Tél. +49(0)241 41369 – 0
	
	Fax +49(0)241 41369 – 40
	Page 2 sur 6

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 08/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Tél.+49(0)241 41369 – 0
	
	Fax +49(0)241 41369 – 40
	Page 1 sur 6

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 08/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	



_1188804118.xls
Prima Intra3

		F I Prima								No de référence

		Débitmètre à palette

		pour liquides non transparents

		(pression de service admissible								7		M		E		5		8		4		1		-												-

		(116 à 232 psi), selon le diamètre

		nominal cf. page 3)

																																						cf. à

		Modèle (cf. tableau page 3)																																				droite

		• Type A (plage de mesure standard)

		Armature et bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

		- plage de mesure standard																								0

		- plage de mesure spéciale																								1

		• Type C																								4

		Armature (caoutchoutée) et

		bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

		plaque d‘ap. à l‘arr. : fonte moulée (GG25), caoutch.

		• Type D																								6

		Armature : inox (1.4581)

		Bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

		plaque d‘appui à l‘arrière : inox (1.4571/316Ti)

		Diamètre nominal

		• DN 25 (1")																										A		A

		• DN 40 (1 1/2")																										B		B

		• DN 50 (2")																										C		C

		• DN 65 (2 1/2")																										D		D

		• DN 80 (3")																										E		E

		• DN 100 (4")																										F		F

		• DN 125 (5")																										G		G

		• DN 150 (6")																										H		H

		Protection de l'échelle de mesure

		• verre acrylique (standard)																														0

		• verre trempé																														1

		Norme de raccordement

		• EN 1092-1 (BS 4504)																																1

		• ANSI B 16.5 RF																																2






_1313573795.xls
Prima Intra2

		F I Intra								No de référence

		Débitmètre à palette pour

		liquides limpides et transparents

										7		M		E		5		8		4		0		-												-

																										cf. à

		Palette de mesure / axe de palette																								gauche

		• inox mat. n°  1.4571/316Ti  (standard)																																				1

		• Hastelloy																																				2

		Matériau d'étanchéité

		• Perbunan  (standard)																																						A

		• Viton																																						B

		Sens d'écoulement

		Petite plage de mesure 1)

		(colonne A du tableau page 3)

		• de bas en haut (conduite verticale)																																								A

		• de gauche à droite (conduite horizontale)																																								B

		• de droite à gauche (conduite horizontale)																																								C

		Grande plage de mesure 1)

		(colonne B du tableau page 3)

		• de bas en haut (conduite verticale)																																								D

		• de gauche à droite (conduite horizontale)																																								E

		• de droite à gauche (conduite horizontale)																																								F

		Echelle placée à l'arrière

		(uniquement chez les plaques d'appui en verre)

		• sans échelle																																										0

		• avec échelle sur la plaque en verre à l'arrière																																										1

		Autres modèles								Réf. abrégée

		Compléter le no de réf. par "-Z"

		et ajouter la référence abrégée

		Fluide à mesurer								Y		0		1

		(obligatoire pour une masse volumique

		<> 1  kg/l (62,43 lb/cu.ft)) à indiquer

		en clair : fluide, plage de mesure,

		unité, masse volumique,

		volumique, unité de masse

		viscosité, unité de viscosité

		température de service, pression de service

		Modèle sans silicone								Y 0				4

		Fluide mesuré eau								Y 0		0		5

		Viscosité 1 mPa.s (cP)

		masse volumique : 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft)

		Modèles spéciaux								Y		9		9

		à indiquer en clair

		1) Pour le modèle caoutchouté (type C), les plages de mesure petite et

		grande sont identiques.






_1314431773.xls
Prima Intra4

		F I Prima								No de référence

		Débitmètre à palette

		pour liquides non transparents

										7		M		E		5		8		4		1		-												-

																										cf. à

		Palette de mesure / axe de palette																								gauche

		•  inox mat. n° 1.4571/316Ti (standard)																																				1

		• Hastelloy																																				2

		Matériau d'étanchéité

		• Klinger-Sil-C 8200 (standard)																																						A

		• Klinger-Sil-C 4500																																						B

		Sens d’écoulement

		Petite plage de mesure 1)

		(colonne A du tableau à la page 3)

		• de bas en haut (conduite verticale)																																								A

		• de gauche à droite (conduite horizontale)																																								B

		• de droite à gauche (conduite horizontale)																																								C

		Grande plage de mesure 1)

		(colonne B du tableau à la page 3)

		• de bas en haut (conduite verticale)																																								D

		• de gauche à droite (conduite horizontale)																																								E

		• de droite à gauche (conduite horizontale)																																								F

		Contacts

		• sans (standard)																																										0

		• contact inductif type SJ 3.5-N																																										1

		(jusqu‘à temp. fluide max. 90°C (194 °F))

		• contact inductif type SJ 3.5-SN																																										2

		(jusqu‘à temp. fluide max. 120°C (248°F))

		Autres modèles								Réf. A`brég.

		Compléter le n° de réf. par "-Z"

		et ajouter la référence abrégée.

		Fluide à mesurer								Y		0		1

		(obligatoire pour une masse volumique

		<> 1  kg/l (62,43 lb/cu.ft)) à indiquer en

		clair : fluide, plage de mesure, unité,

		masse volumique, unité de masse

		volumique, viscosité, unité de

		viscosité, température de

		service, pression de service

		Modèle sans silicone								Y		0		4

		Fluide mesuré eau								Y		0		5

		Viscosité ; 1 mPa.s (cp)

		Densité : 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft)

		Modèles spéciaux								Y		9		9

		à indiquer en clair

		1) Pour le modèle caoutchouté (type C), les plages de mesure petite

		et grande sont identiques.






_1188804080.xls
Prima Intra1

		F I Intra								No de référence.

		Débitmètre à palette pour liquides

		limpides et transparents

		pression de service admis. 8 à 16 bar								7		M		E		5		8		4		0		-												-

		(116 à 232 psi), selon le diamètre

		nominal, voir page 4)

																																						cf. à

		Modèle (cf. tableau page 3)																																				droite

		• Type A																								0

		Armature et bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

		• Type AA																								1

		Armature et bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

		Plaque d'appui à l'arrière : verre trempé

		• Type C																								4

		Armature (caout.) et bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

		Plaque d'appui à l'arrière : verre trempé

		• Type D																								6

		Armature : inox (1.4581)

		Bagues de serrage : fonte moulée (GG25)

		Plaque d'appui à l'arrière : verre trempé

		Diamètre nominal

		• DN 25 (1")																										A		A

		• DN 40 (1 1/2")																										B		B

		• DN 50 (2")																										C		C

		• DN 65 (2 1/2")																										D		D

		• DN 80 (3")																										E		E

		• DN 100 (4")																										F		F

		• DN 125 (5")																										G		G

		• DN 150 (6")																										H		H

		Plaques en verre

		(échelle et plaque d'appui)

		• verre trempé																														0

		• verre borosilicate																														1

		(temp. fluide à mesurer > 90°C (194 °F)

		• plaque en verre borosilicate																														2

		(uniquement les modèles de type A)

		Norme de raccordement

		• EN 1092-1 (BS 4504)																																1

		• ANSI B 16.5 RF																																2






