[image: image10.wmf]7ME5812-

-

Cône de mesure

Metériau flotteur / plage de mesure

B 30

mat. n° 1.4571 / Qv 3,0 - 30,0 l/h

2

D

B

0

PVDF chargé / Qv 1,1 - 11,0

2

D

E

0

B 40

mat. n° 1.4571 / Qv 4,0 - 40,0 l/h

2

E

B

0

PVDF chargé / Qv 1,5 - 15,0

2

E

E

0

B 50

mat. n° 1.4571 / Qv 5,0 - 50,0 l/h

2

F

B

0

PVDF chargé / Qv 2,0 - 20,0

2

F

E

0

B 65

mat. n° 1.4571 / Qv 6,5 - 65,0 l/h

2

G

B

0

PVDF chargé / Qv 2,5 - 25,0

2

G

E

0

B 80

mat. n° 1.4571 / Qv 8,0 - 80,0 l/h

2

H

B

0

PVDF chargé / Qv 3,2 - 32,0

2

H

E

0

B 100

mat. n° 1.4571 / Qv 10,0 - 100,0 l/h

2

J

B

0

PVDF chargé / Qv 4,0 - 40,0

2

J

E

0

C 125

mat. n° 1.4571 / Qv 12,5 - 125 l/h

3

A

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 12,5 - 125 l/h

3

A

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 12,0-120 l/h

3

A

B

1

PVDF, chargé / Qv 6,5 - 65 l/h

3

A

E

0

PVDF, chargé / avec aimant / Qv 6,5 - 65 l/h

3

A

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 10,0 - 100 l/h

3

A

C

2

C 160

mat. n° 1.4571 / Qv 16 - 160 l/h

3

B

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 16 - 160 l/h

3

B

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 15,0-150 l/h

3

B

B

1

PVDF, chargé / Qv 9,0 - 90 l/h

3

B

E

0

PVDF, chargé / avec aimant / Qv 9,0 - 90 l/h

3

B

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 12,5 - 125 l/h

3

B

C

2

C 200

mat. n° 1.4571 / Qv 20 - 200 l/h

3

C

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 20 - 200 l/h

3

C

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 18,0-180 l/h

3

C

B

1

PVDF, chargé / Qv 11,0 - 110 l/h

3

C

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 11,0-110 l/h

3

C

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 16,0 - 160 l/h

3

C

C

2

C 250

mat. n° 1.4571 / Qv 25,0 - 250 l/h

3

D

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 25,0 - 250 l/h

3

D

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 24,0-240 l/h

3

D

B

1

PVDF, chargé / Qv 14,0 - 140 l/h

3

D

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 14,0-140 l/h

3

D

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 20,0 - 200 l/h

3

D

C

2

C 315

mat. n° 1.4571 / Qv 31,5 - 315 l/h

3

E

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 31,5 - 315 l/h

3

E

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 30,0-300 l/h

3

E

B

1

PVDF, chargé / Qv 17,5 - 175 l/h

3

E

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 17,5-175 l/h

3

E

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 24,0 - 240 l/h

3

E

C

2

C 400

mat. n° 1.4571 / Qv 40,0 - 400 l/h

3

F

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 40,0 - 400 l/h

3

F

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 36,0-360 l/h

3

F

B

1

PVDF, chargé / Qv 22,0 - 220 l/h

3

F

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 22,0-220 l/h

3

F

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 30,0 - 300 l/h

3

F

C

2

C 500

mat. n° 1.4571 / Qv 50,0 - 500 l/h

3

G

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 50,0 - 500 l/h

3

G

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 48,0-480 l/h

3

G

B

1

PVDF, chargé / Qv 25,0 - 250 l/h

3

G

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 25,0-250 l/h

3

G

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 36,0 - 360 l/h

3

G

C

2

Modèles

Armature inox, nut en aluminium

1

Armature inox, nut en inox

2

Joint d`étanchéité Matériau

Viton® FKM

4

EPDM

5

FFKM

8







[image: image11.wmf]7ME5812-

-

Contacts (uniquement avec cone de mesure C)

sans

0

Contact K17/A (se ferme en cas de sous-passement

1

  de la valeur limite)

2 K17/B (se ferme en cas de dépassement de la valeur

2

  limite)

2 contacts K17/A (se ferment en cas de sous-passement                                     

3

  de la valeur limite)

2 contacts K17/B (se ferment en cas de dépassement

4

  de la valeur limite)

Contact K17/A et contact K17/B

6

Contact K 33 inverseur

5

Contact K 33 i (contact à induction)

7

Forme de raccordement manchon à coller

A

A

Filitage intérieur DIN ISO 228

PVDF

C

inox

D

G 1/4

B

G 3/8

C

G 1/2

D

Filitage intérieur NPT

PVDF

F

inox

G

NPT 1/4"

B

NPT 3/8"

C

NPT 1/2"

D

Raccord de tuyau

PVDF

H

inox

J

LW 10 (3/8")

B

LW 13 (1/2")

C

Raccord de bride EN 1092-1 

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

K

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

L

Matériau inox longueur de construction 425 mm

M

Matériau inox longueur de construction 500 mm

N

DN 10 PN 40

A

DN 15 PN 40

B

DN 20 PN 40

C

DN 25 PN 40

D

Raccord de bride ANSI B16.5

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

P

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

Q

Matériau inox longueur de construction 425 mm

R

Matériau inox longueur de construction 500 mm

S

1/2" ANSI 150 RF

B

3/4" ANSI 150 RF

C

1" ANSI 150 RF

D

Autres modèles

Compléter le n° de réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

Y01

Fluide à mesurer obligatoire, à indiquer en clair:

fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité

de masse volumique, viscosité, unité de viscosité,

température et pression de service

Y02

à graduation gravée (>90°C /194°F)

Y04

Modèles sans silicone

Y03

Graduation spéciale (précision de mesure 1%)

B06

avec certificat de calibrage

B11

Inscription sur la plaque signal étique en anglais

C15

Attestation ATEX

Y17

TAG plaque

C05

Certificat d`atelier 2.1 selon EN10204

C07

Contrôle de pression selon EN10204 

C09

Contrôle d`étanchéité selon EN10204 

C12

Certificat de matériau des élément de raccordement en inox

Y07

Nettoyage

S05

Protection anti-éclats jusqu`à 80 °C maximum

S06

Butée du débimètre en inox

PVC manchonne collé 20 (DN15)






[image: image12.wmf]7ME5812-

4

-

Cône de mesure

Metériau flotteur / plage de mesure

D 650

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 65 - 650 l/h

B

B

2

mat. n° 1.4571 / avec aimant / Qv 60,0 - 600 l/h

B

B

1

PVDF, chargé / Qv 50,0 - 500 l/h

B

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 50,0-500 l/h

B

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 40,0 - 400 l/h

B

C

2

D 800

mat. n° 1.4571 / Qv 80 - 800 l/h

C

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 80 - 800 l/h

C

B

2

mat. n° 1.4571 / avec aimant / Qv 75,0 - 750 l/h

C

B

1

PVDF, chargé / Qv 60,0 - 600 l/h

C

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 60,0-600 l/h

C

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 50,0 - 500 l/h

C

C

2

D 1000

mat. n° 1.4571 / Qv 100,0 - 1000 l/h

D

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 100,0 - 1000 l/h

D

B

2

mat. n° 1.4571 / avec aimant / Qv 95,0 - 950 l/h

D

B

1

PVDF, chargé / Qv 75,0 - 750 l/h

D

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 75,0-750 l/h

D

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 60,0 - 600 l/h

D

C

2

D 1250

mat. n° 1.4571 / Qv 125,0 - 1250 l/h

E

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 125,0 - 1250 l/h

E

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 120,0-1200 l/h

E

B

1

PVDF, chargé / Qv 100,0 - 1000 l/h

E

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 100,0-1000 l/h

E

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé /Qv 7,5,0-750 l/h

E

C

2

D 1600

mat. n° 1.4571 / Qv 160,0 - 1600 l/h

F

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 160,0 - 1600 l/h

F

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 150,0-1500 l/h

F

B

1

PVDF, chargé / Qv 125,0 - 1250 l/h

F

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 125,0-1250 l/h

F

E

1

mat. n° 1.4571 / SV/guidé/Qv 100,0-1000 l/h

F

C

2

D 2000

mat. n° 1.4571 / Qv 200,0 - 2000 l/h

G

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 200,0 - 2000 l/h

G

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 180,0-1800 l/h

G

B

1

PVDF, chargé / Qv 160,0 - 1600 l/h

G

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 160,0-1600 l/h

G

E

1

mat. n° 1.4571/SV/guidé/Qv 120,0-1200 l/h

G

C

2

D 2500

mat. n° 1.4571 / Qv 250,0 - 2500 l/h

H

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 250,0 - 2500 l/h

H

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 240,0-2400 l/h

H

B

1

PVDF, chargé / Qv 200,0 - 2000 l/h

H

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 200,0-2000 l/h

H

E

1

mat. n° 1.4571/SV/guidé/Qv 140,0-1400 l/h

H

C

2

D 3000

mat. n° 1.4571 / Qv 300,0 - 3000 l/h

J

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 300,0 - 3000 l/h

J

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 280,0-2800 l/h

J

B

1

PVDF, chargé / Qv 240,0 - 2400 l/h

J

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 240,0-2400 l/h

J

E

1

mat. n° 1.4571 / SV/guidé/Qv 180,0 -1800 l/h

J

C

2

Modèles

Armature inox, nut en aluminium

1

Armature inox, nut en inox

2

Joint d`étanchéité Matériau

Viton® FKM

4

EPDM

5

FFKM

8







[image: image13.wmf]7ME5812-

5

-

Cône de mesure

Metériau flotteur / plage de mesure

E 4000

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 400 - 4000 l/h

B

B

0

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 380,0-3800 l/h

B

B

1

PVDF, changé / Qv 320,0 - 3200 l/h

B

E

0

PVDF, changé/avec aimant/Qv 320,0-3200 l/h

B

E

1

mat. n° 1.4571/SV/guidé/Qv 250,0-2500 l/h

B

C

2

E 5000

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 500 - 5000 l/h

C

B

0

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 480,0-4800 l/h

C

B

1

PVDF, changé / Qv 380,0 - 3800 l/h

C

E

0

PVDF, changé/avec aimant/Qv 380,0-3800 l/h

C

E

1

mat. n° 1.4571/SV/guidé/Qv 300,0-3000 l/h

C

C

2

E 6500

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 650,0 - 6500 l/h

D

B

0

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 640,0-6400 l/h

D

B

1

PVDF, changé / Qv 500 - 5000 l/h

D

E

0

PVDF, changé/avec aimant/Qv 500,0-5000 l/h

D

E

1

mat. n° 1.4571/SV/guidé/Qv 400,0-4000 l/h

D

C

2

E 8000

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 800,0 - 8000 l/h

E

B

0

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 750,0-7500 l/h

E

B

1

PVDF, changé / Qv 640,0 - 6400 l/h

E

E

0

PVDF, changé/avec aimant/Qv 640,0-6400 l/h

E

E

1

mat. n° 1.4571/SV/guidé/Qv 450,0-4500 l/h

E

C

2

E 10000

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 1000,0 - 10000 l/h

F

B

0

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 950,0-9500 l/h

F

B

1

PVDF, changé / Qv 750,0 - 7500 l/h

F

E

0

PVDF, changé/avec aimant/Qv 750,0-7500 l/h

F

E

1

mat. n° 1.4571/SV/guidé/Qv 550,0-5500 l/h

F

C

2

Modèles

Armature inox, nut en aluminium

1

Armature inox, nut en inox

2

Joint d`étanchéité Matériau

Viton® FKM

4

EPDM

5

FFKM

8







[image: image14.wmf]7ME5812-

5

-

Contacts

sans

0

Contact K17/A (se ferme en cas de sous-passement

1

  de la valeur limite)

Contact K17/B (se ferme en cas de dépassement

2

  de la valeur limite)

Deux contacts K17/A (se ferment en cas de sous-passement

3

  de la valeur limite)

Deux contacts K17/B (se ferment en cas de dépassement

4

  de la valeur limite)

Contact K17/A et contact K17/B

6

Contact K 33 inverseur

5

Contact K 33 i (contact à induction)

7

Forme de raccordement manchon à coller

A

A

Filitage intérieur DIN ISO 228

PVDF

C

inox

D

G 1

F

G 1 1/4

G

G 1 1/2

H

G 2

J

Filitage intérieur NPT

PVDF

F

inox

G

NPT 1"

F

NPT 1 1/4"

G

NPT 1 1/2"

H

NPT 2"

J

Raccord de tuyau

PVDF

H

inox

J

LW 25 (1")

E

LW 32 (1 1/4")

F

LW 38 (1 1/2")

G

LW 50 (2")

H

Raccord de bride EN 1092-1 

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

K

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

L

Matériau inox longueur de construction 425 mm

M

Matériau inox longueur de construction 500 mm

N

DN 40 PN 40

F

DN 50 PN 40

G

DN 65 PN 16

H

DN 80 PN 16

J

Raccord de bride ANSI B16.5

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

P

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

Q

Matériau inox longueur de construction 425 mm

R

Matériau inox longueur de construction 500 mm

S

1 1/2" ANSI 150 RF

F

2" ANSI 150 RF

G

2 1/2" ANSI 150 RF

H

3" ANSI 150 RF

J

Autres modèles

Compléter le n° de réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

Y01

Fluide à mesurer obligatoire, à indiquer en clair: fluide, plage de

mesure, unité, masse volumique, unité de masse volumique,

viscosité, unité de viscosité, température et pression service

Y02

à graduation gravée (>90°C /194°F)

Y04

Modèles sans silicone

Y03

Graduation spéciale (précision de mesure 1%)

B06

avec certificat de calibrage

B11

Inscription sur la plaque signal étique en anglais

C15

Attestation ATEX

Y17

TAG plaque

C05

Certificat d`atelier 2.1 selon EN10204

C07

Contrôle de pression selon EN10204 

C09

Contrôle d`étanchéité selon EN10204 

C12

Certificat de matériau des élément de raccordement en inox

Y07

Nettoyage

S05

Protection anti-éclats jusqu`à 80 °C maximum

S06

Butée du débimètre en inox

PVC manchonne collé 63 (DN50)




Figure 1 Débitmètre à flotteur F VA Tubux M30

____________________________________________________________

___ Domaine d'application
Les débitmètres à flotteur F VA Tubux M30 sont utilisés pour la mesure de volume des flux de liquide et de gaz transparents dans les canalisations fermées. Les appareils sont également utilisables en option pour la surveillance des débits lorsqu'ils sont équipés de contacts simples ou multiples. Des échelles standard sont proposées pour les liquides d'une masse volumique de 1 kg/l (62,43 livres/pied cube). Pour tous les autres fluides à mesurer, les échelles sont converties selon les valeurs des fluides concernés.

Le cône de mesure est disponible en option avec une échelle en pourcentage ou des graduations de 2 mm.

__________________________________________________________

___ Construction et utilisation

Les débitmètres F VA Tubux M30 se composent du cône de mesure en verre à flotteur, de l'armature et des éléments de raccordement. La mesure est affichée directement sur l'échelle figurant sur le cône de mesure (par ex. en l/h). La graduation est à l'endroit du plus grand diamètre du flotteur.

__________________________________________________________

___ Particularités

· Echelles de produits des liquides et des gaz

· Réalisation robuste avec différents matériaux

· Utilisable pour les pressions et températures élevées

· Délais de livraison courts pour les versions standard.

__________________________________________________________

___ Raccordement et mode opératoire

Sur certaines tailles d'appareil, le flotteur est introduit dans un  filet en plastique pour la sécurité de transport. Sortez-le de l'appareil de mesure en le tirant par le haut avant le montage. Sortez la tige d'arrêt de l'appareil en la tirant par le haut. 

L'appareil doit être monté verticalement et hors tension. Les réductions ou les extensions ou les organes de régulation devant ou derrière l'appareil de mesure n'ont aucun effet sur la précision de mesure dans le cas des liquides. Dans le cas des gaz, il est recommandé de monter l'appareil de mesure devant les vannes afin d'éviter les oscillations de compression. Le débitmètre à flotteur réagit avec beaucoup de sensibilité aux variations de débit. C'est la raison pour laquelle les organes de régulation doivent toujours être réglés lentement.

Le calibrage est réalisé dans des conditions définies pour les fluides à mesurer. Des écarts au niveau de la masse volumique, de la pression ou de la température des gaz, ainsi que des variations dans la masse volumique ou la viscosité des liquides se traduisent par des erreurs de mesure. Vous devez absolument respecter les conditions de calibrage. Par conséquent, les données spécifiques du fluide, la masse volumique et la viscosité selon la température de fonctionnement et la pression de service doivent être indiquées au moment de la commande. Dans le cas de mesure des débits gazeux, il faut également spécifier le point de référence exact de la pression (surpression ou pression absolue).

Des contacts peuvent être montés ultérieurement si les flotteurs sont utilisés avec des aimants intégrés. Lors de leur première mise en service, le flotteur doit être placé directement sur le contact pour la polarisation.

____________________________________________________________

___ Tige de guidage

La tige de guidage évite au flotteur de percuter le tube en verre.

Cette option est recommandée afin d'améliorer la sécurité de service et la protection contre le bris du verre dans des conditions d'utilisation telles que la commande par électrovanne. L'option n'est pas compatible avec l'utilisation de flotteurs à aimant et un alourdissement avec du PVC/PVDF.

Liquides :  
Standard : à partir du cône de mesure E 4000                       à F 10000


Option : à partir du cône de mesure C 125

Gaz :    
Standard : à partir du cône de mesure D 4000 à F 10000


Option : à partir du cône de mesure C 125

____________________________________________________________

___ Notice d'utilisation

La responsabilité pour ces appareils de mesure en termes d’adéquation, d’utilisation en bonne et due forme et de résistance à la corrosion des matériaux utilisés par rapport au fluide à mesurer incombe exclusivement à l'exploitant. Le montage doit être réalisé uniquement par des personnels qualifiés. A cet égard, il faut particulièrement veiller à ce que les matériaux des éléments de l’appareil de mesure entrant en contact avec les fluides soient adaptés aux fluides du processus. L’appareil devra uniquement être utilisé avec les limites de pression indiquées dans la notice d’utilisation et devra être monté hors tension. Avant de remplacer le tube de mesure, il faudra vérifier que l’appareil ne comporte pas de fluides dangereux et ne subit pas de contraintes. Si la température de surface > 70°C, il faudra prévoir une protection contre les contacts accidentels. Celle-ci sera conçue de manière à empêcher le dépassement de la température ambiante admissible. L’appareil est conforme aux exigences de la directive Equipements sous pression 97/23/CE telle que définie dans le tableau ci-après.

___________________________________________________________

___ Classification selon la directive

       Equipements sous pression 97/23/CE

	
	Fluides admissibles
	Catégorie

	≤DN25
(G1/4 à G1)
	Gaz groupe de fluide 1 et liquides du groupe de fluide 1
	Art. 3.3

	>DN25
(G1 ¼ à G2)
	Gaz groupe de fluide 1 et liquides du groupe de fluide 1
	I


__________________________________________________________

___ Caractéristiques techniques générales Tubux




	Domaine d'utilisation
	voir page 1

	Construction et mode de fonctionnement
	voir page 1

	Principe de mesure
	Flotteur

	Entrée
	

	Débit
	De bas en haut

	Caractéristiques constructives
	

	Raccordements au tube de mesure
	Filetage G¼ à G2

Raccord de bride DN 15/ ½“– DN 80 / 3“

Raccord de tuyau 3/8“ – 2“ (LW 13 -50mm)

	Matériau
	

	· Cône de mesure en verre borosilicate
	Longueur 300mm (11,8 pouces)

	· Longueur de montage
	voir page 3

	· Raccord
	Inox mat. n° 1.4404 / 316L

PVDF

PVC 

(voir aussi page 3)

	· Flotteur
	Inox mat. n° 1.4571 /316Ti

Aluminium

PVDF

	· Tige de guidage
	Inox mat. n° 1.4571 / 316Ti

	· Joint
	Viton® FKM

EPDM

FFKM

	· Butée
	PVDF

Inox en option

	· Armature
	Inox

	· en option
	Protection anti-éclats en plexiglas jusqu'à 80°C maximum

	
	Graduation gravée
(à la température du fluide de mesure >90°C / 194 °F requis)

	Poids
	

	· Tubux 45

   FiletageG½

   Bride DN 15
	environ 0,65 kg (1,43 livres)

environ 1,91 kg (4,2 livres),

	· Tubux 60

   Filetage G1

   Bride DN 25
	environ 1,9 kg (4,19 livres)

environ 3,7 kg (8,04 livres),

	· Tubux 90

   Filetage G2

   Bride DN 50
	environ 3,8 kg (8,38 livres)

environ 8,7 kg (19,24 livres)


	Conditions d'utilisation
	

	Limites de température
	

	· Cône de mesure en verre borosilicate
	-10 à +150 °C (14 à 302 °F)

	· Butée en PVDF
	-10 à +100 °C (14 à 212 °F)

	· Matériau du flotteur

    PVC

    PVDF

    Inox
	-10 à +50 °C (14 à 122 °F)

-10 à +100 °C (14 à 212 °F)

-10 à +150 °C (14 à 302 °F)

	· Matériau d'étanchéité

    Viton® FKM

    EPDM

    FFKM
	max. 150 °C (302 °F)

max. 150 °C (302 °F)

max. 150 °C (302 °F) 

	· Matériau du raccord

    Inox

    PVC

    PVDF
	-10 °C à +50 °C (14 à 122 °F)

voir le tableau ci-après 

voir le tableau ci-après

	· Température ambiante
	-20 °C à +80 °C (-4 à 176 °F)

	Surpression de service admissible pour le cône de mesure


	en fonction de la température

	· B 30 à B 100
	max. 10 bars (145 psi) (à 20 °C)

	· C 125 à D 3.000
	max. 10 bars (145 psi) (à 20 °C)

	· E 4.000 à F 10.000
	max. 8 bars (116 psi) (à 20 °C)

	· Précision de mesure

         Liquides

         Gaz
	G 1,6 qG 50%(selon VDE/VDI 3513, feuille 2)

G 2,5  qG 50% (selon VDE/VDI 3513, feuille 2)

	· Plage de mesure
	en fonction du cône de mesure

	-
pour les liquides
	1,1 l/h à 10.000 l/h
(0,005 à 44,03 USgpm)

Les plages de mesure se rapportent à l'eau
voir aussi le tableau des plages de valeur

Plage de mesure spéciale possible naturellement en spécifiant les  
données relatives au média et la plage de mesure

	-
pour les gaz
	32 l/h à 180000 l/h
(0,019 à 105,9 scfm)
Les plages de mesure se rapportent à l'air

voir aussi le tableau des plages de valeur

Plage de mesure spéciale possible naturellement en spécifiant les  
données relatives au média et la plage de mesure

	· Unités de mesure
	l/h (jusqu'au cône de mesure D2500)

m³/h (à partir du cône de mesure D3000

Séparation en % sur l'échelle


	Eléments de raccordement PVC et PVDF

	Fluides
	T[°C(F)]
	Pe[bar(psi)]

	Pour l'eau et les liquides non agressifs
	20 (68)

40 (104)

50 (122)
	10,0 (145)

10,0 (145)

2,5 (36)

	Pour les liquides agressifs


	20 (68)

40 (104)

50 (122)
	10,0 (145)

4,0 (58)

1,0 (15)


Pe= pression eff. = surpression

_________________________________________________________

[image: image15.wmf]7ME5812-

-

Cône de mesure

Metériau flotteur / plage de mesure

B 30

Aluminium / Qn 50 - 500 l/h

2

D

F

0

PVC / Qn 32 - 320 l/h

2

D

G

0

PVDF / Qn 36 - 360 l/h

2

D

H

0

B 40

Aluminium / Qn 65 - 650 l/h

2

E

F

0

PVC / Qn 45 - 450 l/h

2

E

G

0

PVDF / Qn 50 - 500 l/h

2

E

H

0

B 50

Aluminium / Qn 80 - 800 l/h

2

F

F

0

PVC / Qn 55 - 550 l/h

2

F

G

0

PVDF / Qn 65 - 650 l/h

2

F

H

0

B 65

Aluminium / Qn 110 - 1100 l/h

2

G

F

0

PVC / Qn 75 - 750 l/h

2

G

G

0

PVDF / Qn 80 - 800 l/h

2

G

H

0

PVDF / 80 - 800 l/h

B 80

Aluminium / 140 - 1400 l/h

2

H

F

0

PVC / 90 - 900 l/h

2

H

G

0

PVDF / Qn 100 - 1000 l/h

2

H

H

0

B 100

Aluminium / Qn 160 - 1600 l/h

2

J

F

0

PVC / Qn 110 - 1100 l/h

2

J

G

0

PVDF / Qn 125 - 1250 l/h

2

J

H

0

C 125

Aluminium / Qn 200 - 2000 l/h

3

A

F

0

Aluminium / guidé / Qn 200 - 2000 l/h

3

A

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 250 - 2500 l/h

3

A

F

1

PVDF/ Qn 150 - 1500 l/h

3

A

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 220 - 2200 l/h

3

A

H

1

C 160

Aluminium / Qn 300 - 3000 l/h

3

B

F

0

Aluminium / guidé / Qn 300 - 3000 l/h

3

B

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 320 - 3200 l/h

3

B

F

1

PVDF/ Qn 200 - 2000 l/h

3

B

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 300 - 3000 l/h

3

B

H

1

C 200

Aluminium / Qn 360 - 3600 l/h

3

C

F

0

Aluminium / guidé / Qn 360 - 3600 l/h

3

C

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 400 - 4000 l/h

3

C

F

1

PVDF/ Qn 250 - 2500 l/h

3

C

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 360 - 3600 l/h

3

C

H

1

C 250

Aluminium / Qn 400 - 4000 l/h

3

D

F

0

Aluminium / guidé / Qn 400 - 4000 l/h

3

D

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 500 - 5000 l/h

3

D

F

1

PVDF/ Qn 300 - 3000 l/h

3

D

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 450 - 4500 l/h

3

D

H

1

C 315

Aluminium / Qn 500 - 5000 l/h

3

E

F

0

Aluminium / guidé / Qn 500 - 5000 l/h

3

E

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 640 - 6400 l/h

3

E

F

1

PVDF/ Qn 360 - 3600 l/h

3

E

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 600 - 6000 l/h

3

E

H

1

C 400

Aluminium / Qn 640 - 6400 l/h

3

F

F

0

Aluminium / guidé / Qn 640 - 6400 l/h

3

F

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 800 - 8000 l/h

3

F

F

1

PVDF/ Qn 500 - 5000 l/h

3

F

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 700 - 7000 l/h

3

F

H

1

C 500

Aluminium / Qn 800 - 8000 l/h

3

G

F

0

Aluminium / guidé / Qn 800 - 8000 l/h

3

G

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 1000 - 10000 l/h

3

G

F

1

PVDF/ Qn 550 - 5500 l/h

3

G

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 950 - 9500 l/h

3

G

H

1

Modèles

Armature inox, nut en aluminium

1

Armature inox, nut en inox

2

Joint d`étanchéité Matériau

Viton® FKM

4

EPDM

5

FFKM

8



[image: image16.wmf]7ME5812-

3

-

Contacts

sans 

0

Contact K17/A (se ferme en cas de sous-passement de

1

de la valeur  limite)

Contact K17/B (se ferme en cas de dépassement de

2

de la valeur  limite)

Deux contacts K17/A (se ferment en cas de sous-passement

3

de la valeur  limite)

Deux contacts K17/B (se ferment en cas de dépassement

4

de la valeur  limite)

Contact K17/A et contact K17/B

6

Contact K 33 inverseur

5

Contact K 33 i (contact à induction)

7

Forme de raccordement manchon à coller

A

A

Filitage intérieur DIN ISO 228

PVDF

C

inox

D

G 1/4

B

G 3/8

C

G 1/2

D

Filitage intérieur NPT

PVDF

F

inox

G

NPT 1/4"

B

NPT 3/8"

C

NPT 1/2"

D

Raccord de tuyau

PVDF

H

inox

J

LW 10 (3/8")

B

LW 13 (1/2")

C

Raccord de bride EN 1092-1 

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

K

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

L

Matériau inox longueur de construction 425 mm

M

Matériau inox longueur de construction 500 mm

N

DN 10 PN 40

A

DN 15 PN 40

B

DN 20 PN 40

C

DN 25 PN 40

D

Raccord de bride ANSI B16.5

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

P

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

Q

Matériau inox longueur de construction 425 mm

R

Matériau inox longueur de construction 500 mm

S

1/2" ANSI 150 RF

B

3/4" ANSI 150 RF

C

1" ANSI 150 RF

D

Autres modèles

Compléter le n° de réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

Y01

Fluide à mesurer obligatoire, à indiquer en clair:

fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité

de masse volumique, viscosité, unité de viscosité,

température et pression de service

Y02

à graduation gravée (>90°C /194°F)

Y04

Modèles sans silicone

Y03

Graduation spéciale (précision de mesure 1%)

B06

avec certificat de calibrage

B11

Inscription sur la plaque signal étique en anglais

C15

Attestation ATEX

Y17

TAG plaque

C05

Certificat d`atelier 2.1 selon EN10204

C07

Contrôle de pression selon EN10204 

C09

Contrôle d`étanchéité selon EN10204 

C12

Certificat de matériau des élément de raccordement en inox

Y07

Nettoyage

S05

Protection anti-éclats jusqu`à 80 °C maximum

PVC manchonne collé 20 (DN15)



___ Dimensions

[image: image17.wmf]7ME5812-

4

-

Cône de mesure

Metériau flotteur / plage de mesure

D 650

Aluminium / Qn 1000 - 10000 l/h

B

F

0

Aluminium / guidé / Qn 1000 - 10000 l/h

B

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 1200 - 12000 l/h

B

F

1

PVDF/ Qn 800 - 8000 l/h

B

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 1000 - 10000 l/h

B

H

1

D 800

Aluminium / Qn 1300 - 13000 l/h

C

F

0

Aluminium / guidé / Qn 1300 - 13000 l/h

C

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 1500 - 15000 l/h

C

F

1

PVDF/ Qn 900 - 9000 l/h

C

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 1300 - 13000 l/h

C

H

1

D 1000

Aluminium / Qn 1600 - 16000 l/h

D

F

0

Aluminium / guidé / Qn 1600 - 16000 l/h

D

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 2000 - 20000 l/h

D

F

1

PVDF/ Qn 1200 - 12000 l/h

D

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 1600 - 16000 l/h

D

H

1

D 1250

Aluminium / Qn 2000 - 20000 l/h

E

F

0

Aluminium / guidé / Qn 2000 - 20000 l/h

E

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 2400 - 24000 l/h

E

F

1

PVDF/ Qn 1500 - 15000 l/h

E

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 2000 - 20000 l/h

E

H

1

D 1600

Aluminium / Qn 2800 - 28000 l/h

F

F

0

Aluminium / guidé / Qn 2800 - 28000 l/h

F

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 3200 - 32000 l/h

F

F

1

PVDF/ Qn 2000 - 20000 l/h

F

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 2800 - 28000 l/h

F

H

1

D 2000

Aluminium / Qn 3600 - 36000 l/h

G

F

0

Aluminium / guidé / Qn 3600 - 36000 l/h

G

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 4000 - 40000 l/h

G

F

1

PVDF/ Qn 2500 - 25000 l/h

G

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 3600 - 36000 l/h

G

H

1

D 2500

Aluminium / Qn 4000 - 40000 l/h

H

F

0

Aluminium / guidé / Qn 4000 - 40000 l/h

H

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 5000 - 50000 l/h

H

F

1

PVDF/ Qn 3000 - 30000 l/h

H

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 4000 - 40000 l/h

H

H

1

D 3000

Aluminium / Qn 5000 - 50000 l/h

J

F

0

Aluminium / guidé / Qn 5000 - 50000 l/h

J

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 6000 - 60000 l/h

J

F

1

PVDF/ Qn 3600 - 36000 l/h

J

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 5000 - 50000 l/h

J

H

1

Modèles

Armature inox, nut en aluminium

1

Armature inox, nut en inox

2

Joint d`étanchéité Matériau

Viton® FKM

4

EPDM

5

FFKM

8




Figure 2 Cotes F VA Tubux M30 

[image: image18.wmf]7ME5812-

5

-

Cône de mesure

Metériau flotteur / plage de mesure

E 4000

Aluminium / guidé / Qn 6400 - 64000 l/h

B

F

0

Aluminium / avec aimant / Qn 7500 - 75000 l/h

B

F

1

PVDF/ Qn 5000 - 50000 l/h

B

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 6400 - 64000 l/h

B

H

1

E 5000

Aluminium / guidé / Qn 8000 - 80000 l/h

C

F

0

Aluminium / avec aimant / Qn 10000 - 100000 l/h

C

F

1

PVDF/ Qn 6500 - 65000 l/h

C

G

0

PVDF/ avec aimant / Qn 8000 - 80000 l/h

C

H

1

E 6500

Aluminium / guidé / Qn 10000 - 100000 l/h

D

F

0

Aluminium / avec aimant / Qn 12500 - 125000 l/h

D

F

1

PVDF/ Qn 8000 - 80000 l/h

D

G

0

PVDF/ avec aimant / Qn 10000 - 100000 l/h

D

H

1

E 8000

Aluminium / guidé / Qn 14000 - 140000 l/h

E

F

0

Aluminium / avec aimant / Qn 15000 - 150000 l/h

E

F

1

PVDF/ Qn 10000 - 100000 l/h

E

G

0

PVDF/ avec aimant / Qn 14000 - 140000 l/h

E

H

1

E 10000

Aluminium / guidé / Qn 16000 - 160000 l/h

F

F

0

Aluminium / avec aimant / Qn 18000 - 180000 l/h

F

F

1

PVDF/ Qn 12500 - 125000 l/h

F

G

0

PVDF/ avec aimant / Qn 16000 - 160000 l/h

F

H

1

Modèles

Armature inox, nut en aluminium

1

Armature inox, nut en inox

2

Joint d`étanchéité Matériau

Viton® FKM

4

EPDM

5

FFKM

8




_________________________________________________________

___ Variantes de raccordement

[image: image19.wmf]7ME5812-

5

-

Contacts

sans

0

Contact K17/A (se ferme en cas de sous-passement

1

  de la valeur limite)

Contact K17/B (se ferme en cas de dépassement

2

  de la valeur limite)

Deux contacts K17/A (se ferment en cas de sous-passement

3

  de la valeur limite)

Deux contacts K17/B (se ferment en cas de dépassement

4

  de la valeur limite)

Contact K17/A et contact K17/B

6

Contact K 33 inverseur

5

Contact K 33 i (contact à induction)

7

Forme de raccordement à coller

A

A

Filitage intérieur DIN ISO 228

PVDF

C

inox

D

G 1

F

G 1 1/4

G

G 1 1/2

H

G 2

J

Filitage intérieur NPT

PVDF

F

inox

G

NPT 1"

F

NPT 1 1/4"

G

NPT 1 1/2"

H

NPT 2"

J

Raccord de tuyau

PVDF

H

inox

J

LW 25 (1")

E

LW 32 (1 1/4")

F

LW 38 (1 1/2")

G

LW 50 (2")

H

Raccord de bride EN 1092-1 

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

K

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

L

Matériau inox longueur de construction 425 mm

M

Matériau inox longueur de construction 500 mm

N

DN 40 PN 40

F

DN 50 PN 40

G

DN 65 PN 16

H

DN 80 PN 16

J

Raccord de bride ANSI B16.5

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

P

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

Q

Matériau inox longueur de construction 425 mm

R

Matériau inox longueur de construction 500 mm

S

1 1/2" ANSI 150 RF

F

2" ANSI 150 RF

G

2 1/2" ANSI 150 RF

H

3" ANSI 150 RF

J

Autres modèles

Compléter le n° de réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

Y01

Fluide à mesurer obligatoire, à indiquer en clair:

fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité

de masse volumique, viscosité, unité de viscosité,

température et pression de service

Y02

à graduation gravée (>90°C /194°F)

Y04

Modèles sans silicone

Y03

Graduation spéciale (précision de mesure 1%)

B06

avec certificat de calibrage

B11

Inscription sur la plaque signal étique en anglais

C15

Attestation ATEX

Y17

TAG plaque

C05

Certificat d`atelier 2.1 selon EN10204

C07

Contrôle de pression selon EN10204 

C09

Contrôle d`étanchéité selon EN10204 

C12

Certificat de matériau des élément de raccordement en inox

Y07

Nettoyage

S05

Protection anti-éclats jusqu`à 80 °C maximum

PVC manchonne collé 63 (DN50)




_________________________________________________________

___ Nomenclature

[image: image20.wmf]7ME5812-

-

Contacts

sans

0

Contact K17/A (se ferme en cas de sous-passement

1

  de la valeur limite)

Contact K17/B (se ferme en cas de dépassement

2

  de la valeur limite)

Deux contacts K17/A (se ferment en cas de sous-passement

3

  de la valeur limite)

Deux contacts K17/B (se ferment en cas de dépassement de

4

  la valeur limite)

Contact K17/A et contact K17/B

6

Contact K 33 inverseur

5

Contact K 33 i (contact à induction)

7

Forme de raccordement manchon à coller

A

A

Filitage intérieur DIN ISO 228

PVDF

C

inox

D

G 1/2

D

G 3/4

E

G 1

F

Filitage intérieur NPT

PVDF

F

inox

G

NPT 1/2"

D

NPT 3/4"

E

NPT 1"

F

Raccord de tuyau

PVDF

H

inox

J

LW 13 (1/2")

C

LW 19 (3/4")

D

LW 25 (1")

E

LW 32 (1 1/4")

F

LW 38 (1 1/2")

G

Raccord de bride EN 1092-1 

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

K

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

L

Matériau inox longueur de construction 425 mm

M

Matériau inox longueur de construction 500 mm

N

DN 25 PN 40

D

DN 32 PN 40

E

DN 40 PN 40

F

DN 50 PN 40

G

Raccord de bride ANSI B16.5

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

P

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

Q

Matériau inox longueur de construction 425 mm

R

Matériau inox longueur de construction 500 mm

S

1" ANSI 150 RF

D

1 1/4" ANSI 150 RF

E

1 1/2" ANSI 150 RF

F

2" ANSI 150 RF

G

Autres modèles

Compléter le n° de réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

Y01

Fluide à mesurer obligatoire, à indiquer en clair:

fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité

de masse volumique, viscosité, unité de viscosité,

température et pression de service

Y02

à graduation gravée (>90°C /194°F)

Y04

Modèles sans silicone

Y03

Graduation spéciale (précision de mesure 1%)

B06

avec certificat de calibrage

B11

Inscription sur la plaque signal étique en anglais

C15

Attestation ATEX

Y17

TAG plaque

C05

Certificat d`atelier 2.1 selon EN10204

C07

Contrôle de pression selon EN10204 

C09

Contrôle d`étanchéité selon EN10204 

C12

Certificat de matériau des élément de raccordement en inox

Y07

Nettoyage

S05

Protection anti-éclats jusqu`à 80 °C maximum

S06

Butée du débimètre en inox

PVC manchonne collé 32 (DN25)



[image: image21.wmf]7ME5812-

4

-

Contacts

sans

0

Contact K17/A (se ferme en cas de sous-passement de

1

  de valeur limite)

Contact K17/B (se ferme en cas de dépassement de

2

Deux contacts K17/A (se ferment en cas de sous-passement de la valeur limite)

3

  de la valeur limite)

Deux contacts K17/B (se ferment en cas de dépassement de la valeur limite)

4

  de la valeur limite)

Contact K17/A et contact K17/B

6

Contact K 33 inverseur

5

Contact K 33 i (contact à induction)

7

Forme de raccordement à coller

A

A

Filitage intérieur DIN ISO 228

PVDF

C

inox

D

G 1/2

D

G 3/4

E

G 1

F

Filitage intérieur NPT

PVDF

F

inox

G

NPT 1/2"

D

NPT 3/4"

E

NPT 1"

F

Raccord de tuyau

PVDF

H

inox

J

LW 13 (1/2")

C

LW 19 (3/4")

D

LW 25 (1")

E

LW 32 (1 1/4")

F

LW 38 (1 1/2")

G

Raccord de bride EN 1092-1 

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

K

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

L

Matériau inox longueur de construction 425 mm

M

Matériau inox longueur de construction 500 mm

N

DN 25 PN 40

D

DN 32 PN 40

E

DN 40 PN 40

F

DN 50 PN 40

G

Raccord de bride ANSI B16.5

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

P

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

Q

Matériau inox longueur de construction 425 mm

R

Matériau inox longueur de construction 500 mm

S

1" ANSI 150 RF

D

1 1/4" ANSI 150 RF

E

1 1/2" ANSI 150 RF

F

2" ANSI 150 RF

G

Autres modèles

Compléter le n° de réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

Y01

Fluide à mesurer obligatoire, à indiquer en clair:

fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité

de masse volumique, viscosité, unité de viscosité,

température et pression de service

Y02

à graduation gravée (>90°C /194°F)

Y04

Modèles sans silicone

Y03

Graduation spéciale (précision de mesure 1%)

B06

avec certificat de calibrage

B11

Inscription sur la plaque signal étique en anglais

C15

Attestation ATEX

Y17

TAG plaque

C05

Certificat d`atelier 2.1 selon EN10204

C07

Contrôle de pression selon EN10204 

C09

Contrôle d`étanchéité selon EN10204 

C12

Certificat de matériau des élément de raccordement en inox

Y07

Nettoyage

S05

Protection anti-éclats jusqu`à 80 °C maximum

PVC manchonne collé 32 (DN25)




Figure 3 Schéma en coupe FVA Tubux M30

1 Armature

2 Cône de mesure

3 Butée

4 Flotteur

5 Circlip butée / verre

6 Circlip butée / raccord

7 Écrou-chapeau

8 Raccord de bride

9 Raccord de bride en PVC

10 Raccord de filetage intérieur

11 Raccord de tuyau

12 Raccord de manchon à coller


__________________________________________________________

___ Sélection flotteur / graduation

Trois types de flotteurs sont proposés :

· Flotteur non guidé

· Flotteur guidé

· Flotteur insensible à la viscosité.

[image: image22.jpg]MEC®N

FLOW-CONTROL-SYSTEMS




Graduation

Figure 4 Types de flotteurs

L'utilisation de flotteurs insensibles à la viscosité est nécessaire à partir des limites de viscosité suivantes :

	Cône de mesure
	mPa∙s (cP)

	B 30 à B 100
	

	C 125 à C 500
	≥ 3

	D 650 à D 3000
	≥ 5

	E 4000 à F 10000
	≥ 8



__________________________________________________________

___ Caractéristiques techniques générales contacts K17

Les dispositifs de contacts magnétiques bistables K17 permettent d'afficher la position du flotteur. Cela permet de signaler les valeurs de mesure sans contact et sans rétroaction.

Caractéristiques :

· Comportement bistable

· Bonne tenue aux vibrations

· Contact sans rétroaction

· Aucune interférence des contacts entre eux

· Contact à inertie pratiquement nulle

· Connexion par fiche simple

Le dispositif à contact bistable comporte un jeu de ressort à contact fusionné dans un tube en verre rempli de gaz protecteur. 

Vous avez le choix entre deux contacts :

· K17 A : le contact se ferme en cas de sous-passement de la valeur limite

· K17 B : le contact se ferme en cas de dépassement de la valeur limite

	Principe de commutation
	Dispositif à contact magnétique bistable

	Boîtier/connecteur
	PP/PA 6

	Matériau du contact
	Rhodium

	Classe de protection
	IP65

	Température ambiante
	-20 à +80 °C / -4 à 176 °F

	Fréquence de commutation maximum
	5/min

	Puissance de coupure maximum
	AC 250 V/0,5 A/10 VA

CC 250 V/0,5 A/5 W


Attention :La puissance de commutation maximum et le courant de pointe d'activation maximum admissible ne doivent pas être dépassés afin d'éviter un effet de soudure sur les langues des contacts, qui risquent alors de coller.

[image: image23.png]



Figure 5 Contact K17, cotes en mm (pouces)

[image: image1.png]



Figure 6 Branchement électrique K17



Montage du câble de raccordement sur la connexion par fiche :

[image: image24.png]



Figure 7 Vue éclatée contact K17

1. Desserrer le raccord à vis pour câble (9) et retirer les joints (8, 7, 6) 

2. du capot

3. Desserrer la vis de verrouillage (5) et retirer le capot (4) du boîtier contact (1) avec l'élément individuel (3). 

4. Retirer la vis (5) et déposer l'élément d'insertion (3) du capot (4).

5. Introduire le câble de raccordement dans le filetage de câble (9) et les joints (8, 7, 6) sur le capot (4) et fixer sur les bornes 1 et 2 de l'élément d'insertion.

6. Le montage des connexions par fiche est réalisé dans le sens inverse des opérations décrites aux étapes 1 à 3. L'élément d'insertion peut être monté avec un angle quelconque de 90° de manière à faire orienter le câble en haut, en bas, sur le côté à droite ou à gauche après l'avoir inséré sur le K17.

Mise en service :

Lors de la mise en marche par l'utilisateur, nous recommandons de faire passer le flotteur de l'appareil une fois sur le contact ou bien le contact sur le flotteur. Cela permet un bon positionnement initial du contact.

Fixation du contact K17 :

[image: image25.png]



Figure 8 Fixation du contact K17 sur Tubux M30

__________________________________________________________

___ Caractéristiques techniques générales contact K33

Le contact magnétique à gaz protecteur associé aux appareils de mesure est utilisé lorsque des circuits électriques doivent être ouverts ou fermés avec certaines valeurs de mesure.

	Boîtier
	Alu

	Matériau de contact
	AgPd

	Classe de protection
	IP54

	Tension de commutation
	[V~] 220

	
	[V=] 250

	Courant continu
	[A] 1,5

	Capacité de commutation
	[V~] 220 max.150 VA

	
	[V=] 250 max.100W

	Résistance intérieure de commutation
	[(] 0,2 ohm

	Résistance d'isolation
	[(] 50 M ohm

	Tension d'amorçage
	[V] 1150

	Longévité mécanique
	108 commutations

	Fréquence de commutation maximum
	7200 /h

	Branchement électrique
	Attache rectangulaire, forme A
(EN 175301-803)


[image: image26.png]



Figure 9 Changeur K33, cotes en mm (pouces)

[image: image2.png]



Figure 10 Raccordement électrique K33


Construction et mode de fonctionnement des contacts à gaz protecteur

Domaine d'utilisation

L'avantage de ce contact réside dans l'insertion des contacts d'un boîtier étanche aux gaz, de manière à éviter la formation d'étincelles. Ce dispositif élimine le risque d'explosion de gaz causé par les étincelles de commutation, et évite dans de nombreux cas l'obligation d'une protection contre les explosions coûteuse.

Mode opératoire

Dans les tubes en verre remplis de gaz protecteur (scellé de manière à être étanche aux gaz), les ressorts de contact sont en palladium argent. Le bras du contact mobile central est serré par un aimant d'arrêt fixé sur le tube en verre et est maintenu en position de repos. Un aimant à bascule sur support à pointe peut pivoter sous l'action d'un aimant de commande, de telle manière qu'un de ses pôles soit orienté en face de l'aimant d'arrêt. Le champ magnétique plus fort de l'aimant à bascule attire le bras du contact jusqu'à la commutation. Lorsque l'aimant à bascule reprend sa position initiale sous l'action de l'aimant de commande, le bras du contact revient en position initiale grâce à la force d'attraction de l'aimant d'arrêt. Cet aimant est un aimant à commutation, ce qui permet de l'utiliser pour la commutation électrique en position de repos et de travail.

[image: image27.jpg]Saal

e

WAy

SN
(>





Figure 11 Fixation du contact K33 sur Tubux M30

__________________________________________________________

___ Caractéristiques techniques générales contact K33i

Le contact K33i est utilisé principalement sur les sites où un circuit électrique doit être ouvert ou fermé lorsque des valeurs de mesure spécifiques sont atteintes, dans des zones à gaz, vapeurs ou brouillards explosifs. 
	Boîtier
	Alu

	Fonction de l'élément de commutation
	ouverture

	Polarité de sortie
	NAMUR (DIN EN 60947-5-6)

	Classe de protection
	IP54

	Tension nominale U0
	[V] 8

	Tension de service UB
	[V] 5 … 25V

	Fréquence de commutation maximum
	3000 Hz

	Branchement électrique
	Attache rectangulaire, forme A
(EN 175301-803)


[image: image28.png]



Figure 12 Contact inductif K33i, cotes en mm (pouces)

[image: image3.jpg]L+ marron

5.25\/DC




Figure 13 Branchement électrique K33i


Construction et mode de fonctionnement des contacts à fente à induction
Domaine d'utilisation

L'avantage de l'initiateur à fente à induction utilisé réside dans le scellement étanche du corps et du capot du boîtier et de couler les capteurs sous vide sans retassure, afin d'éviter à l'humidité de pénétrer. Le capteur est compatible avec la classe de protection IP 68. 

La réalisation à sécurité intrinsèque du capteur permet de l'utiliser dans les zones explosives.

Mode opératoire

Le support de l'aimant sur les modèles d'aimant à bascule sur support à pointe comporte une languette de commande fixée de telle manière que l'extrémité libre de la languette de commande entre ou n'entre pas dans la fente d'un capteur à induction, en fonction de la position de l'aimant à bascule.

L'aimant à bascule peut pivoter grâce à un aimant de commande passant devant le boîtier de commutation.

L'amortissement du champ magnétique à capteur interne provoqué par une languette de commande entrant dans la fente, est évalué par le capteur et est transformé en signal de sortie conformément à la norme NAMUR (DIN EN 60947-5-6).

[image: image29.png]~— 80(3.15) — =





Figure 14 Fixation du contact K33 i sur Tubux M30

__________________________________________________________

___ Plages de mesure des liquides

Plage de mesure standard pour liquide (ρ = 1kg/l (62,43) livre/pied cube, viscosité 1 mPa.s (1cp)) (dynamique de mesure 1:10)

[image: image30.png]






__________________________________________________________

___ Plages de mesure air

Plage de mesure standard pour l'air (ρabs = 1,013 bar (14,69 psi) à T = 20°C (68°F), ρ=1,293 kg/m³, v=0,0181 mPa.s) (dynamique de mesure 1:10)
[image: image31.png]
__________________________________________________________

___ Références de commande pour Tubux M30-45 pour liquides–plage de mesure de 1,1 à 500 l/h

[image: image32.png]

[image: image33.png]
__________________________________________________________

[image: image34.png][— 56,5 (2.22) —m

fe— 80 (3.15) ———m]

[-«— 75(2.95) ——»

® ©)

® ®

[t 134 (5.3)




[image: image35.png]T o)
1

1

r




___ Références de commande pour Tubux M30-60 pour liquides-plage de mesure de 40 à 3000 l/h

__________________________________________________________

[image: image36.png]


___ Références de commande pour Tubux M30-90 pour liquides-plage de mesure de 250 à 10000 l/h

[image: image37.wmf]7ME5812-

5

-

Contacts

sans

0

Contact K17/A (se ferme en cas de sous-passement

1

  de la valeur limite)

Contact K17/B (se ferme en cas de dépassement

2

  de la valeur limite)

Deux contacts K17/A (se ferment en cas de sous-passement

3

  de la valeur limite)

Deux contacts K17/B (se ferment en cas de dépassement

4

  de la valeur limite)

Contact K17/A et contact K17/B

6

Contact K 33 inverseur

5

Contact K 33 i (contact à induction)

7

Forme de raccordement à coller

A

A

Filitage intérieur DIN ISO 228

PVDF

C

inox

D

G 1

F

G 1 1/4

G

G 1 1/2

H

G 2

J

Filitage intérieur NPT

PVDF

F

inox

G

NPT 1"

F

NPT 1 1/4"

G

NPT 1 1/2"

H

NPT 2"

J

Raccord de tuyau

PVDF

H

inox

J

LW 25 (1")

E

LW 32 (1 1/4")

F

LW 38 (1 1/2")

G

LW 50 (2")

H

Raccord de bride EN 1092-1 

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

K

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

L

Matériau inox longueur de construction 425 mm

M

Matériau inox longueur de construction 500 mm

N

DN 40 PN 40

F

DN 50 PN 40

G

DN 65 PN 16

H

DN 80 PN 16

J

Raccord de bride ANSI B16.5

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

P

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

Q

Matériau inox longueur de construction 425 mm

R

Matériau inox longueur de construction 500 mm

S

1 1/2" ANSI 150 RF

F

2" ANSI 150 RF

G

2 1/2" ANSI 150 RF

H

3" ANSI 150 RF

J

Autres modèles

Compléter le n° de réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

Y01

Fluide à mesurer obligatoire, à indiquer en clair:

fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité

de masse volumique, viscosité, unité de viscosité,

température et pression de service

Y02

à graduation gravée (>90°C /194°F)

Y04

Modèles sans silicone

Y03

Graduation spéciale (précision de mesure 1%)

B06

avec certificat de calibrage

B11

Inscription sur la plaque signal étique en anglais

C15

Attestation ATEX

Y17

TAG plaque

C05

Certificat d`atelier 2.1 selon EN10204

C07

Contrôle de pression selon EN10204 

C09

Contrôle d`étanchéité selon EN10204 

C12

Certificat de matériau des élément de raccordement en inox

Y07

Nettoyage

S05

Protection anti-éclats jusqu`à 80 °C maximum

PVC manchonne collé 63 (DN50)






__________________________________________________________

___ Références de commande pour Tubux M30 - 45 pour gaz - plage de mesure de 32 à 10000 l/h

[image: image38.wmf]7ME5812-

5

-

Cône de mesure

Metériau flotteur / plage de mesure

E 4000

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 400 - 4000 l/h

B

B

0

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 380,0-3800 l/h

B

B

1

PVDF, changé / Qv 320,0 - 3200 l/h

B

E

0

PVDF, changé/avec aimant/Qv 320,0-3200 l/h

B

E

1

mat. n° 1.4571/SV/guidé/Qv 250,0-2500 l/h

B

C

2

E 5000

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 500 - 5000 l/h

C

B

0

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 480,0-4800 l/h

C

B

1

PVDF, changé / Qv 380,0 - 3800 l/h

C

E

0

PVDF, changé/avec aimant/Qv 380,0-3800 l/h

C

E

1

mat. n° 1.4571/SV/guidé/Qv 300,0-3000 l/h

C

C

2

E 6500

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 650,0 - 6500 l/h

D

B

0

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 640,0-6400 l/h

D

B

1

PVDF, changé / Qv 500 - 5000 l/h

D

E

0

PVDF, changé/avec aimant/Qv 500,0-5000 l/h

D

E

1

mat. n° 1.4571/SV/guidé/Qv 400,0-4000 l/h

D

C

2

E 8000

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 800,0 - 8000 l/h

E

B

0

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 750,0-7500 l/h

E

B

1

PVDF, changé / Qv 640,0 - 6400 l/h

E

E

0

PVDF, changé/avec aimant/Qv 640,0-6400 l/h

E

E

1

mat. n° 1.4571/SV/guidé/Qv 450,0-4500 l/h

E

C

2

E 10000

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 1000,0 - 10000 l/h

F

B

0

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 950,0-9500 l/h

F

B

1

PVDF, changé / Qv 750,0 - 7500 l/h

F

E

0

PVDF, changé/avec aimant/Qv 750,0-7500 l/h

F

E

1

mat. n° 1.4571/SV/guidé/Qv 550,0-5500 l/h

F

C

2

Modèles

Armature inox, nut en aluminium

1

Armature inox, nut en inox

2

Joint d`étanchéité Matériau

Viton® FKM

4

EPDM

5

FFKM

8






[image: image39.wmf]7ME5812-

5

-

Cône de mesure

Metériau flotteur / plage de mesure

E 4000

Aluminium / guidé / Qn 6400 - 64000 l/h

B

F

0

Aluminium / avec aimant / Qn 7500 - 75000 l/h

B

F

1

PVDF/ Qn 5000 - 50000 l/h

B

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 6400 - 64000 l/h

B

H

1

E 5000

Aluminium / guidé / Qn 8000 - 80000 l/h

C

F

0

Aluminium / avec aimant / Qn 10000 - 100000 l/h

C

F

1

PVDF/ Qn 6500 - 65000 l/h

C

G

0

PVDF/ avec aimant / Qn 8000 - 80000 l/h

C

H

1

E 6500

Aluminium / guidé / Qn 10000 - 100000 l/h

D

F

0

Aluminium / avec aimant / Qn 12500 - 125000 l/h

D

F

1

PVDF/ Qn 8000 - 80000 l/h

D

G

0

PVDF/ avec aimant / Qn 10000 - 100000 l/h

D

H

1

E 8000

Aluminium / guidé / Qn 14000 - 140000 l/h

E

F

0

Aluminium / avec aimant / Qn 15000 - 150000 l/h

E

F

1

PVDF/ Qn 10000 - 100000 l/h

E

G

0

PVDF/ avec aimant / Qn 14000 - 140000 l/h

E

H

1

E 10000

Aluminium / guidé / Qn 16000 - 160000 l/h

F

F

0

Aluminium / avec aimant / Qn 18000 - 180000 l/h

F

F

1

PVDF/ Qn 12500 - 125000 l/h

F

G

0

PVDF/ avec aimant / Qn 16000 - 160000 l/h

F

H

1

Modèles

Armature inox, nut en aluminium

1

Armature inox, nut en inox

2

Joint d`étanchéité Matériau

Viton® FKM

4

EPDM

5

FFKM

8




__________________________________________________________

___ Références de commande pour Tubux M30 - 60 pour gaz - plage de mesure de 800 à 60000 l/h

[image: image40.wmf]7ME5812-

4

-

Cône de mesure

Metériau flotteur / plage de mesure

D 650

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 65 - 650 l/h

B

B

2

mat. n° 1.4571 / avec aimant / Qv 60,0 - 600 l/h

B

B

1

PVDF, chargé / Qv 50,0 - 500 l/h

B

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 50,0-500 l/h

B

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 40,0 - 400 l/h

B

C

2

D 800

mat. n° 1.4571 / Qv 80 - 800 l/h

C

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 80 - 800 l/h

C

B

2

mat. n° 1.4571 / avec aimant / Qv 75,0 - 750 l/h

C

B

1

PVDF, chargé / Qv 60,0 - 600 l/h

C

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 60,0-600 l/h

C

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 50,0 - 500 l/h

C

C

2

D 1000

mat. n° 1.4571 / Qv 100,0 - 1000 l/h

D

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 100,0 - 1000 l/h

D

B

2

mat. n° 1.4571 / avec aimant / Qv 95,0 - 950 l/h

D

B

1

PVDF, chargé / Qv 75,0 - 750 l/h

D

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 75,0-750 l/h

D

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 60,0 - 600 l/h

D

C

2

D 1250

mat. n° 1.4571 / Qv 125,0 - 1250 l/h

E

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 125,0 - 1250 l/h

E

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 120,0-1200 l/h

E

B

1

PVDF, chargé / Qv 100,0 - 1000 l/h

E

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 100,0-1000 l/h

E

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé /Qv 7,5,0-750 l/h

E

C

2

D 1600

mat. n° 1.4571 / Qv 160,0 - 1600 l/h

F

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 160,0 - 1600 l/h

F

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 150,0-1500 l/h

F

B

1

PVDF, chargé / Qv 125,0 - 1250 l/h

F

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 125,0-1250 l/h

F

E

1

mat. n° 1.4571 / SV/guidé/Qv 100,0-1000 l/h

F

C

2

D 2000

mat. n° 1.4571 / Qv 200,0 - 2000 l/h

G

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 200,0 - 2000 l/h

G

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 180,0-1800 l/h

G

B

1

PVDF, chargé / Qv 160,0 - 1600 l/h

G

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 160,0-1600 l/h

G

E

1

mat. n° 1.4571/SV/guidé/Qv 120,0-1200 l/h

G

C

2

D 2500

mat. n° 1.4571 / Qv 250,0 - 2500 l/h

H

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 250,0 - 2500 l/h

H

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 240,0-2400 l/h

H

B

1

PVDF, chargé / Qv 200,0 - 2000 l/h

H

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 200,0-2000 l/h

H

E

1

mat. n° 1.4571/SV/guidé/Qv 140,0-1400 l/h

H

C

2

D 3000

mat. n° 1.4571 / Qv 300,0 - 3000 l/h

J

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 300,0 - 3000 l/h

J

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 280,0-2800 l/h

J

B

1

PVDF, chargé / Qv 240,0 - 2400 l/h

J

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 240,0-2400 l/h

J

E

1

mat. n° 1.4571 / SV/guidé/Qv 180,0 -1800 l/h

J

C

2

Modèles

Armature inox, nut en aluminium

1

Armature inox, nut en inox

2

Joint d`étanchéité Matériau

Viton® FKM

4

EPDM

5

FFKM

8



[image: image41.wmf]7ME5812-

-

Cône de mesure

Metériau flotteur / plage de mesure

B 30

mat. n° 1.4571 / Qv 3,0 - 30,0 l/h

2

D

B

0

PVDF chargé / Qv 1,1 - 11,0

2

D

E

0

B 40

mat. n° 1.4571 / Qv 4,0 - 40,0 l/h

2

E

B

0

PVDF chargé / Qv 1,5 - 15,0

2

E

E

0

B 50

mat. n° 1.4571 / Qv 5,0 - 50,0 l/h

2

F

B

0

PVDF chargé / Qv 2,0 - 20,0

2

F

E

0

B 65

mat. n° 1.4571 / Qv 6,5 - 65,0 l/h

2

G

B

0

PVDF chargé / Qv 2,5 - 25,0

2

G

E

0

B 80

mat. n° 1.4571 / Qv 8,0 - 80,0 l/h

2

H

B

0

PVDF chargé / Qv 3,2 - 32,0

2

H

E

0

B 100

mat. n° 1.4571 / Qv 10,0 - 100,0 l/h

2

J

B

0

PVDF chargé / Qv 4,0 - 40,0

2

J

E

0

C 125

mat. n° 1.4571 / Qv 12,5 - 125 l/h

3

A

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 12,5 - 125 l/h

3

A

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 12,0-120 l/h

3

A

B

1

PVDF, chargé / Qv 6,5 - 65 l/h

3

A

E

0

PVDF, chargé / avec aimant / Qv 6,5 - 65 l/h

3

A

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 10,0 - 100 l/h

3

A

C

2

C 160

mat. n° 1.4571 / Qv 16 - 160 l/h

3

B

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 16 - 160 l/h

3

B

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 15,0-150 l/h

3

B

B

1

PVDF, chargé / Qv 9,0 - 90 l/h

3

B

E

0

PVDF, chargé / avec aimant / Qv 9,0 - 90 l/h

3

B

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 12,5 - 125 l/h

3

B

C

2

C 200

mat. n° 1.4571 / Qv 20 - 200 l/h

3

C

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 20 - 200 l/h

3

C

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 18,0-180 l/h

3

C

B

1

PVDF, chargé / Qv 11,0 - 110 l/h

3

C

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 11,0-110 l/h

3

C

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 16,0 - 160 l/h

3

C

C

2

C 250

mat. n° 1.4571 / Qv 25,0 - 250 l/h

3

D

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 25,0 - 250 l/h

3

D

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 24,0-240 l/h

3

D

B

1

PVDF, chargé / Qv 14,0 - 140 l/h

3

D

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 14,0-140 l/h

3

D

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 20,0 - 200 l/h

3

D

C

2

C 315

mat. n° 1.4571 / Qv 31,5 - 315 l/h

3

E

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 31,5 - 315 l/h

3

E

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 30,0-300 l/h

3

E

B

1

PVDF, chargé / Qv 17,5 - 175 l/h

3

E

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 17,5-175 l/h

3

E

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 24,0 - 240 l/h

3

E

C

2

C 400

mat. n° 1.4571 / Qv 40,0 - 400 l/h

3

F

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 40,0 - 400 l/h

3

F

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 36,0-360 l/h

3

F

B

1

PVDF, chargé / Qv 22,0 - 220 l/h

3

F

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 22,0-220 l/h

3

F

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 30,0 - 300 l/h

3

F

C

2

C 500

mat. n° 1.4571 / Qv 50,0 - 500 l/h

3

G

B

0

mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 50,0 - 500 l/h

3

G

B

2

mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 48,0-480 l/h

3

G

B

1

PVDF, chargé / Qv 25,0 - 250 l/h

3

G

E

0

PVDF, chargé/avec aimant/Qv 25,0-250 l/h

3

G

E

1

mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 36,0 - 360 l/h

3

G

C

2

Modèles

Armature inox, nut en aluminium

1

Armature inox, nut en inox

2

Joint d`étanchéité Matériau

Viton® FKM

4

EPDM

5

FFKM

8




__________________________________________________________

___ Références de commande pour Tubux M30 - 90 pour gaz – plage de mesure de 5000 à 180000 l/h

[image: image42.wmf]7ME5812-

-

Contacts

sans

0

Contact K17/A (se ferme en cas de sous-passement

1

  de la valeur limite)

Contact K17/B (se ferme en cas de dépassement

2

  de la valeur limite)

Deux contacts K17/A (se ferment en cas de sous-passement

3

  de la valeur limite)

Deux contacts K17/B (se ferment en cas de dépassement de

4

  la valeur limite)

Contact K17/A et contact K17/B

6

Contact K 33 inverseur

5

Contact K 33 i (contact à induction)

7

Forme de raccordement manchon à coller

A

A

Filitage intérieur DIN ISO 228

PVDF

C

inox

D

G 1/2

D

G 3/4

E

G 1

F

Filitage intérieur NPT

PVDF

F

inox

G

NPT 1/2"

D

NPT 3/4"

E

NPT 1"

F

Raccord de tuyau

PVDF

H

inox

J

LW 13 (1/2")

C

LW 19 (3/4")

D

LW 25 (1")

E

LW 32 (1 1/4")

F

LW 38 (1 1/2")

G

Raccord de bride EN 1092-1 

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

K

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

L

Matériau inox longueur de construction 425 mm

M

Matériau inox longueur de construction 500 mm

N

DN 25 PN 40

D

DN 32 PN 40

E

DN 40 PN 40

F

DN 50 PN 40

G

Raccord de bride ANSI B16.5

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

P

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

Q

Matériau inox longueur de construction 425 mm

R

Matériau inox longueur de construction 500 mm

S

1" ANSI 150 RF

D

1 1/4" ANSI 150 RF

E

1 1/2" ANSI 150 RF

F

2" ANSI 150 RF

G

Autres modèles

Compléter le n° de réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

Y01

Fluide à mesurer obligatoire, à indiquer en clair:

fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité

de masse volumique, viscosité, unité de viscosité,

température et pression de service

Y02

à graduation gravée (>90°C /194°F)

Y04

Modèles sans silicone

Y03

Graduation spéciale (précision de mesure 1%)

B06

avec certificat de calibrage

B11

Inscription sur la plaque signal étique en anglais

C15

Attestation ATEX

Y17

TAG plaque

C05

Certificat d`atelier 2.1 selon EN10204

C07

Contrôle de pression selon EN10204 

C09

Contrôle d`étanchéité selon EN10204 

C12

Certificat de matériau des élément de raccordement en inox

Y07

Nettoyage

S05

Protection anti-éclats jusqu`à 80 °C maximum

S06

Butée du débimètre en inox

PVC manchonne collé 32 (DN25)






[image: image43.wmf]7ME5812-

3

-

Contacts

sans 

0

Contact K17/A (se ferme en cas de sous-passement de

1

de la valeur  limite)

Contact K17/B (se ferme en cas de dépassement de

2

de la valeur  limite)

Deux contacts K17/A (se ferment en cas de sous-passement

3

de la valeur  limite)

Deux contacts K17/B (se ferment en cas de dépassement

4

de la valeur  limite)

Contact K17/A et contact K17/B

6

Contact K 33 inverseur

5

Contact K 33 i (contact à induction)

7

Forme de raccordement manchon à coller

A

A

Filitage intérieur DIN ISO 228

PVDF

C

inox

D

G 1/4

B

G 3/8

C

G 1/2

D

Filitage intérieur NPT

PVDF

F

inox

G

NPT 1/4"

B

NPT 3/8"

C

NPT 1/2"

D

Raccord de tuyau

PVDF

H

inox

J

LW 10 (3/8")

B

LW 13 (1/2")

C

Raccord de bride EN 1092-1 

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

K

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

L

Matériau inox longueur de construction 425 mm

M

Matériau inox longueur de construction 500 mm

N

DN 10 PN 40

A

DN 15 PN 40

B

DN 20 PN 40

C

DN 25 PN 40

D

Raccord de bride ANSI B16.5

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

P

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

Q

Matériau inox longueur de construction 425 mm

R

Matériau inox longueur de construction 500 mm

S

1/2" ANSI 150 RF

B

3/4" ANSI 150 RF

C

1" ANSI 150 RF

D

Autres modèles

Compléter le n° de réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

Y01

Fluide à mesurer obligatoire, à indiquer en clair:

fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité

de masse volumique, viscosité, unité de viscosité,

température et pression de service

Y02

à graduation gravée (>90°C /194°F)

Y04

Modèles sans silicone

Y03

Graduation spéciale (précision de mesure 1%)

B06

avec certificat de calibrage

B11

Inscription sur la plaque signal étique en anglais

C15

Attestation ATEX

Y17

TAG plaque

C05

Certificat d`atelier 2.1 selon EN10204

C07

Contrôle de pression selon EN10204 

C09

Contrôle d`étanchéité selon EN10204 

C12

Certificat de matériau des élément de raccordement en inox

Y07

Nettoyage

S05

Protection anti-éclats jusqu`à 80 °C maximum

PVC manchonne collé 20 (DN15)




[image: image44.wmf]7ME5812-

-

Contacts (uniquement avec cone de mesure C)

sans

0

Contact K17/A (se ferme en cas de sous-passement

1

  de la valeur limite)

2 K17/B (se ferme en cas de dépassement de la valeur

2

  limite)

2 contacts K17/A (se ferment en cas de sous-passement                                     

3

  de la valeur limite)

2 contacts K17/B (se ferment en cas de dépassement

4

  de la valeur limite)

Contact K17/A et contact K17/B

6

Contact K 33 inverseur

5

Contact K 33 i (contact à induction)

7

Forme de raccordement manchon à coller

A

A

Filitage intérieur DIN ISO 228

PVDF

C

inox

D

G 1/4

B

G 3/8

C

G 1/2

D

Filitage intérieur NPT

PVDF

F

inox

G

NPT 1/4"

B

NPT 3/8"

C

NPT 1/2"

D

Raccord de tuyau

PVDF

H

inox

J

LW 10 (3/8")

B

LW 13 (1/2")

C

Raccord de bride EN 1092-1 

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

K

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

L

Matériau inox longueur de construction 425 mm

M

Matériau inox longueur de construction 500 mm

N

DN 10 PN 40

A

DN 15 PN 40

B

DN 20 PN 40

C

DN 25 PN 40

D

Raccord de bride ANSI B16.5

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

P

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

Q

Matériau inox longueur de construction 425 mm

R

Matériau inox longueur de construction 500 mm

S

1/2" ANSI 150 RF

B

3/4" ANSI 150 RF

C

1" ANSI 150 RF

D

Autres modèles

Compléter le n° de réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

Y01

Fluide à mesurer obligatoire, à indiquer en clair:

fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité

de masse volumique, viscosité, unité de viscosité,

température et pression de service

Y02

à graduation gravée (>90°C /194°F)

Y04

Modèles sans silicone

Y03

Graduation spéciale (précision de mesure 1%)

B06

avec certificat de calibrage

B11

Inscription sur la plaque signal étique en anglais

C15

Attestation ATEX

Y17

TAG plaque

C05

Certificat d`atelier 2.1 selon EN10204

C07

Contrôle de pression selon EN10204 

C09

Contrôle d`étanchéité selon EN10204 

C12

Certificat de matériau des élément de raccordement en inox

Y07

Nettoyage

S05

Protection anti-éclats jusqu`à 80 °C maximum

S06

Butée du débimètre en inox

PVC manchonne collé 20 (DN15)




[image: image45.wmf]7ME5812-

4

-

Contacts

sans

0

Contact K17/A (se ferme en cas de sous-passement de

1

  de valeur limite)

Contact K17/B (se ferme en cas de dépassement de

2

Deux contacts K17/A (se ferment en cas de sous-passement de la valeur limite)

3

  de la valeur limite)

Deux contacts K17/B (se ferment en cas de dépassement de la valeur limite)

4

  de la valeur limite)

Contact K17/A et contact K17/B

6

Contact K 33 inverseur

5

Contact K 33 i (contact à induction)

7

Forme de raccordement à coller

A

A

Filitage intérieur DIN ISO 228

PVDF

C

inox

D

G 1/2

D

G 3/4

E

G 1

F

Filitage intérieur NPT

PVDF

F

inox

G

NPT 1/2"

D

NPT 3/4"

E

NPT 1"

F

Raccord de tuyau

PVDF

H

inox

J

LW 13 (1/2")

C

LW 19 (3/4")

D

LW 25 (1")

E

LW 32 (1 1/4")

F

LW 38 (1 1/2")

G

Raccord de bride EN 1092-1 

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

K

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

L

Matériau inox longueur de construction 425 mm

M

Matériau inox longueur de construction 500 mm

N

DN 25 PN 40

D

DN 32 PN 40

E

DN 40 PN 40

F

DN 50 PN 40

G

Raccord de bride ANSI B16.5

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

P

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

Q

Matériau inox longueur de construction 425 mm

R

Matériau inox longueur de construction 500 mm

S

1" ANSI 150 RF

D

1 1/4" ANSI 150 RF

E

1 1/2" ANSI 150 RF

F

2" ANSI 150 RF

G

Autres modèles

Compléter le n° de réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

Y01

Fluide à mesurer obligatoire, à indiquer en clair:

fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité

de masse volumique, viscosité, unité de viscosité,

température et pression de service

Y02

à graduation gravée (>90°C /194°F)

Y04

Modèles sans silicone

Y03

Graduation spéciale (précision de mesure 1%)

B06

avec certificat de calibrage

B11

Inscription sur la plaque signal étique en anglais

C15

Attestation ATEX

Y17

TAG plaque

C05

Certificat d`atelier 2.1 selon EN10204

C07

Contrôle de pression selon EN10204 

C09

Contrôle d`étanchéité selon EN10204 

C12

Certificat de matériau des élément de raccordement en inox

Y07

Nettoyage

S05

Protection anti-éclats jusqu`à 80 °C maximum

PVC manchonne collé 32 (DN25)




Informations entreprise :


[image: image4.emf]Entreprise :

Nom :


Informations sur FVA Tubux M30 :


[image: image5.emf]Type :


Avertissements sur le fluide :

[image: image46.wmf]7ME5812-

4

-

Cône de mesure

Metériau flotteur / plage de mesure

D 650

Aluminium / Qn 1000 - 10000 l/h

B

F

0

Aluminium / guidé / Qn 1000 - 10000 l/h

B

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 1200 - 12000 l/h

B

F

1

PVDF/ Qn 800 - 8000 l/h

B

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 1000 - 10000 l/h

B

H

1

D 800

Aluminium / Qn 1300 - 13000 l/h

C

F

0

Aluminium / guidé / Qn 1300 - 13000 l/h

C

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 1500 - 15000 l/h

C

F

1

PVDF/ Qn 900 - 9000 l/h

C

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 1300 - 13000 l/h

C

H

1

D 1000

Aluminium / Qn 1600 - 16000 l/h

D

F

0

Aluminium / guidé / Qn 1600 - 16000 l/h

D

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 2000 - 20000 l/h

D

F

1

PVDF/ Qn 1200 - 12000 l/h

D

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 1600 - 16000 l/h

D

H

1

D 1250

Aluminium / Qn 2000 - 20000 l/h

E

F

0

Aluminium / guidé / Qn 2000 - 20000 l/h

E

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 2400 - 24000 l/h

E

F

1

PVDF/ Qn 1500 - 15000 l/h

E

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 2000 - 20000 l/h

E

H

1

D 1600

Aluminium / Qn 2800 - 28000 l/h

F

F

0

Aluminium / guidé / Qn 2800 - 28000 l/h

F

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 3200 - 32000 l/h

F

F

1

PVDF/ Qn 2000 - 20000 l/h

F

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 2800 - 28000 l/h

F

H

1

D 2000

Aluminium / Qn 3600 - 36000 l/h

G

F

0

Aluminium / guidé / Qn 3600 - 36000 l/h

G

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 4000 - 40000 l/h

G

F

1

PVDF/ Qn 2500 - 25000 l/h

G

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 3600 - 36000 l/h

G

H

1

D 2500

Aluminium / Qn 4000 - 40000 l/h

H

F

0

Aluminium / guidé / Qn 4000 - 40000 l/h

H

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 5000 - 50000 l/h

H

F

1

PVDF/ Qn 3000 - 30000 l/h

H

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 4000 - 40000 l/h

H

H

1

D 3000

Aluminium / Qn 5000 - 50000 l/h

J

F

0

Aluminium / guidé / Qn 5000 - 50000 l/h

J

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 6000 - 60000 l/h

J

F

1

PVDF/ Qn 3600 - 36000 l/h

J

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 5000 - 50000 l/h

J

H

1

Modèles

Armature inox, nut en aluminium

1

Armature inox, nut en inox

2

Joint d`étanchéité Matériau

Viton® FKM

4

EPDM

5

FFKM

8




[image: image47.wmf]7ME5812-

5

-

Contacts

sans

0

Contact K17/A (se ferme en cas de sous-passement

1

  de la valeur limite)

Contact K17/B (se ferme en cas de dépassement

2

  de la valeur limite)

Deux contacts K17/A (se ferment en cas de sous-passement

3

  de la valeur limite)

Deux contacts K17/B (se ferment en cas de dépassement

4

  de la valeur limite)

Contact K17/A et contact K17/B

6

Contact K 33 inverseur

5

Contact K 33 i (contact à induction)

7

Forme de raccordement manchon à coller

A

A

Filitage intérieur DIN ISO 228

PVDF

C

inox

D

G 1

F

G 1 1/4

G

G 1 1/2

H

G 2

J

Filitage intérieur NPT

PVDF

F

inox

G

NPT 1"

F

NPT 1 1/4"

G

NPT 1 1/2"

H

NPT 2"

J

Raccord de tuyau

PVDF

H

inox

J

LW 25 (1")

E

LW 32 (1 1/4")

F

LW 38 (1 1/2")

G

LW 50 (2")

H

Raccord de bride EN 1092-1 

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

K

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

L

Matériau inox longueur de construction 425 mm

M

Matériau inox longueur de construction 500 mm

N

DN 40 PN 40

F

DN 50 PN 40

G

DN 65 PN 16

H

DN 80 PN 16

J

Raccord de bride ANSI B16.5

Matériau PVDF longueur de construction 425 mm

P

Matériau PVDF longueur de construction 500 mm

Q

Matériau inox longueur de construction 425 mm

R

Matériau inox longueur de construction 500 mm

S

1 1/2" ANSI 150 RF

F

2" ANSI 150 RF

G

2 1/2" ANSI 150 RF

H

3" ANSI 150 RF

J

Autres modèles

Compléter le n° de réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

Y01

Fluide à mesurer obligatoire, à indiquer en clair: fluide, plage de

mesure, unité, masse volumique, unité de masse volumique,

viscosité, unité de viscosité, température et pression service

Y02

à graduation gravée (>90°C /194°F)

Y04

Modèles sans silicone

Y03

Graduation spéciale (précision de mesure 1%)

B06

avec certificat de calibrage

B11

Inscription sur la plaque signal étique en anglais

C15

Attestation ATEX

Y17

TAG plaque

C05

Certificat d`atelier 2.1 selon EN10204

C07

Contrôle de pression selon EN10204 

C09

Contrôle d`étanchéité selon EN10204 

C12

Certificat de matériau des élément de raccordement en inox

Y07

Nettoyage

S05

Protection anti-éclats jusqu`à 80 °C maximum

S06

Butée du débimètre en inox

PVC manchonne collé 63 (DN50)




[image: image48.png]AAAAAAAA





[image: image6.emf]Date :






[image: image7.emf]Adresse:

Tél. :



[image: image8.emf]Comm. n° :



[image: image9.emf]Signature :


 Tubux�
Cote E �en mm (pouces)�
Cote b �en mm (pouces)�
Cote L en mm (pouces)�
�
�
�
�
Raccord de filetage�
Raccord de tuyau�
Raccord de bride�
�
45�
235 (9,25)�
19 (0,75)�
375 (14,76)�
400 (15,75)�
425 (16,73), 500 (19,69)�
�
60�
235 (9,25)�
38 (1,50)�
375 (14,76)�
400 (15,75)*�
425 (16,73), 500 (19,69)�
�
90�
235 (9,25)�
58 (2,28)�
375 (14,76)�
450 (17,72)�
425 (16,73), 500 (19,69)�
�



Longueurs de montage spéciales sur demande


* Longueur de montage pour raccord de tuyau LW38 (1 ½“) 450 mm (17,72)





Tubux�
Filetage intérieur DIN ISO 228�
Filetage intérieur�
Raccord de tuyau�
Bride EN 1092-1�
ASME B16.5 150RF�
�
45�
G 1/4





G 3/8





G 1/2�
NPT 1/4"





NPT 3/8"





NPT 1/2"�
LW13 (3/8“)





LW17 (1/2“)�
DN 10 PN 40





DN 15 PN 40





DN 20 PN 40





DN 25 PN 40�
1/2" 150RF





3/4" 150RF





1" 150RF�
�
60�
G 1/2





G 3/4





G 1 �
NPT 1/2"





NPT 3/4"





NPT 1"�
LW17 (1/2“)





LW19 (3/4“)





LW25 (1“)


LW32 (1 1/4“)





LW38 (1 1/2“)�
DN 25 PN 40





DN 32 PN 40





DN 40 PN 40





DN 50 PN 40�
1" 150RF





1 1 1/4"





1 1/2"





2"�
�
90�
G 1





G 1 ¼





G 1 ½





G 2�
NPT 1"





NPT 1 1/4"





NPT 1 1/2"





NPT 2"�
LW25 (1“)





LW32 (1 1/4“)





LW38 (1 1/2“)





LW50 (2“)�
DN 40 PN 40





DN 50 PN 40





DN 65 PN 16





DN 80 PN 16�
1 1/2" 150RF





2" 150RF





2 1/2" 150RF





3" 150RF�
�



Les dimensions standard sont en gras








Tubux�
Cône de mesure�
Perte de pression�
Plage de mesure maximale pour les flotteurs sélectionnés�
�
Armature�
 �
mbar�
psi�
Flotteur standard�
à aimant�
Insensible à la viscosité�
Alourdi au PVDF�
�
�
 �
�
 �
Mat. n° 1.4571�
316Ti�
Mat. n° 1.4571�
316Ti�
Mat. n° 1.4571�
316Ti�
Alourdi au PVDF à aimant�
�
�
 �
�
 �
l/h�
Usgpm�
l/h�
Usgpm�
l/h�
Usgpm�
l/h�
Usgpm�
�
30�
B 30�
10�
0,145�
30�
0,132�
-�
-�
-�
-�
11�
0,048�
�
�
B 40�
�
�
40�
0,176�
-�
-�
-�
-�
15�
0,066�
�
�
B 50�
�
�
50�
0,22�
-�
-�
-�
-�
20�
0,088�
�
�
B 65�
�
�
65�
0,29�
-�
-�
-�
-�
25�
0,11�
�
�
B 80�
�
�
80�
0,35�
-�
-�
-�
-�
32�
0,14�
�
�
B 100�
�
�
100�
0,44�
-�
-�
-�
-�
40�
0,18�
�
45�
C 125�
20�
0,29�
125�
0,55�
120�
0,53�
100*�
0,44*�
65�
0,29�
�
�
C 160�
 �
 �
160�
0,70�
150�
0,66�
125*�
0,55*�
90�
0,40�
�
�
C 200�
 �
 �
200�
0,88�
180�
0,79�
160*�
0,70*�
110�
0,48�
�
�
C 250�
 �
 �
250�
1,10�
240�
1,06�
200*�
0,88*�
140�
0,62�
�
�
C 315�
40�
0,58�
315�
1,39�
300�
1,32�
240*�
1,06*�
175�
0,77�
�
�
C 400�
 �
 �
400�
1,76�
360�
1,59�
300*�
1,32*�
220�
0,97�
�
�
C 500�
 �
 �
500�
2,20�
480�
2,11�
360*�
1,59*�
250�
1,10�
�
60�
D 650�
19�
0,28�
650�
2,86�
600�
2,64�
400*�
1,76*�
500�
2,20�
�
�
D 800�
 �
 �
800�
3,52�
750�
3,30�
500*�
2,20*�
600�
2,64�
�
�
D 1000�
 �
 �
1000�
4,40�
950�
4,18�
600*�
2,64*�
750�
3,30�
�
�
D 1250�
 �
 �
1250�
5,50�
1200�
5,30�
750*�
3,30*�
1000�
4,40�
�
�
D 1600�
24�
0,35�
1600�
7,00�
1500�
6,60�
1000*�
4,40*�
1250�
5,50�
�
�
D 2000�
 �
 �
2000�
8,80�
1800�
7,90�
1200*�
5,30*�
1600�
7,00�
�
�
D 2500�
33�
0,48�
2500�
11,0�
2400�
10,6�
1400*�
6,20*�
2000�
8,80�
�
�
D 3000�
 �
 �
3000�
13,2�
2800�
12,3�
1800*�
7,90*�
2400�
10,6�
�
90�
E 4000�
25�
0,36�
4000*�
17,6*�
3800*�
16,7*�
2500*�
11,1*�
3200�
14,0�
�
�
E 5000�
 �
 �
5000*�
22,6*�
4800*�
21,1*�
3000*�
13,0*�
3800�
16,7�
�
�
E 6500�
 �
 �
6500*�
28,6*�
6400*�
28,2*�
4000*�
17,6*�
5000�
22,0�
�
�
F 8000�
 �
 �
8000*�
35,2*�
7500*�
33,0*�
4500*�
19,8*�
6400�
28,2�
�
�
F 10000�
 �
 �
10000*�
44,0*�
9500*�
41,8*�
5500*�
24,2*�
7500�
33,0�
�



Observations :  	*Flotteur guidé


Les versions standard des flotteurs sont imprimées en gras.





Tubux�
Cône de mesure�
Perte de pression�
Plage de mesure maximale pour les flotteurs sélectionnés�
�
Armature�
 �
mbar�
psi�
Aluminium mat. n° 3.1645�
Aluminium mat. n° 3.1645�
PVDF�
PVDF�
�
�
 �
�
 �
 �
à aimant�
 �
à aimant�
�
�
 �
�
 �
l/h�
scfm�
l/h�
scfm�
l/h�
scfm�
l/h�
scfm�
�
30�
B 30�
4�
0,058�
500�
0,294�
-�
-�
360�
0,212�
-�
-�
�
�
B 40�
�
�
650�
0,383�
-�
-�
500�
0,294�
-�
-�
�
�
B50�
�
�
800�
0,471�
-�
-�
650�
0,383�
-�
-�
�
�
B 65�
�
�
1100�
0,647�
-�
-�
800�
0,471�
-�
-�
�
�
B 80�
�
�
1400�
0,824�
-�
-�
1000�
0,589�
-�
-�
�
�
B 100�
�
�
1600�
0,942�
-�
-�
1250�
0,736�
-�
-�
�
45�
C 125�
20�
0,29�
2000�
1,18�
2500�
1,47�
1500�
0,88�
2200�
1,29�
�
�
C 160�
 �
 �
3000�
1,77�
3200�
1,88�
2000�
1,18�
3000�
1,77�
�
�
C 200�
 �
 �
3600�
2,12�
4000�
2,35�
2500�
1,47�
3600�
2,12�
�
�
C 250�
 �
 �
4000�
2,35�
5000�
2,94�
3000�
1,77�
4500�
2,65�
�
�
C 315�
40�
0,58�
5000�
2,94�
6400�
3,77�
3600�
2,12�
6000�
3,53�
�
�
C 400�
 �
 �
6400�
3,77�
8000�
4,71�
5000�
2,94�
7000�
4,12�
�
�
C 500�
 �
 �
8000�
4,71�
10000�
5,89�
5500�
3,24�
9500�
5,59�
�
60�
D 650�
19�
0,28�
10000�
5,89�
12000�
7,06�
8000�
4,71�
10000�
5,89�
�
�
D 800�
 �
 �
13000�
7,65�
15000�
8,83�
9000�
5,30�
13000�
7,65�
�
�
D 1000�
 �
 �
16000�
9,42�
20000�
11,77�
12000�
7,06�
16000�
9,42�
�
�
D 1250�
 �
 �
20000�
11,77�
24000�
14,13�
15000�
8,83�
20000�
11,77�
�
�
D 1600�
24�
0,35�
28000�
16,48�
32000�
18,83�
20000�
11,77�
28000�
16,48�
�
�
D 2000�
 �
 �
36000�
21,19�
40000�
23,54�
25000�
14,71�
36000�
21,18�
�
�
D 2500�
33�
0,48�
40000�
23,54�
50000�
29,43�
30000�
17,66�
40000�
23,54�
�
�
D 3000�
 �
 �
50000�
29,43�
60000�
35,31�
36000�
21,19�
50000�
29,43�
�
90�
E 4000�
25�
0,36�
64000*�
37,67*�
75000*�
44,14*�
50000�
29,43�
64000�
37,67�
�
�
E 5000�
 �
 �
80000*�
47,09*�
100000*�
58,86*�
65000�
38,26�
80000�
47,09�
�
�
E 6500�
 �
 �
100000*�
58,86*�
125000*�
73,57*�
80000�
47,09�
100000�
58,86�
�
�
F 8000�
 �
 �
140000*�
82,40*�
150000*�
88,29*�
100000�
58,86�
140000�
82,40�
�
�
F 10000�
 �
 �
160000*�
94,17*�
180000*�
105,9*�
125000�
73,57�
160000�
94,17�
�



Observations :  	*Flotteur guidé


Les versions standard des flotteurs sont imprimées en gras.





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���








�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���








�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���





Formulaire de retour des appareils





Conformément aux dispositions légales et afin d'assurer la protection des collaborateurs et de nos installations, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner cette "ATTESTATION DE CONTAMINATION" revêtue de votre signature afin de permettre le traitement de votre commande.


Tous les résidus de fluide doivent être éliminés avant l'expédition de cet appareil. Cette opération est particulièrement importante dans le cas où le fluide présente un risque sanitaire ou environnemental.


Joignez cette déclaration complétée aux documents d'expédition. Cette obligation s'applique également aux documents de sécurité et/ou aux consignes de manipulation des fluides à mesurer.








  toxique     dangereux    corrosif        radioactif     sans danger     explosif     inflammable        danger


                        		     					                             biologique


(barrer les mentions non appropriées)





Nous attestons par la présente que, conformément aux directives de protection contre les risques, la/les marchandise(s) retournée(s) a/ont été nettoyées de leurs substances dangereuses et ne comporte(nt) plus de substance dangereuse ou toxique et que les résidus ne présentent aucun risque pour l'homme et l'environnement.





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���








	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Téléphone +49(0)241 41369 – 0
	
	Télécopie +49(0)241 41369 – 40
	Page 2 sur 16

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 10/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Téléphone +49(0)241 41369 – 0
	
	Télécopie +49(0)241 41369 – 40
	Page 1 sur 16

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 10/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	



[image: image49.wmf]7ME5812-

-

Cône de mesure

Metériau flotteur / plage de mesure

B 30

Aluminium / Qn 50 - 500 l/h

2

D

F

0

PVC / Qn 32 - 320 l/h

2

D

G

0

PVDF / Qn 36 - 360 l/h

2

D

H

0

B 40

Aluminium / Qn 65 - 650 l/h

2

E

F

0

PVC / Qn 45 - 450 l/h

2

E

G

0

PVDF / Qn 50 - 500 l/h

2

E

H

0

B 50

Aluminium / Qn 80 - 800 l/h

2

F

F

0

PVC / Qn 55 - 550 l/h

2

F

G

0

PVDF / Qn 65 - 650 l/h

2

F

H

0

B 65

Aluminium / Qn 110 - 1100 l/h

2

G

F

0

PVC / Qn 75 - 750 l/h

2

G

G

0

PVDF / Qn 80 - 800 l/h

2

G

H

0

PVDF / 80 - 800 l/h

B 80

Aluminium / 140 - 1400 l/h

2

H

F

0

PVC / 90 - 900 l/h

2

H

G

0

PVDF / Qn 100 - 1000 l/h

2

H

H

0

B 100

Aluminium / Qn 160 - 1600 l/h

2

J

F

0

PVC / Qn 110 - 1100 l/h

2

J

G

0

PVDF / Qn 125 - 1250 l/h

2

J

H

0

C 125

Aluminium / Qn 200 - 2000 l/h

3

A

F

0

Aluminium / guidé / Qn 200 - 2000 l/h

3

A

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 250 - 2500 l/h

3

A

F

1

PVDF/ Qn 150 - 1500 l/h

3

A

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 220 - 2200 l/h

3

A

H

1

C 160

Aluminium / Qn 300 - 3000 l/h

3

B

F

0

Aluminium / guidé / Qn 300 - 3000 l/h

3

B

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 320 - 3200 l/h

3

B

F

1

PVDF/ Qn 200 - 2000 l/h

3

B

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 300 - 3000 l/h

3

B

H

1

C 200

Aluminium / Qn 360 - 3600 l/h

3

C

F

0

Aluminium / guidé / Qn 360 - 3600 l/h

3

C

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 400 - 4000 l/h

3

C

F

1

PVDF/ Qn 250 - 2500 l/h

3

C

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 360 - 3600 l/h

3

C

H

1

C 250

Aluminium / Qn 400 - 4000 l/h

3

D

F

0

Aluminium / guidé / Qn 400 - 4000 l/h

3

D

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 500 - 5000 l/h

3

D

F

1

PVDF/ Qn 300 - 3000 l/h

3

D

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 450 - 4500 l/h

3

D

H

1

C 315

Aluminium / Qn 500 - 5000 l/h

3

E

F

0

Aluminium / guidé / Qn 500 - 5000 l/h

3

E

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 640 - 6400 l/h

3

E

F

1

PVDF/ Qn 360 - 3600 l/h

3

E

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 600 - 6000 l/h

3

E

H

1

C 400

Aluminium / Qn 640 - 6400 l/h

3

F

F

0

Aluminium / guidé / Qn 640 - 6400 l/h

3

F

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 800 - 8000 l/h

3

F

F

1

PVDF/ Qn 500 - 5000 l/h

3

F

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 700 - 7000 l/h

3

F

H

1

C 500

Aluminium / Qn 800 - 8000 l/h

3

G

F

0

Aluminium / guidé / Qn 800 - 8000 l/h

3

G

F

2

Aluminium / avec aimant / Qn 1000 - 10000 l/h

3

G

F

1

PVDF/ Qn 550 - 5500 l/h

3

G

H

0

PVDF/ avec aimant / Qn 950 - 9500 l/h

3

G

H

1

Modèles

Armature inox, nut en aluminium

1

Armature inox, nut en inox

2

Joint d`étanchéité Matériau

Viton® FKM

4

EPDM

5

FFKM

8



_1311165699.xls
Tabelle1

		Signature :






_1313826928.xls
Tubux1

																								7ME5812-												-

		Cône de mesure

		Metériau flotteur / plage de mesure

		B 30		Aluminium / Qn 50 - 500 l/h																						2		D		F														0

				PVC / Qn 32 - 320 l/h																						2		D		G														0

				PVDF / Qn 36 - 360 l/h																						2		D		H														0

		B 40		Aluminium / Qn 65 - 650 l/h																						2		E		F														0

				PVC / Qn 45 - 450 l/h																						2		E		G														0

				PVDF / Qn 50 - 500 l/h																						2		E		H														0

		B 50		Aluminium / Qn 80 - 800 l/h																						2		F		F														0

				PVC / Qn 55 - 550 l/h																						2		F		G														0

				PVDF / Qn 65 - 650 l/h																						2		F		H														0

		B 65		Aluminium / Qn 110 - 1100 l/h																						2		G		F														0

				PVC / Qn 75 - 750 l/h																						2		G		G														0

				PVDF / Qn 80 - 800 l/h																						2		G		H														0

				PVDF / 80 - 800 l/h

		B 80		Aluminium / 140 - 1400 l/h																						2		H		F														0

				PVC / 90 - 900 l/h																						2		H		G														0

				PVDF / Qn 100 - 1000 l/h																						2		H		H														0

		B 100		Aluminium / Qn 160 - 1600 l/h																						2		J		F														0

				PVC / Qn 110 - 1100 l/h																						2		J		G														0

				PVDF / Qn 125 - 1250 l/h																						2		J		H														0

		C 125		Aluminium / Qn 200 - 2000 l/h																						3		A		F														0

				Aluminium / guidé / Qn 200 - 2000 l/h																						3		A		F														2

				Aluminium / avec aimant / Qn 250 - 2500 l/h																						3		A		F														1

				PVDF/ Qn 150 - 1500 l/h																						3		A		H														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 220 - 2200 l/h																						3		A		H														1

		C 160		Aluminium / Qn 300 - 3000 l/h																						3		B		F														0

				Aluminium / guidé / Qn 300 - 3000 l/h																						3		B		F														2

				Aluminium / avec aimant / Qn 320 - 3200 l/h																						3		B		F														1

				PVDF/ Qn 200 - 2000 l/h																						3		B		H														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 300 - 3000 l/h																						3		B		H														1

		C 200		Aluminium / Qn 360 - 3600 l/h																						3		C		F														0

				Aluminium / guidé / Qn 360 - 3600 l/h																						3		C		F														2

				Aluminium / avec aimant / Qn 400 - 4000 l/h																						3		C		F														1

				PVDF/ Qn 250 - 2500 l/h																						3		C		H														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 360 - 3600 l/h																						3		C		H														1

		C 250		Aluminium / Qn 400 - 4000 l/h																						3		D		F														0

				Aluminium / guidé / Qn 400 - 4000 l/h																						3		D		F														2

				Aluminium / avec aimant / Qn 500 - 5000 l/h																						3		D		F														1

				PVDF/ Qn 300 - 3000 l/h																						3		D		H														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 450 - 4500 l/h																						3		D		H														1

		C 315		Aluminium / Qn 500 - 5000 l/h																						3		E		F														0

				Aluminium / guidé / Qn 500 - 5000 l/h																						3		E		F														2

				Aluminium / avec aimant / Qn 640 - 6400 l/h																						3		E		F														1

				PVDF/ Qn 360 - 3600 l/h																						3		E		H														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 600 - 6000 l/h																						3		E		H														1

		C 400		Aluminium / Qn 640 - 6400 l/h																						3		F		F														0

				Aluminium / guidé / Qn 640 - 6400 l/h																						3		F		F														2

				Aluminium / avec aimant / Qn 800 - 8000 l/h																						3		F		F														1

				PVDF/ Qn 500 - 5000 l/h																						3		F		H														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 700 - 7000 l/h																						3		F		H														1

		C 500		Aluminium / Qn 800 - 8000 l/h																						3		G		F														0

				Aluminium / guidé / Qn 800 - 8000 l/h																						3		G		F														2

				Aluminium / avec aimant / Qn 1000 - 10000 l/h																						3		G		F														1

				PVDF/ Qn 550 - 5500 l/h																						3		G		H														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 950 - 9500 l/h																						3		G		H														1

		Modèles

				Armature inox, nut en aluminium																												1

				Armature inox, nut en inox																												2

		Joint d`étanchéité Matériau

				Viton® FKM																														4

				EPDM																														5

				FFKM																														8






_1313827873.xls
Tubux1

																								7ME5812-		4										-

		Cône de mesure

		Metériau flotteur / plage de mesure

		D 650		Aluminium / Qn 1000 - 10000 l/h																								B		F														0

				Aluminium / guidé / Qn 1000 - 10000 l/h																								B		F														2

				Aluminium / avec aimant / Qn 1200 - 12000 l/h																								B		F														1

				PVDF/ Qn 800 - 8000 l/h																								B		H														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 1000 - 10000 l/h																								B		H														1

		D 800		Aluminium / Qn 1300 - 13000 l/h																								C		F														0

				Aluminium / guidé / Qn 1300 - 13000 l/h																								C		F														2

				Aluminium / avec aimant / Qn 1500 - 15000 l/h																								C		F														1

				PVDF/ Qn 900 - 9000 l/h																								C		H														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 1300 - 13000 l/h																								C		H														1

		D 1000		Aluminium / Qn 1600 - 16000 l/h																								D		F														0

				Aluminium / guidé / Qn 1600 - 16000 l/h																								D		F														2

				Aluminium / avec aimant / Qn 2000 - 20000 l/h																								D		F														1

				PVDF/ Qn 1200 - 12000 l/h																								D		H														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 1600 - 16000 l/h																								D		H														1

		D 1250		Aluminium / Qn 2000 - 20000 l/h																								E		F														0

				Aluminium / guidé / Qn 2000 - 20000 l/h																								E		F														2

				Aluminium / avec aimant / Qn 2400 - 24000 l/h																								E		F														1

				PVDF/ Qn 1500 - 15000 l/h																								E		H														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 2000 - 20000 l/h																								E		H														1

		D 1600		Aluminium / Qn 2800 - 28000 l/h																								F		F														0

				Aluminium / guidé / Qn 2800 - 28000 l/h																								F		F														2

				Aluminium / avec aimant / Qn 3200 - 32000 l/h																								F		F														1

				PVDF/ Qn 2000 - 20000 l/h																								F		H														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 2800 - 28000 l/h																								F		H														1

		D 2000		Aluminium / Qn 3600 - 36000 l/h																								G		F														0

				Aluminium / guidé / Qn 3600 - 36000 l/h																								G		F														2

				Aluminium / avec aimant / Qn 4000 - 40000 l/h																								G		F														1

				PVDF/ Qn 2500 - 25000 l/h																								G		H														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 3600 - 36000 l/h																								G		H														1

		D 2500		Aluminium / Qn 4000 - 40000 l/h																								H		F														0

				Aluminium / guidé / Qn 4000 - 40000 l/h																								H		F														2

				Aluminium / avec aimant / Qn 5000 - 50000 l/h																								H		F														1

				PVDF/ Qn 3000 - 30000 l/h																								H		H														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 4000 - 40000 l/h																								H		H														1

		D 3000		Aluminium / Qn 5000 - 50000 l/h																								J		F														0

				Aluminium / guidé / Qn 5000 - 50000 l/h																								J		F														2

				Aluminium / avec aimant / Qn 6000 - 60000 l/h																								J		F														1

				PVDF/ Qn 3600 - 36000 l/h																								J		H														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 5000 - 50000 l/h																								J		H														1

		Modèles

				Armature inox, nut en aluminium																												1

				Armature inox, nut en inox																												2

		Joint d`étanchéité Matériau

				Viton® FKM																														4

				EPDM																														5

				FFKM																														8






_1313828369.xls
Tubux3

																						7ME5812-		5										-

		Contacts

		sans																																		0

		Contact K17/A (se ferme en cas de sous-passement																																		1

		de la valeur limite)

		Contact K17/B (se ferme en cas de dépassement																																		2

		de la valeur limite)

		Deux contacts K17/A (se ferment en cas de sous-passement																																		3

		de la valeur limite)

		Deux contacts K17/B (se ferment en cas de dépassement																																		4

		de la valeur limite)

		Contact K17/A et contact K17/B																																		6

		Contact K 33 inverseur																																		5

		Contact K 33 i (contact à induction)																																		7

		Forme de raccordement à coller

		PVC manchonne collé 63 (DN50)																																				A		A

		Filitage intérieur DIN ISO 228

				PVDF																																		C

				inox																																		D

						G 1																																		F

						G 1 1/4																																		G

						G 1 1/2																																		H

						G 2																																		J

		Filitage intérieur NPT

				PVDF																																		F

				inox																																		G

						NPT 1"																																		F

						NPT 1 1/4"																																		G

						NPT 1 1/2"																																		H

						NPT 2"																																		J

		Raccord de tuyau

				PVDF																																		H

				inox																																		J

						LW 25 (1")																																		E

						LW 32 (1 1/4")																																		F

						LW 38 (1 1/2")																																		G

						LW 50 (2")																																		H

		Raccord de bride EN 1092-1

				Matériau PVDF longueur de construction 425 mm																																		K

				Matériau PVDF longueur de construction 500 mm																																		L

				Matériau inox longueur de construction 425 mm																																		M

				Matériau inox longueur de construction 500 mm																																		N

						DN 40 PN 40																																		F

						DN 50 PN 40																																		G

						DN 65 PN 16																																		H

						DN 80 PN 16																																		J

		Raccord de bride ANSI B16.5

				Matériau PVDF longueur de construction 425 mm																																		P

				Matériau PVDF longueur de construction 500 mm																																		Q

				Matériau inox longueur de construction 425 mm																																		R

				Matériau inox longueur de construction 500 mm																																		S

						1 1/2" ANSI 150 RF																																		F

						2" ANSI 150 RF																																		G

						2 1/2" ANSI 150 RF																																		H

						3" ANSI 150 RF																																		J

		Autres modèles

		Compléter le n° de réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

		Y01		Fluide à mesurer obligatoire, à indiquer en clair:

				fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité

				de masse volumique, viscosité, unité de viscosité,

				température et pression de service

		Y02		à graduation gravée (>90°C /194°F)

		Y04		Modèles sans silicone

		Y03		Graduation spéciale (précision de mesure 1%)

		B06		avec certificat de calibrage

		B11		Inscription sur la plaque signal étique en anglais

		C15		Attestation ATEX

		Y17		TAG plaque

		C05		Certificat d`atelier 2.1 selon EN10204

		C07		Contrôle de pression selon EN10204

		C09		Contrôle d`étanchéité selon EN10204

		C12		Certificat de matériau des élément de raccordement en inox

		Y07		Nettoyage

		S05		Protection anti-éclats jusqu`à 80 °C maximum






_1314436440.xls
Tubux3

																						7ME5812-		5										-

		Contacts

		sans																																		0

		Contact K17/A (se ferme en cas de sous-passement																																		1

		de la valeur limite)

		Contact K17/B (se ferme en cas de dépassement																																		2

		de la valeur limite)

		Deux contacts K17/A (se ferment en cas de sous-passement																																		3

		de la valeur limite)

		Deux contacts K17/B (se ferment en cas de dépassement																																		4

		de la valeur limite)

		Contact K17/A et contact K17/B																																		6

		Contact K 33 inverseur																																		5

		Contact K 33 i (contact à induction)																																		7

		Forme de raccordement manchon à coller

		PVC manchonne collé 63 (DN50)																																				A		A

		Filitage intérieur DIN ISO 228

				PVDF																																		C

				inox																																		D

						G 1																																		F

						G 1 1/4																																		G

						G 1 1/2																																		H

						G 2																																		J

		Filitage intérieur NPT

				PVDF																																		F

				inox																																		G

						NPT 1"																																		F

						NPT 1 1/4"																																		G

						NPT 1 1/2"																																		H

						NPT 2"																																		J

		Raccord de tuyau

				PVDF																																		H

				inox																																		J

						LW 25 (1")																																		E

						LW 32 (1 1/4")																																		F

						LW 38 (1 1/2")																																		G

						LW 50 (2")																																		H

		Raccord de bride EN 1092-1

				Matériau PVDF longueur de construction 425 mm																																		K

				Matériau PVDF longueur de construction 500 mm																																		L

				Matériau inox longueur de construction 425 mm																																		M

				Matériau inox longueur de construction 500 mm																																		N

						DN 40 PN 40																																		F

						DN 50 PN 40																																		G

						DN 65 PN 16																																		H

						DN 80 PN 16																																		J

		Raccord de bride ANSI B16.5

				Matériau PVDF longueur de construction 425 mm																																		P

				Matériau PVDF longueur de construction 500 mm																																		Q

				Matériau inox longueur de construction 425 mm																																		R

				Matériau inox longueur de construction 500 mm																																		S

						1 1/2" ANSI 150 RF																																		F

						2" ANSI 150 RF																																		G

						2 1/2" ANSI 150 RF																																		H

						3" ANSI 150 RF																																		J

		Autres modèles

		Compléter le n° de réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

		Y01		Fluide à mesurer obligatoire, à indiquer en clair: fluide, plage de

				mesure, unité, masse volumique, unité de masse volumique,

				viscosité, unité de viscosité, température et pression service

		Y02		à graduation gravée (>90°C /194°F)

		Y04		Modèles sans silicone

		Y03		Graduation spéciale (précision de mesure 1%)

		B06		avec certificat de calibrage

		B11		Inscription sur la plaque signal étique en anglais

		C15		Attestation ATEX

		Y17		TAG plaque

		C05		Certificat d`atelier 2.1 selon EN10204

		C07		Contrôle de pression selon EN10204

		C09		Contrôle d`étanchéité selon EN10204

		C12		Certificat de matériau des élément de raccordement en inox

		Y07		Nettoyage

		S05		Protection anti-éclats jusqu`à 80 °C maximum

		S06		Butée du débimètre en inox






_1313828120.xls
Tubux1

																								7ME5812-		5										-

		Cône de mesure

		Metériau flotteur / plage de mesure

		E 4000		Aluminium / guidé / Qn 6400 - 64000 l/h																								B		F														0

				Aluminium / avec aimant / Qn 7500 - 75000 l/h																								B		F														1

				PVDF/ Qn 5000 - 50000 l/h																								B		H														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 6400 - 64000 l/h																								B		H														1

		E 5000		Aluminium / guidé / Qn 8000 - 80000 l/h																								C		F														0

				Aluminium / avec aimant / Qn 10000 - 100000 l/h																								C		F														1

				PVDF/ Qn 6500 - 65000 l/h																								C		G														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 8000 - 80000 l/h																								C		H														1

		E 6500		Aluminium / guidé / Qn 10000 - 100000 l/h																								D		F														0

				Aluminium / avec aimant / Qn 12500 - 125000 l/h																								D		F														1

				PVDF/ Qn 8000 - 80000 l/h																								D		G														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 10000 - 100000 l/h																								D		H														1

		E 8000		Aluminium / guidé / Qn 14000 - 140000 l/h																								E		F														0

				Aluminium / avec aimant / Qn 15000 - 150000 l/h																								E		F														1

				PVDF/ Qn 10000 - 100000 l/h																								E		G														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 14000 - 140000 l/h																								E		H														1

		E 10000		Aluminium / guidé / Qn 16000 - 160000 l/h																								F		F														0

				Aluminium / avec aimant / Qn 18000 - 180000 l/h																								F		F														1

				PVDF/ Qn 12500 - 125000 l/h																								F		G														0

				PVDF/ avec aimant / Qn 16000 - 160000 l/h																								F		H														1

		Modèles

				Armature inox, nut en aluminium																												1

				Armature inox, nut en inox																												2

		Joint d`étanchéité Matériau

				Viton® FKM																														4

				EPDM																														5

				FFKM																														8






_1313828046.xls
Tubux3

																						7ME5812-		4										-

		Contacts

		sans																																		0

		Contact K17/A (se ferme en cas de sous-passement de																																		1

		de valeur limite)

		Contact K17/B (se ferme en cas de dépassement de																																		2

		Deux contacts K17/A (se ferment en cas de sous-passement de la valeur limite)																																		3

		de la valeur limite)

		Deux contacts K17/B (se ferment en cas de dépassement de la valeur limite)																																		4

		de la valeur limite)

		Contact K17/A et contact K17/B																																		6

		Contact K 33 inverseur																																		5

		Contact K 33 i (contact à induction)																																		7

		Forme de raccordement à coller

		PVC manchonne collé 32 (DN25)																																				A		A

		Filitage intérieur DIN ISO 228

				PVDF																																		C

				inox																																		D

						G 1/2																																		D

						G 3/4																																		E

						G 1																																		F

		Filitage intérieur NPT

				PVDF																																		F

				inox																																		G

						NPT 1/2"																																		D

						NPT 3/4"																																		E

						NPT 1"																																		F

		Raccord de tuyau

				PVDF																																		H

				inox																																		J

						LW 13 (1/2")																																		C

						LW 19 (3/4")																																		D

						LW 25 (1")																																		E

						LW 32 (1 1/4")																																		F

						LW 38 (1 1/2")																																		G

		Raccord de bride EN 1092-1

				Matériau PVDF longueur de construction 425 mm																																		K

				Matériau PVDF longueur de construction 500 mm																																		L

				Matériau inox longueur de construction 425 mm																																		M

				Matériau inox longueur de construction 500 mm																																		N

						DN 25 PN 40																																		D

						DN 32 PN 40																																		E

						DN 40 PN 40																																		F

						DN 50 PN 40																																		G

		Raccord de bride ANSI B16.5

				Matériau PVDF longueur de construction 425 mm																																		P

				Matériau PVDF longueur de construction 500 mm																																		Q

				Matériau inox longueur de construction 425 mm																																		R

				Matériau inox longueur de construction 500 mm																																		S

						1" ANSI 150 RF																																		D

						1 1/4" ANSI 150 RF																																		E

						1 1/2" ANSI 150 RF																																		F

						2" ANSI 150 RF																																		G

		Autres modèles

		Compléter le n° de réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

		Y01		Fluide à mesurer obligatoire, à indiquer en clair:

				fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité

				de masse volumique, viscosité, unité de viscosité,

				température et pression de service

		Y02		à graduation gravée (>90°C /194°F)

		Y04		Modèles sans silicone

		Y03		Graduation spéciale (précision de mesure 1%)

		B06		avec certificat de calibrage

		B11		Inscription sur la plaque signal étique en anglais

		C15		Attestation ATEX

		Y17		TAG plaque

		C05		Certificat d`atelier 2.1 selon EN10204

		C07		Contrôle de pression selon EN10204

		C09		Contrôle d`étanchéité selon EN10204

		C12		Certificat de matériau des élément de raccordement en inox

		Y07		Nettoyage

		S05		Protection anti-éclats jusqu`à 80 °C maximum






_1313827416.xls
Tubux3

																						7ME5812-		3										-

		Contacts

		sans																																		0

		Contact K17/A (se ferme en cas de sous-passement de																																		1

		de la valeur  limite)

		Contact K17/B (se ferme en cas de dépassement de																																		2

		de la valeur  limite)

		Deux contacts K17/A (se ferment en cas de sous-passement																																		3

		de la valeur  limite)

		Deux contacts K17/B (se ferment en cas de dépassement																																		4

		de la valeur  limite)

		Contact K17/A et contact K17/B																																		6

		Contact K 33 inverseur																																		5

		Contact K 33 i (contact à induction)																																		7

		Forme de raccordement manchon à coller

		PVC manchonne collé 20 (DN15)																																				A		A

		Filitage intérieur DIN ISO 228

				PVDF																																		C

				inox																																		D

						G 1/4																																		B

						G 3/8																																		C

						G 1/2																																		D

		Filitage intérieur NPT

				PVDF																																		F

				inox																																		G

						NPT 1/4"																																		B

						NPT 3/8"																																		C

						NPT 1/2"																																		D

		Raccord de tuyau

				PVDF																																		H

				inox																																		J

						LW 10 (3/8")																																		B

						LW 13 (1/2")																																		C

		Raccord de bride EN 1092-1

				Matériau PVDF longueur de construction 425 mm																																		K

				Matériau PVDF longueur de construction 500 mm																																		L

				Matériau inox longueur de construction 425 mm																																		M

				Matériau inox longueur de construction 500 mm																																		N

						DN 10 PN 40																																		A

						DN 15 PN 40																																		B

						DN 20 PN 40																																		C

						DN 25 PN 40																																		D

		Raccord de bride ANSI B16.5

				Matériau PVDF longueur de construction 425 mm																																		P

				Matériau PVDF longueur de construction 500 mm																																		Q

				Matériau inox longueur de construction 425 mm																																		R

				Matériau inox longueur de construction 500 mm																																		S

						1/2" ANSI 150 RF																																		B

						3/4" ANSI 150 RF																																		C

						1" ANSI 150 RF																																		D

		Autres modèles

		Compléter le n° de réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

		Y01		Fluide à mesurer obligatoire, à indiquer en clair:

				fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité

				de masse volumique, viscosité, unité de viscosité,

				température et pression de service

		Y02		à graduation gravée (>90°C /194°F)

		Y04		Modèles sans silicone

		Y03		Graduation spéciale (précision de mesure 1%)

		B06		avec certificat de calibrage

		B11		Inscription sur la plaque signal étique en anglais

		C15		Attestation ATEX

		Y17		TAG plaque

		C05		Certificat d`atelier 2.1 selon EN10204

		C07		Contrôle de pression selon EN10204

		C09		Contrôle d`étanchéité selon EN10204

		C12		Certificat de matériau des élément de raccordement en inox

		Y07		Nettoyage

		S05		Protection anti-éclats jusqu`à 80 °C maximum






_1313825166.xls
Tubux3

																						7ME5812-												-

		Contacts (uniquement avec cone de mesure C)

		sans																																		0

		Contact K17/A (se ferme en cas de sous-passement																																		1

		de la valeur limite)

		2 K17/B (se ferme en cas de dépassement de la valeur																																		2

		limite)

		2 contacts K17/A (se ferment en cas de sous-passement																																		3

		de la valeur limite)

		2 contacts K17/B (se ferment en cas de dépassement																																		4

		de la valeur limite)

		Contact K17/A et contact K17/B																																		6

		Contact K 33 inverseur																																		5

		Contact K 33 i (contact à induction)																																		7

		Forme de raccordement manchon à coller

		PVC manchonne collé 20 (DN15)																																				A		A

		Filitage intérieur DIN ISO 228

				PVDF																																		C

				inox																																		D

						G 1/4																																		B

						G 3/8																																		C

						G 1/2																																		D

		Filitage intérieur NPT

				PVDF																																		F

				inox																																		G

						NPT 1/4"																																		B

						NPT 3/8"																																		C

						NPT 1/2"																																		D

		Raccord de tuyau

				PVDF																																		H

				inox																																		J

						LW 10 (3/8")																																		B

						LW 13 (1/2")																																		C

		Raccord de bride EN 1092-1

				Matériau PVDF longueur de construction 425 mm																																		K

				Matériau PVDF longueur de construction 500 mm																																		L

				Matériau inox longueur de construction 425 mm																																		M

				Matériau inox longueur de construction 500 mm																																		N

						DN 10 PN 40																																		A

						DN 15 PN 40																																		B

						DN 20 PN 40																																		C

						DN 25 PN 40																																		D

		Raccord de bride ANSI B16.5

				Matériau PVDF longueur de construction 425 mm																																		P

				Matériau PVDF longueur de construction 500 mm																																		Q

				Matériau inox longueur de construction 425 mm																																		R

				Matériau inox longueur de construction 500 mm																																		S

						1/2" ANSI 150 RF																																		B

						3/4" ANSI 150 RF																																		C

						1" ANSI 150 RF																																		D

		Autres modèles

		Compléter le n° de réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

		Y01		Fluide à mesurer obligatoire, à indiquer en clair:

				fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité

				de masse volumique, viscosité, unité de viscosité,

				température et pression de service

		Y02		à graduation gravée (>90°C /194°F)

		Y04		Modèles sans silicone

		Y03		Graduation spéciale (précision de mesure 1%)

		B06		avec certificat de calibrage

		B11		Inscription sur la plaque signal étique en anglais

		C15		Attestation ATEX

		Y17		TAG plaque

		C05		Certificat d`atelier 2.1 selon EN10204

		C07		Contrôle de pression selon EN10204

		C09		Contrôle d`étanchéité selon EN10204

		C12		Certificat de matériau des élément de raccordement en inox

		Y07		Nettoyage

		S05		Protection anti-éclats jusqu`à 80 °C maximum

		S06		Butée du débimètre en inox






_1313825974.xls
Tubux1

																								7ME5812-		4										-

		Cône de mesure

		Metériau flotteur / plage de mesure

		D 650		mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 65 - 650 l/h																								B		B														2

				mat. n° 1.4571 / avec aimant / Qv 60,0 - 600 l/h																								B		B														1

				PVDF, chargé / Qv 50,0 - 500 l/h																								B		E														0

				PVDF, chargé/avec aimant/Qv 50,0-500 l/h																								B		E														1

				mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 40,0 - 400 l/h																								B		C														2

		D 800		mat. n° 1.4571 / Qv 80 - 800 l/h																								C		B														0

				mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 80 - 800 l/h																								C		B														2

				mat. n° 1.4571 / avec aimant / Qv 75,0 - 750 l/h																								C		B														1

				PVDF, chargé / Qv 60,0 - 600 l/h																								C		E														0

				PVDF, chargé/avec aimant/Qv 60,0-600 l/h																								C		E														1

				mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 50,0 - 500 l/h																								C		C														2

		D 1000		mat. n° 1.4571 / Qv 100,0 - 1000 l/h																								D		B														0

				mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 100,0 - 1000 l/h																								D		B														2

				mat. n° 1.4571 / avec aimant / Qv 95,0 - 950 l/h																								D		B														1

				PVDF, chargé / Qv 75,0 - 750 l/h																								D		E														0

				PVDF, chargé/avec aimant/Qv 75,0-750 l/h																								D		E														1

				mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 60,0 - 600 l/h																								D		C														2

		D 1250		mat. n° 1.4571 / Qv 125,0 - 1250 l/h																								E		B														0

				mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 125,0 - 1250 l/h																								E		B														2

				mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 120,0-1200 l/h																								E		B														1

				PVDF, chargé / Qv 100,0 - 1000 l/h																								E		E														0

				PVDF, chargé/avec aimant/Qv 100,0-1000 l/h																								E		E														1

				mat. n° 1.4571 / SV / guidé /Qv 7,5,0-750 l/h																								E		C														2

		D 1600		mat. n° 1.4571 / Qv 160,0 - 1600 l/h																								F		B														0

				mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 160,0 - 1600 l/h																								F		B														2

				mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 150,0-1500 l/h																								F		B														1

				PVDF, chargé / Qv 125,0 - 1250 l/h																								F		E														0

				PVDF, chargé/avec aimant/Qv 125,0-1250 l/h																								F		E														1

				mat. n° 1.4571 / SV/guidé/Qv 100,0-1000 l/h																								F		C														2

		D 2000		mat. n° 1.4571 / Qv 200,0 - 2000 l/h																								G		B														0

				mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 200,0 - 2000 l/h																								G		B														2

				mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 180,0-1800 l/h																								G		B														1

				PVDF, chargé / Qv 160,0 - 1600 l/h																								G		E														0

				PVDF, chargé/avec aimant/Qv 160,0-1600 l/h																								G		E														1

				mat. n° 1.4571/SV/guidé/Qv 120,0-1200 l/h																								G		C														2

		D 2500		mat. n° 1.4571 / Qv 250,0 - 2500 l/h																								H		B														0

				mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 250,0 - 2500 l/h																								H		B														2

				mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 240,0-2400 l/h																								H		B														1

				PVDF, chargé / Qv 200,0 - 2000 l/h																								H		E														0

				PVDF, chargé/avec aimant/Qv 200,0-2000 l/h																								H		E														1

				mat. n° 1.4571/SV/guidé/Qv 140,0-1400 l/h																								H		C														2

		D 3000		mat. n° 1.4571 / Qv 300,0 - 3000 l/h																								J		B														0

				mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 300,0 - 3000 l/h																								J		B														2

				mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 280,0-2800 l/h																								J		B														1

				PVDF, chargé / Qv 240,0 - 2400 l/h																								J		E														0

				PVDF, chargé/avec aimant/Qv 240,0-2400 l/h																								J		E														1

				mat. n° 1.4571 / SV/guidé/Qv 180,0 -1800 l/h																								J		C														2

		Modèles

		Armature inox, nut en aluminium																														1

		Armature inox, nut en inox																														2

		Joint d`étanchéité Matériau

		Viton® FKM																																4

		EPDM																																5

		FFKM																																8






_1313826227.xls
Tubux3

																						7ME5812-												-

		Contacts

		sans																																		0

		Contact K17/A (se ferme en cas de sous-passement																																		1

		de la valeur limite)

		Contact K17/B (se ferme en cas de dépassement																																		2

		de la valeur limite)

		Deux contacts K17/A (se ferment en cas de sous-passement																																		3

		de la valeur limite)

		Deux contacts K17/B (se ferment en cas de dépassement de																																		4

		la valeur limite)

		Contact K17/A et contact K17/B																																		6

		Contact K 33 inverseur																																		5

		Contact K 33 i (contact à induction)																																		7

		Forme de raccordement manchon à coller

		PVC manchonne collé 32 (DN25)																																				A		A

		Filitage intérieur DIN ISO 228

				PVDF																																		C

				inox																																		D

						G 1/2																																		D

						G 3/4																																		E

						G 1																																		F

		Filitage intérieur NPT

				PVDF																																		F

				inox																																		G

						NPT 1/2"																																		D

						NPT 3/4"																																		E

						NPT 1"																																		F

		Raccord de tuyau

				PVDF																																		H

				inox																																		J

						LW 13 (1/2")																																		C

						LW 19 (3/4")																																		D

						LW 25 (1")																																		E

						LW 32 (1 1/4")																																		F

						LW 38 (1 1/2")																																		G

		Raccord de bride EN 1092-1

				Matériau PVDF longueur de construction 425 mm																																		K

				Matériau PVDF longueur de construction 500 mm																																		L

				Matériau inox longueur de construction 425 mm																																		M

				Matériau inox longueur de construction 500 mm																																		N

						DN 25 PN 40																																		D

						DN 32 PN 40																																		E

						DN 40 PN 40																																		F

						DN 50 PN 40																																		G

		Raccord de bride ANSI B16.5

				Matériau PVDF longueur de construction 425 mm																																		P

				Matériau PVDF longueur de construction 500 mm																																		Q

				Matériau inox longueur de construction 425 mm																																		R

				Matériau inox longueur de construction 500 mm																																		S

						1" ANSI 150 RF																																		D

						1 1/4" ANSI 150 RF																																		E

						1 1/2" ANSI 150 RF																																		F

						2" ANSI 150 RF																																		G

		Autres modèles

		Compléter le n° de réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

		Y01		Fluide à mesurer obligatoire, à indiquer en clair:

				fluide, plage de mesure, unité, masse volumique, unité

				de masse volumique, viscosité, unité de viscosité,

				température et pression de service

		Y02		à graduation gravée (>90°C /194°F)

		Y04		Modèles sans silicone

		Y03		Graduation spéciale (précision de mesure 1%)

		B06		avec certificat de calibrage

		B11		Inscription sur la plaque signal étique en anglais

		C15		Attestation ATEX

		Y17		TAG plaque

		C05		Certificat d`atelier 2.1 selon EN10204

		C07		Contrôle de pression selon EN10204

		C09		Contrôle d`étanchéité selon EN10204

		C12		Certificat de matériau des élément de raccordement en inox

		Y07		Nettoyage

		S05		Protection anti-éclats jusqu`à 80 °C maximum

		S06		Butée du débimètre en inox






_1313823231.xls
Tubux1

																								7ME5812-												-

		Cône de mesure

		Metériau flotteur / plage de mesure

		B 30		mat. n° 1.4571 / Qv 3,0 - 30,0 l/h																						2		D		B														0

				PVDF chargé / Qv 1,1 - 11,0																						2		D		E														0

		B 40		mat. n° 1.4571 / Qv 4,0 - 40,0 l/h																						2		E		B														0

				PVDF chargé / Qv 1,5 - 15,0																						2		E		E														0

		B 50		mat. n° 1.4571 / Qv 5,0 - 50,0 l/h																						2		F		B														0

				PVDF chargé / Qv 2,0 - 20,0																						2		F		E														0

		B 65		mat. n° 1.4571 / Qv 6,5 - 65,0 l/h																						2		G		B														0

				PVDF chargé / Qv 2,5 - 25,0																						2		G		E														0

		B 80		mat. n° 1.4571 / Qv 8,0 - 80,0 l/h																						2		H		B														0

				PVDF chargé / Qv 3,2 - 32,0																						2		H		E														0

		B 100		mat. n° 1.4571 / Qv 10,0 - 100,0 l/h																						2		J		B														0

				PVDF chargé / Qv 4,0 - 40,0																						2		J		E														0

		C 125		mat. n° 1.4571 / Qv 12,5 - 125 l/h																						3		A		B														0

				mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 12,5 - 125 l/h																						3		A		B														2

				mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 12,0-120 l/h																						3		A		B														1

				PVDF, chargé / Qv 6,5 - 65 l/h																						3		A		E														0

				PVDF, chargé / avec aimant / Qv 6,5 - 65 l/h																						3		A		E														1

				mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 10,0 - 100 l/h																						3		A		C														2

		C 160		mat. n° 1.4571 / Qv 16 - 160 l/h																						3		B		B														0

				mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 16 - 160 l/h																						3		B		B														2

				mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 15,0-150 l/h																						3		B		B														1

				PVDF, chargé / Qv 9,0 - 90 l/h																						3		B		E														0

				PVDF, chargé / avec aimant / Qv 9,0 - 90 l/h																						3		B		E														1

				mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 12,5 - 125 l/h																						3		B		C														2

		C 200		mat. n° 1.4571 / Qv 20 - 200 l/h																						3		C		B														0

				mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 20 - 200 l/h																						3		C		B														2

				mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 18,0-180 l/h																						3		C		B														1

				PVDF, chargé / Qv 11,0 - 110 l/h																						3		C		E														0

				PVDF, chargé/avec aimant/Qv 11,0-110 l/h																						3		C		E														1

				mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 16,0 - 160 l/h																						3		C		C														2

		C 250		mat. n° 1.4571 / Qv 25,0 - 250 l/h																						3		D		B														0

				mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 25,0 - 250 l/h																						3		D		B														2

				mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 24,0-240 l/h																						3		D		B														1

				PVDF, chargé / Qv 14,0 - 140 l/h																						3		D		E														0

				PVDF, chargé/avec aimant/Qv 14,0-140 l/h																						3		D		E														1

				mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 20,0 - 200 l/h																						3		D		C														2

		C 315		mat. n° 1.4571 / Qv 31,5 - 315 l/h																						3		E		B														0

				mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 31,5 - 315 l/h																						3		E		B														2

				mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 30,0-300 l/h																						3		E		B														1

				PVDF, chargé / Qv 17,5 - 175 l/h																						3		E		E														0

				PVDF, chargé/avec aimant/Qv 17,5-175 l/h																						3		E		E														1

				mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 24,0 - 240 l/h																						3		E		C														2

		C 400		mat. n° 1.4571 / Qv 40,0 - 400 l/h																						3		F		B														0

				mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 40,0 - 400 l/h																						3		F		B														2

				mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 36,0-360 l/h																						3		F		B														1

				PVDF, chargé / Qv 22,0 - 220 l/h																						3		F		E														0

				PVDF, chargé/avec aimant/Qv 22,0-220 l/h																						3		F		E														1

				mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 30,0 - 300 l/h																						3		F		C														2

		C 500		mat. n° 1.4571 / Qv 50,0 - 500 l/h																						3		G		B														0

				mat. n° 1.4571 / guidé / Qv 50,0 - 500 l/h																						3		G		B														2

				mat. n° 1.4571/avec aimant/Qv 48,0-480 l/h																						3		G		B														1

				PVDF, chargé / Qv 25,0 - 250 l/h																						3		G		E														0

				PVDF, chargé/avec aimant/Qv 25,0-250 l/h																						3		G		E														1

				mat. n° 1.4571 / SV / guidé / Qv 36,0 - 360 l/h																						3		G		C														2

		Modèles

		Armature inox, nut en aluminium																														1

		Armature inox, nut en inox																														2

		Joint d`étanchéité Matériau

		Viton® FKM																																4

		EPDM																																5

		FFKM																																8






_1311165660.xls
Tabelle1

		Type :										Adresse:






_1311165688.xls
Tabelle1

		Date :										Adresse:






_1311165615.xls
Tabelle1

		Adresse:

		Tél. :






_1311165647.xls
Tabelle1

		Comm. n° :






_1311165573.xls
Tabelle1

		Entreprise :										Adresse:

		Nom :										Tel.Nr.:






