1 SCHMIDT®  Air-flow Sensor SS 20.60 HT

 Art. No.: 511 800-????

Sensor length:


L = 400 / 600 / 1000 mm + special length on request
Measuring range:


0 … 10 / 20 / 40 / 60 m/s
Analogue output flow:


4 … 20 mA / 0 … 10 V
Analogue output temperature
??  mA / V

Digital output:



Impulse
Frequency:



0 ... 10 / 16 / 20 / 40 / 100 Hz
Operating pressure


Basic version:

700 … 1.300 hPa





Pressure + high temperature version: 0 – 16 bar
Working pressure


atmospheric

Operating Temperature

0 … +200 °C / +350 °C tip






-20 … +70 °C electronics  

Power supply:



24 V DC

Electrical connection




Electronic flow sensor for measuring velocity and temperature in fluidics with integrated transformer.  Air-mass flow metering with compensation of pressure and temperature over full operating range. Standard flow velocity signal normalized to 1013,25 hPa and 20 °C. 

Including press fitting brass, G ½” x 12.

Quantity



Price per item

1 pc.




EUR    ????

